## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/283/26

TRAVAUX DE BRANCHEMENTS ELECTRIQUES POUR CLIENTS BT RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE KHEMISSET

Bordereau des prix – Détail estimatif

MARCHE CADRE

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité minimale |  | Quantité maximale | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Prix total Minimum HT/ DH | Prix total Maximum HT/ DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERIE I – RESEAUX OU BRANCHEMENTS BASSE TENSION SOUTERRAINS EN CABLES ARME DE SECTIONS : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | L’exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 RVFV Ame en aluminium de section 2x10 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 6 000 | 12 000 |  |  |  |
| 2 | L’exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 RVFV Ame en aluminium de section 4x10 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 250 | 500 |  |  |  |
| 3 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section 4x16 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 500 | 1 000 |  |  |  |
| 4 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section 4x25 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 250 | 500 |  |  |  |
| 5 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section 4x35 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 250 | 500 |  |  |  |
| 6 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section 4x50 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 50 | 100 |  |  |  |
| 7 | L’exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section (3x95+1x50 mm²) y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 75 | 150 |  |  |  |
| 8 | L’exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section (3x150+1x70 mm²) y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 75 | 150 |  |  |  |
| 9 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section (3x240+1x95) mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 75 | 150 |  |  |  |
| SERIE II – RESEAUX OU BRANCHEMENTS BASSE TENSION AERO – SOUTERRAINS EN CABLES ARMES DE SECTIONS : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 RVFV Alu de section 2x10 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 3 000 | 6 000 |  |  |  |
| 11 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 RVFV Alu de section 4x10 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 50 | 100 |  |  |  |
| 12 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 RVFV Alu de section 4x16 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service. | Ml |  | 500 | 1 000 |  |  |  |
| 13 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 RVFV Alu de section 4x25 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 100 | 200 |  |  |  |
| 14 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 RVFV Alu de section 4x35 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 100 | 200 |  |  |  |
| 15 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 RVFV Alu de section 4x50 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 50 | 100 |  |  |  |
| 16 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section (3x95+1x50 mm²) y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 50 | 100 |  |  |  |
| 17 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section (3x150+1x70 mm²) y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service. | Ml |  | 50 | 100 |  |  |  |
| 18 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble armé de type U 1000 ARVFV Ame en aluminium de section (3x240+1x95) mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de raccordement, tous les travaux de terrassement nécessaires, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 50 | 100 |  |  |  |
| SERIE III – RESEAUX OU BRANCHEMENTS BASSE TENSION SUR FAÇADE EN CABLES ARMES DE SECTIONS : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension tendu sur façade en câble armé U1000 RVFV à âme Alu de section 2x10 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de fixation et de raccordement, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 600 | 1 200 |  |  |  |
| 20 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension tendu sur façade en câble armé U1000 RVFV à âme Alu de section 4x10 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de fixation et de raccordement, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 250 | 500 |  |  |  |
| 21 | L’exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension tendu sur façade en câble armé U1000 ARVFV à âme aluminium de section 2x16 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de fixation et de raccordement, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 13 000 | 26 000 |  |  |  |
| 22 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension tendu sur façade en câble armé U1000 ARVFV à âme aluminium de section 4x16 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de fixation et de raccordement, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 750 | 1 500 |  |  |  |
| 23 | L'exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension tendu sur façade en câble armé U1000 ARVFV à âme aluminium de section 4x25 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de fixation et de raccordement, le raccordement et la mise en service. | Ml |  | 250 | 500 |  |  |  |
| SERIE IV – RESEAUX OU BRANCHEMENTS BASSE TENSION AERIENS EN CABLES TORSADES DE SECTIONS : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | L’exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble torsadé à âme aluminium de section 2x16 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de fixation et de raccordement, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 29 500 | 55 000 |  |  |  |
| 25 | L’exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble torsadé à âme aluminium de section 4x16 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de fixation et de raccordement, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 4 000 | 8 000 |  |  |  |
| 26 | L’exécution des travaux des réseaux ou branchements basse tension en câble torsadé à âme aluminium de section 4x25 mm² y compris la fourniture et la pose du câble, les accessoires de fixation et de raccordement, le raccordement et la mise en service | Ml |  | 750 | 1 500 |  |  |  |
| SERIE V - TRAVAUX DIVERS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Raccordement de branchement BT existant | U |  | 550 | 1 100 |  |  |  |
| 28 | Déplacement et installation des coffrets de distribution basse tension en polyester (sur murettes construites conformément au plan SRM-RSK) | U |  | 250 | 500 |  |  |  |
| 29 | Fourniture et pose de boite PM en polyester de type encastré dans le mur y inclus les accessoires de raccordement et l'encastrement avec du ciment dans le mur | U |  | 500 | 1 000 |  |  |  |
| 30 | Fourniture, pose et mise en service de coffret en polyester grand modele IP2X, jeu de barres 9 plages 2E240mm² +1S240mm² +3S35mm² | U |  | 250 | 500 |  |  |  |
| 31 | Transférement de branchement BT | U |  | 300 | 600 |  |  |  |
| 32 | Suppression de branchement BT | U |  | 150 | 300 |  |  |  |
| 33 | L'exécution des travaux de traversée de voie de différente type, y compris remise en état et réfection | Ml |  | 50 | 100 |  |  |  |
| 34 | L'exécution des travaux de voie par fonçage sous voie goudronnée | Ml |  | 150 | 300 |  |  |  |
| 35 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm² Alu (FTP) | U |  | 250 | 500 |  |  |  |
| 36 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP (FTP) | U |  | 1 000 | 2 000 |  |  |  |
| 37 | Accessoires pour câble torsadé autoporté ( branchement BT ) pince d'ancrage (FTP) | U |  | 250 | 500 |  |  |  |
| 38 | Accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade ( 3 colliers au mètre compris remise en état ) (FTP) | U |  | 3 000 | 6 000 |  |  |  |
| 39 | Protection tube gaz 3 m 2in | U |  | 60 | 120 |  |  |  |
| 40 | Potelet galvanisé en tube rond (FTP) | U |  | 25 | 50 |  |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)