## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/266/26

Mise en conformité des postes SRM-RSK pour la Direction Provinciale de sidi Kacem

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Fourniture et montage isolateur support trolley avec accessoires de fixation et de raccordement (F+M) | U | 26 |  |  |
| 2 | Fourniture et pose coupe circuit à fusibles à poudre MT et accessoires (jeu de 3 fusibles calibre adéquat + jeu de rechange) (F+M) | Jeu | 3 |  |  |
| 3 | Fourniture et pose d'un un tableau de distribution type urbain 800 A 4 départs équipés ( genre Simplex ) (F+M) | U | 13 |  |  |
| 4 | Fourniture et pose d'un tableau de distribution type urbain 1200 A 8 départs équipés ( genre Simplex ) (F+M) | U | 15 |  |  |
| 5 | Dépose d'un tableau de distribution BT, toutes sujétions de remise en état façades comprises (M) | U | 28 |  |  |
| 6 | Remplacement des entrées étanches PT 24 Kv (F+M) | Jeu | 3 |  |  |
| 7 | Amélioration de la terre des masses et du neutre (F+M) | U | 10 |  |  |
| 8 | Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x 95 mm2 (F) | m | 64 |  |  |
| 9 | Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x120 mm2 (F) | m | 320 |  |  |
| 10 | Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x150 mm2 (F) | m | 350 |  |  |
| 11 | Câble isolé unipolaire U1000 RO2V cuivre 1x240 mm² (F) | m | 360 |  |  |
| 12 | Pose câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x 95 mm² (M) | m | 64 |  |  |
| 13 | Pose câble unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x120 mm² (M) | m | 320 |  |  |
| 14 | Pose câble unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x150 mm² (M) | m | 350 |  |  |
| 15 | Pose câble unipolaire U1000 RO2V cuivre 1x240 mm² (M) | m | 360 |  |  |
| 16 | Dépose isolateur support trolley avec accessoires de fixation et de raccordement y compris transport au magasin SRM-RSK (M) | U | 26 |  |  |
| 17 | Menuiserie métallique galvanisée (F+M) | KG | 447,39 |  |  |
| 18 | Pose jeu de 3 parafoudres (M) | Jeu | 3 |  |  |
| 19 | Remplacement porte métallique d'accès au poste suivant plan type SRM-RSK (F+M) | U | 2 |  |  |
| 20 | Serrure en applique sur la porte d'accès poste HTA-BT (F+M) | U | 2 |  |  |
| 21 | Dépose de jeu de trois fusibles y compris transport au magasin SRM-RSK (M) | Jeu | 3 |  |  |
| 22 | Dépose des entrées étanches existantes, y compris les accessoires de fixation et de raccordement, transport au magasin SRM-RSK (M) | Jeu | 3 |  |  |
| 23 | Dépose câble isolé armé sur façade toute section et remise en état des façades, y/c transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions | m | 1100 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)