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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
[bookmark: _GoBack]DE PRIX N° E/266/26



Mise en conformité des postes SRM-RSK pour la Direction Provinciale de sidi Kacem




Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Fourniture et montage isolateur support trolley avec accessoires de fixation et de raccordement (F+M)
	U
	26
	
	

	2
	Fourniture et pose coupe circuit à fusibles à poudre MT et accessoires (jeu de 3 fusibles calibre adéquat + jeu de rechange) (F+M)
	Jeu
	3
	
	

	3
	Fourniture et pose d'un un tableau de distribution type urbain 800 A 4 départs équipés ( genre Simplex ) (F+M)
	U
	13
	
	

	4
	Fourniture et pose d'un  tableau de distribution type urbain 1200 A 8 départs équipés ( genre Simplex ) (F+M)
	U
	15
	
	

	5
	Dépose d'un tableau de distribution  BT, toutes sujétions de remise en état façades comprises (M)
	U
	28
	
	

	6
	Remplacement des entrées étanches PT 24 Kv (F+M)
	Jeu
	3
	
	

	7
	Amélioration de la terre des masses et du neutre (F+M)
	U
	10
	
	

	8
	Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x 95 mm2 (F)
	m
	64
	
	

	9
	Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x120 mm2 (F)
	m
	320
	
	

	10
	Câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x150 mm2 (F)
	m
	350
	
	

	11
	Câble isolé unipolaire U1000 RO2V cuivre 1x240 mm² (F)
	m
	360
	
	

	12
	Pose câble isolé unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x 95 mm² (M)
	m
	64
	
	

	13
	Pose câble  unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x120 mm² (M)
	m
	320
	
	

	14
	Pose câble  unipolaire U 1000 R02V cuivre 1x150 mm² (M)
	m
	350
	
	

	15
	Pose câble unipolaire U1000 RO2V cuivre 1x240 mm² (M)
	m
	360
	
	

	16
	Dépose isolateur support trolley avec accessoires de fixation et de raccordement y compris transport au magasin SRM-RSK  (M)
	U
	26
	
	

	17
	Menuiserie métallique galvanisée (F+M)
	KG
	447,39
	
	

	18
	Pose jeu de 3 parafoudres (M)
	Jeu
	3
	
	

	19
	Remplacement porte métallique d'accès au poste suivant plan type SRM-RSK (F+M)
	U
	2
	
	

	20
	Serrure en applique sur la porte d'accès poste HTA-BT (F+M)
	U
	2
	
	

	21
	Dépose de jeu de trois fusibles  y compris transport au magasin SRM-RSK (M)
	Jeu
	3
	
	

	22
	Dépose des entrées étanches existantes, y compris les accessoires de fixation et de raccordement, transport au magasin SRM-RSK (M)
	Jeu
	3
	
	

	23
	Dépose câble isolé armé sur façade toute section et remise en état des façades, y/c transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions
	m
	1100
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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