

	   [image: ]                                                                                                                                              [image: ]                




                                                                                                                                         

                                                                                                                                                 





SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° E/247/26



Fourniture, installation et mise en service de tableaux HTA compacts motorisés





[bookmark: _GoBack]Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Fourniture d'un tableau compact formé de deux (02) cellules de boucle motorisées et une (01) cellule de protection transfo y compris connecteurs et toutes sujétions nécessaires à l'installation et au bon fonctionnement
	U
	42
	
	

	2
	Fourniture d'un tableau compact formé de trois (03) cellules de boucle motorisées et une (01) cellule de protection transfo y compris connecteurs et toutes sujétions nécessaires à l'installation et au bon fonctionnement
	U
	8
	
	

	3
	Réaménagement du génie civil du poste y compris dépose de l’ancien matériel, remise en état et toutes sujétions nécessaires
	U.Ens
	50
	
	

	4
	Transport, pose et mise en service de tableau HTA compact motorisé y compris liaison transfo HTA/BT  toutes sujétions nécessaires
	U.Ens
	50
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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