## Feuil2
BORDEREAU DES PRIX
Travaux d’électrification de certains foyers au douar Bni Oukil Ouled Sghir (Habitants de la ferme Faber) et un groupe de foyers aux douars El Khodrane, Ouled Naji, Ouled Bousmir, Béni Oukil Ouled Sghir, Lamaarif, Chnene et Ouled Al Amri à la commune de Laatamna- Province de Berkane.
MARCHE N ° : 03/2026
N°I : BRANCHEMENT MT
N° Prix | N° Service | Désignation | Unités | Qtés | Prix Unitaire | Prix Total
1 | 02-02-01 | Poteau béton armé classe A8 m 150 daN ( F+M) | U | 3 | 0 | 0
2 | 02-02-02 | Poteau béton armé classe A8 m 300 daN ( F+M) | U | 12 | 0 | 0
3 | 02-02-03 | Poteau béton armé classe A8 m 500 daN ( F+M) | U | 20 | 0 | 0
4 | 02-02-04 | Poteau béton armé classe A8 m 700 daN ( F+M) | U | 2 | 0 | 0
5 | 02-02-08 | Poteau béton armé classe A9 m 500 daN ( F+M) | U | 10 | 0 | 0
6 | 02-02-13 | Poteau béton armé classe A12 m 500 daN ( F+M) | U | 1 | 0 | 0
7 | 02-03-01 | destruction poteau béton irrécupérable (M) | U | 5 | 0 | 0
8 | 02-02-27 | Poteau béton armé classe B12 m 1000 daN ( F+M) | U | 1 | 0 | 0
9 | 03-02-01 | Massif de fondation normal (F+M) | M3 | 34.9 | 0 | 0
10 | 04-02-01 | poteau bois S/C 8 m | U | 2 | 0 | 0
11 | 05-02-01 | contrefichage poteau bois (F+M) | U | 1 | 0 | 0
12 | 21-02-03 | Appareil d'éclairage public (sur poteau ,candélabre ou façade ), équipé de tous les accessoires d'alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de sodium SHP 70 W | U | 23 | 0 | 0
13 | 08-02-06 | Armement NV galvanisée 170-125-N60-80 (F+M) | U | 1 | 0 | 0
14 | 08-02-15 | Menuiserie métallique galvanisé (F+M) | KG | 202 | 0 | 0
15 | 11-02-04 | IACM à C/C 50 A 36 KV +Terre (F+M) | U | 1 | 0 | 0
16 | 13-02-17 | Chaine d'isolateur à long fut en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d' alignement (isolement 36 KV) (F+M) | U | 3 | 0 | 0
17 | 13-02-18 | chaine d'isolateur à long fut en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d' ancrage (isolement 36 KV) (F+M) | U | 12 | 0 | 0
18 | 14-02-02 | Plaque d'identification (IRD) grand modèle (F+M) | U | 3 | 0 | 0
19 | 15-00-10 | Fourniture cable Almelec 34,4 mm2 (F) | KG | 24.6 | 0 | 0
20 | 15-01-10 | Transport , déroulage ,réglage , compris élagage d'arbres éventuels (sans déssouchage) du conducteur almelec 34,4 mm2 (M) | Km- Unif | 0.25 | 0 | 0
21 | 80-02-09 | Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple ( Modèle ONE) (F+M) | U | 1 | 0 | 0 | 0
N°II :POSTE DE TRANSFORMATION
N° Prix | N° Service | Désignation | Unités | 0 | Prix Unitaire2 | Prix Total
22 | 60-02-01 | Génie civil poste de transformation aérien type H 61 sur poteau béton armé (F+M) | U | 1 | 0 | 0
23 | 61-02-01 | Equipement et montage poste type H61 24 KV + basse tension (F+M) | U | 1 | 0 | 0
24 | 70-00-10 | transformateur de puissance type extérieur 22KV/B2 bornes 36 KV 50 KVA (F) | U | 1 | 0 | 0 | 0
N° III : RESEAU BASSE TENSION
N° Prix | N° Service | Désignation | Unités | 0 | Prix Unitaire2 | Prix Total
25 | 03-02-01 | Massif de fondation normal (F+M) | M3 | 4.71 | 0 | 0
26 | 04-03-01 | dépose poteau bois S/C ou S/D (M) | U | 2 | 0 | 0
27 | 20-02-01 | Terre de réseau (F+M) | U | 22 | 0 | 0
28 | 21-02-02 | Appareil d'éclairage public (sur poteau ,candélabre ou façade ), équipé de tous les accessoires d'alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de mercure 125 W (F+m) | U | 4 | 0 | 0
29 | 34-00-04 | Cable isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3×35 ALU+ 16 ALU +54,6 ALM(F) | M | 1250 | 0 | 0
30 | 34-00-05 | Cable isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en almelec 3×50 Alu +16 Alu+54,6 Alm (f) | M | 550 | 0 | 0
31 | 34-00-06 | Cable isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3×70 ALU+ 16 ALU +54,6 ALM(F) | M | 376 | 0 | 0
32 | 34-01-04 | Pose sans acccessoires cable isolé préassemble en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelle ) diverses sections (M) | M | 2406 | 0 | 0
33 | 34-01-05 | Pose càble branchement isolé torsadé autoporteur diverses sections (M) | M | 160 | 0 | 0
34 | 34-04-01 | Dépose cable préassemblé quelque soit la section ,tendu sur poteau ou potelet (y compris les accessoires ) (M) | M | 230 | 0 | 0
35 | 34-06-01 | Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires (M) | U | 34 | 0 | 0
36 | 34-06-02 | Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires (M) | U | 1 | 0 | 0
37 | 36-02-01 | Accessoires pour cable isolé torsadé préassemble tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement (F+M) | U | 11 | 0 | 0
38 | 36-02-02 | Accessoires pour cable isolé torsadé préassemble tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple (F+M) | U | 45 | 0 | 0
39 | 36-02-03 | Accessoires pour cable isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double (F+M) | U | 24 | 0 | 0
40 | 36-02-04 | Accessoires pour cable isolé torsadé préassemble tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage triple (F+M) | U | 1 | 0 | 0
41 | 36-02-09 | Accessoires pour cable isolé torsadé préassemble tendu sur façade (compris remise en état ) ensemble d'ancrage simple normal (F+M) | U | 7 | 0 | 0
42 | 36-02-18 | Accessoires pour cable torsadé autoporté (branchement BT) pince d'ancrage (F+M) | U | 16 | 0 | 0
43 | 36-02-25 | Accessoires pour cable torsadé autoporté (branchement BT) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 KV simple dérivation (F+M) | U | 16 | 0 | 0
44 | 36-02-15 | Accessoires de fixation pour cable isolé préassemblé ou autoporté posé sur facade (3 colliers au mètre compris remise en état ) ( F+M) | M | 140 | 0 | 0
45 | 36-02-27 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en cable préassemblé isolé à 6KV de 35 à 70 mm2 Alu (F+M) | U | 114 | 0 | 0
46 | 36-02-28 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 KV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d' EP (F+M) | U | 26 | 0 | 0
47 | 37-02-02 | potelet galvanisé en tube rond diamétre 70 ferrures scellement et accessoires 4m (F+m) | U | 2 | 0 | 0
48 | 34-00-10 | Cable isolé torsadé autoporté en aluminium 2×16 mm2(F) | M | 160 | 0 | 0
49 |  | Peines et soins SRM.Ori (HT) | FT | 1 | 103535.27 | 103535.27
50 |  | Frais de raccordement MT à régler à SRM.Ori (HT) | FT | 1 | 1920 | 1920
51 |  | Frais de raccordement BT y compris frais de la participation sur la puissance installée à régler à SRM.Ori (HT) | FT | 1 | 34285 | 34285 | 139740.27
TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA (20%) |  |  |  | 0
TOTAL (TTC) |  |  |  | 0
Arretée le présent bordereau détail estimatif à la somme de TTC :