## BDPDE
Objet: Travaux d'achèvement de la construction du centre des enfants autistes à la ville de Settat-Province de Settat
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF AOON N° 65/INDH/T/2026
N° PRIX | DÉSIGNATION DES OUVRAGES | U | Total Qté | PRIX UNITAIRES H.T | Prix total H.T
A | GROS ŒUVRES
1 | FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUS TERRAINS Y COMPRIS ROCHERS | M³ | 120
2 | FOUILLES EN TRANCHÉES OU EN PUITS DANS TOUS TERRAINS Y/COMPRIS ROCHERS | M³ | 150
3 | REMBLAIS OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE | M³ | 100
4 | BÉTON DE PROPRETÉ | M³ | 13.5
5 | GROS BÉTON POUR FONDATIONS | M³ | 20
6 | BETON CYCLOPEEN | M³ | 53
7 | ARASE ÉTANCHE | ml | 51
8 | APPORT ET MISE EN PLACE DE TOUT VENANT | M² | 256
9 | FORME EN BÉTON DE 13 CM Y COMPRIS ARMATURES | M² | 256
DALLAGE
10 | DALLAGE PERIPHERIQUE Y COMPRIS ARMATURES | M² | 350
ASSAINISSEMENT
11 | CANALISATION EN BUSES DE PVC DIAM Ø200 MM SERIE 1 | ML | 30
12 | CANALISATION EN BUSES DE PVC DIAM Ø315 MM SERIE 1 | ML | 50
REGARDS POUR EVACUATION
A- Regard non visitable
13 | REGARD DE 0.40 x 0.40 | U | 7
14 | Caniveau En Béton y/c Tampon en béton arme | ml | 5
B- Regard visitable
15 | REGARD DE 0.50x0,50 y compris tompon en acier galvanise | U | 3
16 | REGARD DE 0.6x0,6 y compris tompon en acier galvanise | U | 3
17 | BUSE POUR CABLE ELECTRIQUE DE DIAMETRE 100mm EN PVC | ML | 30
18 | BÉTON POUR TOUT OUVRAGE EN FONDATIONS | M³ | 43
19 | ARMATURE EN ACIER TOR FE500 POUR FONDATIONS | KG | 6450
20 | BÉTON POUR TOUS OUVRAGES EN ÉLÉVATION | M³ | 65
21 | ARMATURE EN ACIER TOR FE500 POUR ELEVATION | KG | 11700
22 | PLANCHER EN CORPS CREUX ÉPAISSEUR 16+4 à 7cm | M² | 84
23 | PLANCHER EN CORPS CREUX ÉPAISSEUR 20+5 à 7cm | M² | 127
24 | PLANCHER EN CORPS CREUX ÉPAISSEUR 25+5 à 7cm | M² | 65
25 | DALLETTES EN BETON ARME Y COMPRIS LES ACIERS | M2 | 15
26 | RENFORMIS EN BETON | M2 | 15
MAÇONNERIE EN ELEVATION
27 | DOUBLE CLOISONS EN BRIQUE CREUSE DE 10x20x25 + 10x20x25 (8T+8T) | M2 | 320
28 | CLOISONS EN BRIQUES CREUSES DE 15x20x25 (12T) | M2 | 20
29 | MAÇONNERIE EN BRIQUES CREUSES DE 7 CM (6T) | M2 | 25
30 | MAÇONNERIE EN AGGLOS DE 20 CM | M2 | 156
ENDUIT
31 | ENDUITS EXTÉRIEURS AU MORTIER DE CIMENT | M² | 343
32 | ENDUIT INTÉRIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS Y/C BAGUETTE D’ANGLE | M² | 363
33 | FAÇON D’ENDUIT SUR ACROTERES | ML | 35.4
34 | SOUCHES DE GAINES | U | 3
Total gros œuvres
B | ÉTANCHEITE
35 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE | M2 | 235
36 | ETANCHÉITÉ EN BICOUCHE AUTO PROTÉGÉE | M2 | 235
37 | ETANCHÉITÉ EN MONOCOUCHE AUTO PROTÉGÉE | M2 | 42
38 | ÉTANCHÉITÉ DES RELIEFS POUR TERRASSE | ML | 73
Total étanchéité
C | PLOMBERIE SANITAIRE
CANALISATION EN TUBE POLYETHYLENE 16BARS
39 | CANALISATION EN TUBE POLYÉTHYLÈNE DIAMÈTRE 40 | ML | 55
40 | CANALISATION EN TUBE POLYÉTHYLÈNE DIAMÈTRE 32 | ML | 25
CANALISATION EN TUBE POLYPROPYLENE (PPR) 16BARS
41 | CANALISATION EN TUBE PPR DIAMÈTRE 40 | ML | 15
42 | CANALISATION EN TUBE PPR DIAMÈTRE 32 | ML | 27
TUBE EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULE
43 | TUBE EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULE DIAMÈTRE 13/16 | ML | 260
44 | TUBE EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULE DIAMÈTRE16/20 | ML | 20
45 | TUBE EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULE DIAMÈTRE25/32 | ML | 10
COLLECTEUR DE DISTRIBUTION AVEC DÉPARTS
46 | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION A 4 DÉPARTS | U | 9
47 | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION A 3 DÉPARTS | U | 3
48 | COLLECTEUR DE DISTRIBUTION A 2 DÉPARTS | U | 2
49 | COFFRET POUR COLLECTEURS EN PVC | U | 4
VANNES D'ARRÊT
50 | VANNES D'ARRÊT TOUT DIAMÈTRE | U | 5
51 | ROBINETS DE PUISAGE TOUT DIAMÈTRE | U | 6
ÉVACUATION ET DESCENTES EN PVC DES EU/EV/EP
52 | ÉVACUATION ET DESCENTES EN PVC DIAMÈTRE 125 | ML | 10
53 | ÉVACUATION ET DESCENTES EN PVC DIAMÈTRE 110 | ML | 10
54 | GARGOUILLES EN PLOMB OU CRAPAUDINE | U | 4
55 | SIPHON DE SOL EN LAITON | U | 8
APPAREILS SANITAIRES
56 | VASQUE | U | 5
57 | evier a deux bacs | U | 3
58 | W.C. A L’ANGLAISE SUR PIED Y/C DOUCHETTE | U | 5
59 | CHAUFFE EAU SOLAIRE 100 LITRES | U | 1
Total plomberie sanitaire
D | CLIMATISATION ET VMC ET DESENFUMAGE
CLIMATISATION
60 | CLIMATIEUR CENTRAL 48 000 BTU | U | 1
61 | SPLIT SYSTÈME MURAL PUISSANCE 24000 Btu | U | 1
VENTILATION
62 | EXTRACTEUR EN LIGNE 180 M3/h | U | 2
63 | BOUCHE D’EXTRACTION AUTO REGLABLE | U | 6
GAINES Y/C CLAPETS ET VOLETS
64 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D’ACIER GALVANISE POUR VMC Ø100 | ML | 3
65 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D’ACIER GALVANISE POUR VMC Ø125 | ML | 3
66 | GAINE CIRCULAIRE EN TOLE D’ACIER GALVANISE POUR VMC Ø160 | ML | 4
67 | GAINE VMC FLEXIBLE | ML | 3
Total climatisation VMC
E | ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE
ALIMENTATION PRINCIPALE
68 | CÂBLE D'ALIMENTATION INTÉRIEUR EN U1000RO2V 5X25 mm² | ML | 20
69 | CÂBLE D'ALIMENTATION INTÉRIEUR EN U1000RO2V 5X16 mm² | ML | 30
TABLEAUX ÉLECTRIQUES
70 | TABLEAU DE PROTECTION TP1 | U | 1
DISTRIBUTION ÉCLAIRAGE
71 | UN FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE | U | 10
72 | UN FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 6
73 | UN FOYER LUMINEUX DOUBLE ALLUMAGE | U | 1
74 | UN FOYER LUMINEUX VA ET VIENT | U | 2
75 | BOTON POUSSOIR | U | 1
76 | FOYERS SUPPLÉMENTAIRES | U | 22
PRISES DE COURANT
77 | PRISE DE COURANT 2x16A+T | U | 30
78 | PRISE DE COURANT 2x16A+T ETANCHE | U | 3
79 | PRISE INFORMATIQUE ET INTERNET | U | 2
80 | PRISE DE TELEVISION | U | 3
LUSTRERIE
81 | PANNEL LED 60x60 | U | 18
82 | PLAFONNIER | U | 12
83 | SPOT ENCASTRÉ LED | U | 8
84 | APPLIQUE MURALE ETANCHE | U | 4
85 | PROJECTEUR 300 W LED | U | 3
86 | REGLETTE SANITAIRE | U | 5
87 | LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE POUR TOUS LES LOCAUX HUMIDES DU PROJET | U | 2
88 | MISE A LA TERRE GÉNÉRALE | ML | 71
ALIMENTATION
89 | ALIMENTATION CHAUFFE EAUX SOLAIRE | U | 1
90 | BLOC SECOURS 60 LM | U | 11
TOTAL ELECTRICITE - LUSTRERIE
F | DETECTION INCENDIE
91 | DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE Y COMPRIS CABLAGE | U | 14
92 | DECLENCHEURS MANUELS ADRESSABLES (BRIS DE GLACE) Y COMPRIS CABLAGE | U | 2
93 | AVERTISSEURS D'ALARME SONORES VISUELS Y COMPRIS CABLAGE | U | 1
TOTAL DETECTION INCENDIE
G | VIDEO-SURVEILLANCE
94 | CAMERAS FIXE J/N TYPE EXTERIEUR Y COMPRIS SUPPORT | U | 5
95 | CAMERAS DOME A 360, J/N TYPE INTERIEUR Y COMPRIS SUPPORT | U | 2
96 | NVR 16 CANAUX VIDEO Y COMPRIS LOGICIEL | U | 1
97 | COFFRET INFORMATIQUE ET Y/C SWITCH | U | 1
98 | MONITEUR COULEUR 43" HDMI/SMART | U | 1
99 | INSTALLATION, LOGICIEL, CABLAGE ET MISE EN SERVICE | Ens | 1
100 | CORDON DE BROSSAGE ET LIAISON | U | 10
101 | PANNEAU DE BRASSAGE INFORMATIQUE 24 PORTS BACKABLE UTP CAT 6 | U | 1
TOTAL VIDEO-SURVEILLANCE
H | PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
102 | ARMOIRE D'INCENDIE DN 25 Y/C TUYATERIE EN ACIER GALVANISE | U | 2
103 | EXTINCTEUR DE 6KG DE POUDRE POLYVALENTE ABC | U | 2
104 | EXTINCTEUR DE 5KG CO2 | U | 2
Total protection contre les incendies
MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE
I | MENUISERIE BOIS
105 | PORTE ISOPLANE | M² | 26.5
106 | PLACARD SOUS PAILLASSE ISOPLANE | M² | 26.5
Total menuiserie bois
J | MENUISERIE ALUMINIUM
107 | FOURNITURE ET POSE DE SYSTEME DE FENETRES, PORTES ET PORTES FENETRES A SIMPLE VITRAGE A VANTAUX FIXES OU COULISSANTS | M² | 57
Total menuiserie aluminium
K | MENUISERIE METALLIQUE
108 | PORTE DE METALLIQUE VITREE | M² | 2.2
109 | GRILLE DE PROTECTION METALLIQUE | M² | 24
110 | FOURNITURE ET POSE DE GARDE CORPS INOX | ML | 5
111 | PORTE EN INOX | M² | 15.5
Total menuiserie métallique
L | REVETEMENTS SOLS ET MURS
112 | REVETEMENTS EN MARBRE NOIRE CRYSTAL | M² | 12
113 | REVETEMENTS EN MARBRE Y/C PLINTHE | M² | 25
114 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN MARBRE PERLATINO Y/C PLINTHE | ML | 18
115 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX COMPACTO | M² | 64
116 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRE CERAM | M² | 206
117 | PLINTHE EN CARREAUX DE FAIENCE | ML | 64
118 | REVETEMENT MURAL EN FAIENCE 30X60 | M² | 275.2
Total revêtement sols et murs
M | FAUX PLAFONDS - PLATRERIE
119 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE Y/C JOINT CREUX | M² | 206
120 | FAUX PLAFOND ARMSTRONG Y/C JOINT CREUX | M² | 64
Total faux plafonds - platrerie
N | PEINTURE
121 | PEINTURE ACRYLIQUE POUR MURS EXTERIEURS | M² | 343
122 | PEINTURE A BASE DE COPOLYMERE ACRYLIQUE POUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M² | 563
123 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE SUR MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE | M² | 122
Total peinture
O | ARROSAGE
124 | TUPE GOUTE A GOUTE | ML | 120
125 | CLAPET VANNE EN BRONZE | U | 4
126 | FP ARROSSEUR | U | 8
Total Arrosage
P | EQUIPEMENT DIVERS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS
127 | FORNITURE ET POSE DU REV-SOL | M² | 220
128 | PLAQUES DE PORTES EN PLEXIGLAS SABLE | U | 12
129 | FP PERGOLA EN BOIS D’OREGON | M² | 30
130 | FP banquette (banc) pour jardin metallique et bois | u | 4
131 | FP Panneau Auto-Eclairé entrée principale | U | 1
TOTAL EQUIPEMENT DIVERS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Q | PLANTATIONS
ARBRES
132 | Ficus nitida vert formé en 3 boules | U | 12
133 | Fourniture et pose d'arbre type Ficus microcarpa/nitida/retusa | U | 12
Arbustes topiaires
134 | Fourniture et pose d’arbustes topiaire en pot. | U | 120
Arbustes variés
135 | Fourniture et pose d’arbustes variés | U | 40
Couvre sol
136 | Gazon pennisetum clandestinum à raison de 80 à 90 B/m2. | M² | 60
TOTAL PLANTATIONS
RECAPITULATION
A | GROS ŒUVRES
B | ETANCHEITE
C | PLOMBERIE SANITAIRE
D | CLIMATISATION ET VMC
E | ELECTRICITE / LUSTRERIE
F | DETECTION CONTRE LES INCENDIES
G | VIDEO-SURVEILLANCE
H | PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
I | MENUISERIE BOIS
J | MENUISERIE ALUMINIUM
K | MENUISERIE METALLIQUE
L | REVETEMENTS SOLS ET MURS
M | FAUX PLAFONDS - PLATRERIE
N | PEINTURE
O | ARROSAGE
P | EQUIPEMENT DIVERS ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Q | PLANTATIONS
TOTAL GENERAL HORS TAXE
20 % de TVA
TOTAL GENERAL T.T.C