## BPDE
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
REGION BÉNI MELLAL-KHÉNIFRA
PROVINCE DE BENI MELLAL
COMMUNE DE BENI MELLAL
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF RELATIF A
Appel d’offres ouvert national sur offres des prix n°33/2026/CBM
OBJET : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET REHABILITATION DE LA PISCINE COMMUNALE DE BENI MELLAL TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA PISCINE
N° du Prix | DESIGNATION | Unité | Quantité | P.U en chiffres en DH HT | Prix Total
100: TRAVAUX PRÉPARATOIRES
101 | Travaux de démolition et décapage des revêtements existants | Ens | 1 |  | 0
TOTAL 100: TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  |  | 0
200: TRAVAUX DE TERRASSEMENT (DÉBLAIS - REMBLAIS)
201 | Terrassement des fouilles en pleine masse ou en rigole, dans tous types de terrains | m³ | 725 |  | 0
202 | Remblaiement en matériau sélectionné type GNA | m³ | 110 |  | 0
203 | Remblai ordinaire contigu au droit des ouvrages | m³ | 300 |  | 0
TOTAL 200: TRAVAUX DE TERRASSEMENT (DÉBLAIS - REMBLAIS) |  |  |  |  | 0
300: GROS ŒUVRE - BÉTON ARMÉ
301 | Réparation des bétons dégradés et traitement des fissures | m² | 370 |  | 0
302 | Gros béton / béton cyclopéen pour rattrapage des niveaux | m³ | 200 |  | 0
303 | Béton B25 hydrofuge pour tous ouvrages | m³ | 530 |  | 0
304 | Caniveau de drainage by-pass périphérique du bassin | ml | 150 |  | 0
305 | Aciers à haute adhérence Fe E500 pour ouvrages en béton armé | kg | 55000 |  | 0
306 | Scellements par résine chimique | F | 1 |  | 0
307 | Chambre / salle de commande de 22 m² | m² | 22 |  | 0
308 | Remise en état du bâti du local technique | Ens | 1 |  | 0
309 | Voiries, allées et accès en béton désactivé, escaliers et rampes PMR | m² | 385 |  | 0
310 | Bordures type T3 | ml | 250 |  | 0 | 0
311 | Bordures type T4 | ml | 80 |  | 0 | 0
312 | Béton B25 pour tous ouvrages | m³ | 110 |  | 0
313 | Aménagement du local de stockage des produits chimiques | Ens | 1 |  | 0
TOTAL 300: GROS ŒUVRE - BÉTON ARMÉ |  |  |  |  | 0
400: ÉTANCHÉITÉ, REVÊTEMENTS, TRAITEMENT ET ASSAINISSEMENT DU BASSIN
401 | Étanchéité du bassin par cuvelage et membrane certifiée piscine, et revêtement intérieur du bassin | m² | 1950 |  | 0
402 | Margelles / acrotère d'accrochage antidérapants | ml | 150 |  | 0
403 | Revêtement des plages antidérapant, joints souples et pédiluves | m² | 2250 |  | 0
404 | Pièces de finition et équipements de bassin | Ens | 1 |  | 0
405 | Canalisation en buse PVC Ø 200 mm série 1 pour assainissement | ml | 60 |  | 0
406 | Canalisation en buse PVC Ø 315 mm série 1 pour assainissement | ml | 70 |  | 0
407 | Regard visitable ou non visitable de 40 x 40 cm | U | 10 |  | 0
408 | Regard visitable de 60 x 60 cm | U | 10 |  | 0
409 | Caniveau en béton de 40 cm de largeur | ml | 30 |  | 0
410 | Curage et nettoyage des regards et conduites d'assainissement existants | ml | 400 |  | 0
411 | Branchement au réseau d'assainissement | Ens | 1 |  | 0
TOTAL 400: ÉTANCHÉITÉ, REVÊTEMENTS, TRAITEMENT ET ASSAINISSEMENT DU BASSIN |  |  |  |  | 0
500: ÉLECTRICITÉ : MISE À LA TERRE ET ÉCLAIRAGE DU BASSIN ET DES PLAGES
501 | Mise à la terre générale et liaisons équipotentielles | Ens | 1 |  | 0
502 | Éclairage extérieur : mâts en acier galvanisé ép. 3 mm avec projecteurs LED 60 W | U | 14 |  | 0
503 | Projecteurs subaquatiques LED PAR56 TBTS 12 V, fourniture et pose | U | 20 |  | 0
TOTAL 500: ÉLECTRICITÉ : MISE À LA TERRE ET ÉCLAIRAGE DU BASSIN ET DES PLAGES |  |  |  |  | 0
600: ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES, FILTRATION ET SYSTÈME HYDRAULIQUE
601 | Dépose des réseaux et équipements hydrauliques existants | Ens | 1 |  | 0
602 | Dépose soignée des équipements électromécaniques obsolètes | Ens | 1 |  | 0
603 | Buses de refoulement, fourniture et pose | U | 12 |  | 0
604 | Bondes de fond 600 x 600 mm avec grille anti-vortex | U | 4 |  | 0
605 | Prises balai / aspiration DN 50 | U | 4 |  | 0
606 | Goulotte de reprise / skimmers et vase communicant | Ens | 1 |  | 0
607 | Canalisations PVC PN 16 Ø min. 160 mm - refoulement | ml | 150 |  | 0
608 | Canalisations PVC PN 16 Ø min. 200 mm - aspiration / reprise / vidange | ml | 80 |  | 0
609 | Collecteurs, pièces spéciales, vannes d'isolement et clapets | Ens | 1 |  | 0
610 | Reprises de génie civil | ml | 220 |  | 0
611 | Pompes de circulation, fourniture et pose | U | 3 |  | 0
612 | Filtres à sable bobinés PRFV Ø 2 350 mm, fourniture et pose | U | 3 |  | 0
613 | Poste de désinfection (chloration) à dosage régulé | Ens | 1 |  | 0
614 | Pompe de relevage au regard existant | U | 2 |  | 0
615 | Essais, rinçage, désinfection et mise en service des réseaux | Ens | 1 |  | 0
616 | Matériel d'entretien complet de la piscine | Ens | 1 |  | 0
617 | Équipement de la bâche d'équilibre du bassin | Ens | 1 |  | 0
TOTAL 600: ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES, FILTRATION ET SYSTÈME HYDRAULIQUE |  |  |  |  | 0
700 : MISE À NIVEAU DU POSTE DE TRANSFORMATION ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DE LA CHAMBRE DE COMMANDE
701 | Mise à niveau du poste de transformation existant | Ens | 1 |  | 0
702 | Armoire électrique de la chambre de commande | Ens | 1 |  | 0
TOTAL 700 : MISE À NIVEAU DU POSTE DE TRANSFORMATION ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DE LA CHAMBRE DE COMMANDE |  |  |  |  | 0
800 : FORAGE, NOUVEAU PUITS ET RÉSERVOIR D'EAU 15 M³
801 | Foration Ø 12"3/4 de 0 à 140 m, tous terrains, y compris tubage et cimentation | ml | 100 |  | 0
802 | Développement du forage, essai de pompage et pompe immergée | F | 1 |  | 0
803 | Équipements du réservoir d'eau | Ens | 1 |  | 0
TOTAL 800 : FORAGE, NOUVEAU PUITS ET RÉSERVOIR D'EAU 15 M³ |  |  |  |  | 0
900 : VRD, AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET REMISE EN ÉTAT
901 | Voiries et accès en béton désactivé (VRD), escaliers et rampes PMR | m² | 800 |  | 0
902 | Espaces verts : gazonnement et plantations | m² | 2700 |  | 0
903 | Corbeille et poubelle | U | 10 |  | 0
TOTAL 900 : VRD, AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET REMISE EN ÉTAT |  |  |  |  | 0
1000 : SECOND ŒUVRE ET LOTS TECHNIQUES - BÂTIMENT VESTIAIRES ET LOCAL TECHNIQUE
1001 | Reprise d'étanchéité de la toiture des vestiaires | m² | 350 |  | 0
1002 | Enduits, peinture et finitions intérieures et extérieures | m² | 850 |  | 0
1003 | Revêtement de sols des locaux humides en grès cérame antidérapant | m² | 350 |  | 0
1004 | Cabines sanitaires et de déshabillage en stratifié compact HPL 12 mm, et casiers vestiaires HPL | m² | 85 |  | 0
1101 | Câbles U1000 RO2V 4x10 mm² + T, y compris tranchée | ml | 75 |  | 0
1102 | Câbles U1000 RO2V 4x50 mm² + T, y compris tranchée | ml | 30 |  | 0
1103 | Tableau de protection général basse tension (TGBT) | U | 1 |  | 0
1104 | Tableau de protection secondaire pour vestiaires | U | 1 |  | 0
1105 | Prise de courant 2x16/20 A + T | U | 4 |  | 0
1106 | Prise de courant 2x16/20 A + T, étanche | U | 4 |  | 0
1107 | Foyer lumineux sur simple allumage, simple ou étanche, encastré | U | 5 |  | 0
1108 | Foyer lumineux double allumage, simple ou étanche | U | 11 |  | 0
1109 | Foyer lumineux va-et-vient, simple ou étanche | U | 2 |  | 0
1110 | Foyer lumineux complémentaire | U | 18 |  | 0
1111 | Prise téléphonique, y compris câblage | U | 2 |  | 0
1112 | Prise informatique, y compris câblage | U | 2 |  | 0
1113 | Applique murale étanche LED 18 W | U | 4 |  | 0
1114 | Hublot étanche LED 18 W | U | 44 |  | 0
1115 | Fourniture et pose d'un système de surveillance | F | 1 |  | 0
1116 | Bloc de secours 70 lumens | U | 11 |  | 0
1117 | Liaison équipotentielle et présentation de sa conformité par un laboratoire agréé | F | 1 |  | 0
1118 | Chemin de câbles approprié | ml | 20 |  | 0
1119 | Branchement et raccordement au réseau d'eau potable, y compris frais et protection incendie | Ens | 1 |  | 0
1120 | Équipement compteur eau potable | Ens | 1 |  | 0
1121 | Canalisation en tube polyéthylène Ø 25 mm, y compris tranchée | ml | 220 |  | 0
1122 | Canalisation en tube polyéthylène Ø 40 mm, y compris tranchée | ml | 185 |  | 0
1123 | Canalisation en tube polyéthylène Ø 50 mm, y compris tranchée | ml | 60 |  | 0
1124 | Canalisation en tube polyéthylène Ø 75 mm, y compris tranchée | ml | 55 |  | 0
1125 | Canalisation en tube PPR Ø 25 mm, y compris vanne d'arrêt | ml | 50 |  | 0
1126 | Canalisation en tube PPR Ø 32 mm, y compris vanne d'arrêt | ml | 40 |  | 0
1127 | Canalisation en tube PPR Ø 40 mm, y compris vanne d'arrêt | ml | 70 |  | 0
1128 | Regard 40 x 40, y compris vannes d'arrêt de tout diamètre | U | 12 |  | 0
1129 | Robinet de puisage | U | 10 |  | 0
1130 | Bouche d´arosage y/c tuyau de 15m | U | 20 |  | 0
1131 | Descente d'évacuation en Ø 75 mm | ml | 10 |  | 0
1132 | Descente d'évacuation en Ø 110 mm | ml | 5 |  | 0
1133 | Siphon | U | 4 |  | 0
1134 | W.C A L’ANGLAISE complet | U | 4 |  | 0
1135 | SIEGE WC A LA TURQUE complet | U | 6 |  | 0
1136 | Lavabo sur colonne complet | U | 6 |  | 0
1137 | RECEVEUR DE DOUCHE 90CM X 90 CM Y/C EQUIPEMENT ET MITIGEUR | U | 20 |  | 0
1138 | glace Miroir | M2 | 2 |  | 0
1139 | WC PMR | U | 2 |  | 0
1140 | CHAUFFE-EAU solaire 300 litres | U | 2 |  | 0
1141 | Extincteur à poudre ABC de 6 kg | U | 6 |  | 0
1142 | Robinet d'incendie armé (RIA) de 150 ml | F | 1 |  | 0
1143 | Extincteur CO₂ de 6 kg | U | 3 |  | 0
TOTAL 1000 : SECOND ŒUVRE ET LOTS TECHNIQUES - BÂTIMENT VESTIAIRES ET LOCAL TECHNIQUE |  |  |  |  | 0
RÉCAPITULATION
100: TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  |  | 0
200: TRAVAUX DE TERRASSEMENT (DÉBLAIS - REMBLAIS) | Lot 200 - TRAVAUX DE TERRASSEMENT (DÉBLAIS - REMBLAIS) |  |  |  | 0
300: GROS ŒUVRE - BÉTON ARMÉ | Lot 300 - GROS ŒUVRE - BÉTON ARMÉ |  |  |  | 0
400: ÉTANCHÉITÉ, REVÊTEMENTS, TRAITEMENT ET ASSAINISSEMENT DU BASSIN | Lot 400 - ÉTANCHÉITÉ, REVÊTEMENTS, TRAITEMENT ET ASSAINISSEMENT DU BASSIN |  |  |  | 0
500: ÉLECTRICITÉ : MISE À LA TERRE ET ÉCLAIRAGE DU BASSIN ET DES PLAGES | Lot 500 - ÉLECTRICITÉ : MISE À LA TERRE ET ÉCLAIRAGE DU BASSIN ET DES PLAGES |  |  |  | 0
600: ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES, FILTRATION ET SYSTÈME HYDRAULIQUE | Lot 600 - ÉQUIPEMENTS HYDRAULIQUES, FILTRATION ET SYSTÈME HYDRAULIQUE |  |  |  | 0
700 : MISE À NIVEAU DU POSTE DE TRANSFORMATION ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DE LA CHAMBRE DE COMMANDE | Lot 700 - MISE À NIVEAU DU POSTE DE TRANSFORMATION ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DE LA CHAMBRE DE COMMANDE |  |  |  | 0
800 : FORAGE, NOUVEAU PUITS ET RÉSERVOIR D'EAU 15 M³ | Lot 800 - FORAGE, NOUVEAU PUITS ET RÉSERVOIR D'EAU 15 M³ |  |  |  | 0
900 : VRD, AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET REMISE EN ÉTAT | Lot 900 - VRD, AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ET REMISE EN ÉTAT |  |  |  | 0
1000 : SECOND ŒUVRE ET LOTS TECHNIQUES - BÂTIMENT VESTIAIRES ET LOCAL TECHNIQUE | Lot 1000 - SECOND ŒUVRE ET LOTS TECHNIQUES - BÂTIMENT VESTIAIRES ET LOCAL TECHNIQUE |  |  |  | 0
Total HT |  |  |  |  | 0
T.V.A 20% |  |  |  |  | 0
Total T.T.C |  |  |  |  | 0
Fait à :………………………le:…………………………..
(Signature et cachet du concurrent)