BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES LOCAUX DE POLICE RELEVANT DE LA PREFECTURE DE POLICE D’AGADIR A SAVOIR : SIEGES DES ARRONDISSEMENTS DE POLICE BATOIRE, SONABA ET BRIGADE TOURISTIQUE (LOT UNIQUE).

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | P.U | Total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMOLITION |  |  |  |  |  |
| 1 | Dessouchage, désherbage et déracinage des plantes | U | 1 |  |  |
| 2 | Démolition de béton tout type | M3 | 6 |  |  |
| 3 | Démolition tout type de cloison | M² | 184 |  |  |
| 4 | Décapage tout type | M² | 2806 |  |  |
| 5 | Dépose tout type de menuiserie | U | 10 |  |  |
| 6 | Dépose tout type de courant faible et fort | ENS | 3 |  |  |
| 7 | Dépose tout type de plomberie sanitaire climatisation et VMC | ENS | 3 |  |  |
| 8 | Démolition de mur de clôture | ML | 252 |  |  |
| TRAITEMENT DES FISSURES |  |  |  |  |  |
| 9 | Colmatage et traitement des fissures | ENS | 3 |  |  |
| TERRASSEMENT |  |  |  |  |  |
| 10 | Fouilles en puits en tranchées et en rigoles dans terrain de toute nature y compris rocher | M3 | 12 |  |  |
| 11 | Mise en remblais en terre sélectionné ou évacuation à la décharge publique | M3 | 12 |  |  |
| MACONNERIE EN FONDATION |  |  |  |  |  |
| 12 | Béton de propreté | M3 | 1 |  |  |
| 13 | Béton pour rampe pour les PMR | M3 | 4 |  |  |
| 14 | Gros béton | M3 | 5.50 |  |  |
| DALLAGE ET FORME |  |  |  |  |  |
| 15 | Tout venant d'épaisseur 20cm compacté y compris film polyane | M² | 210 |  |  |
| 16 | Dallage périphérique en béton armé | M² | 210 |  |  |
| CANALISATIONS REGARDS |  |  |  |  |  |
| 17 | Regards non visitables et visitables de 50x50 cm section intérieure | U | 11 |  |  |
| 18 | Regards non visitables et visitables de 60x60 cm section intérieure | U | 2 |  |  |
| 19 | Regards non visitables et visitables de 80x80 cm section intérieure | U | 3 |  |  |
| 20 | Canalisations en buses en PVC d’assainissement diamètre 200 mm (SERIE I) | ML | 30 |  |  |
| 21 | Canalisations en buses en PVC d’assainissement diamètre 250 mm (SERIE I) | ML | 53 |  |  |
| BETON EN FONDATION |  |  |  |  |  |
| 22 | Béton pour béton armé en fondation pour tout ouvrage | M3 | 3 |  |  |
| 23 | Aciers à haute adhérence fe500 en fondation | KG | 300 |  |  |
| BETON EN ELEVATION |  |  |  |  |  |
| 24 | Béton pour béton arme élévation | M3 | 10 |  |  |
| 25 | Aciers à haute adhérence FE500 en élévation | KG | 1235 |  |  |
| 26 | Encadrement des ouvertures | M² | 120 |  |  |
| 27 | Appui pour fenêtre | ML | 71 |  |  |
| MACONNERIE EN ELEVATION |  |  |  |  |  |
| 28 | Simple cloison en agglos de 0,20 m d'épaisseur brute | M² | 143 |  |  |
| 29 | Simple cloison en agglos de 0,15 m d'épaisseur brute | M² | 45 |  |  |
| 30 | Simple cloison en agglos de 0,10 m d'épaisseur brute | M² | 26 |  |  |
| ENDUITS |  |  |  |  |  |
| 31 | Enduit intérieur sur mur et sous plafonds au mortier de ciment | M² | 2213 |  |  |
| 32 | Enduit extérieur au mortier de ciment | M² | 820 |  |  |
| DIVERS |  |  |  |  |  |
| 33 | Gaine de ventilation y compris souche de gaine | ML | 70 |  |  |
| 34 | Socle en béton | M² | 4 |  |  |
| 35 | Aménagement niche de compteur électrique | U | 3 |  |  |
| 36 | Aménagement niche d'eau potable | U | 3 |  |  |
| MUR DE CLOTURE |  |  |  |  |  |
| 37 | Mur de clôture en agglos de 3,00m de hauteur | ML | 81 |  |  |
| 38 | Mur de clôture en grille métalliques de 2,50m de hauteur | ML | 171 |  |  |
| ETANCHEITE |  |  |  |  |  |
| 39 | Forme de pente lissée à la taloche | M² | 421 |  |  |
| 40 | Etanchéité bicouche | M² | 421 |  |  |
| 41 | Relevés d’étanchéité | ML | 222 |  |  |
| 42 | Protection d’étanchéité par dalots | M² | 421 |  |  |
| 43 | protection des relevés d'étanchéité en plinthes en carreaux de ciment. | ML | 222 |  |  |
| 44 | Etanchéité légère pour salles d’eau | M² | 34 |  |  |
| 45 | Gargouille et crapaudine | U | 7 |  |  |
| REVETEMENTS |  |  |  |  |  |
| 46 | Revêtement de sol en carreau COMPACTO | M² | 164 |  |  |
| 47 | Plinthe en carreau COMPACTO de 10cm de hauteur | ML | 175 |  |  |
| 48 | Revêtement sol en granito poli blanc | M² | 319 |  |  |
| 49 | Plinthe gré cérame de 10cm de hauteur | ML | 326 |  |  |
| 50 | Revêtement grés cérame antidérapant | M² | 45 |  |  |
| 51 | Marche et contre marche en marbre y/c plinthe | ML | 83 |  |  |
| 52 | Palier en marbre y/c plinthe | M² | 7 |  |  |
| 53 | Revêtement mural en carreau grés cérame | M² | 165 |  |  |
| 54 | Revêtement de marbre bouchardée y/c plinthe | M² | 6 |  |  |
| 55 | Revêtement de marbre local pour comptoir | M² | 6 |  |  |
| FAUX PLAFONDS |  |  |  |  |  |
| 56 | Faux plafond en AMSTRONG avec bande en staff lisse | M² | 505 |  |  |
| MENUISERIE BOIS |  |  |  |  |  |
| 57 | Réfection des portes (bois aluminium et métallique) y/c quincaillerie tous dimensions | U | 22 |  |  |
| 58 | Porte à lame en bois sapin rouge | M² | 29 |  |  |
| MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  |  |
| 59 | Fenêtre et châssis en aluminium | M² | 92 |  |  |
| 60 | Comptoir en PVC | ENS | 3 |  |  |
| MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |  |
| 61 | Grille métallique galvanisée à chaud | M² | 88 |  |  |
| 62 | Garde de corps en grillage métallique galvanisée à chaud | M² | 21 |  |  |
| 63 | Porte métallique galvanisée à chaud | M² | 12 |  |  |
| DIVERS |  |  |  |  |  |
| 64 | Rideau store vertical en tissu | M² | 87 |  |  |
| 65 | Mat porte drapeau pour façade en inox | U | 3 |  |  |
| ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
| 66 | Onduleurs de 1600VA | U | 3 |  |  |
| 67 | Armoire de protection électrique normale | U | 8 |  |  |
| 68 | Mise à la terre | ENS | 3 |  |  |
| 69 | Circuit équipotentiel | ENS | 3 |  |  |
| 70 | Câble U1000 RO2V 4x6 mm2+T | ML | 22 |  |  |
| 71 | Câble U1000 RO2V 4x10 mm2+T | ML | 30 |  |  |
| 72 | Foyers lumineux en simple allumage | U | 38 |  |  |
| 73 | Foyers va et vient | U | 3 |  |  |
| 74 | Foyers double allumage | U | 3 |  |  |
| 75 | Foyers supplémentaire | U | 36 |  |  |
| 76 | Foyers bouton poussoir | U | 14 |  |  |
| 77 | Prise de courant 2 x 16A+T normal | U | 88 |  |  |
| 78 | Prise de courant étanche | U | 8 |  |  |
| 79 | Panel LED 45W DE 60x60 | U | 49 |  |  |
| 80 | Panel LED 45W DE 30x30 | U | 17 |  |  |
| 81 | Spot LED rond étanche | U | 13 |  |  |
| 82 | Applique mural | U | 3 |  |  |
| 83 | Plafonnier ou applique mural étanche | U | 8 |  |  |
| 84 | Bloc autonome d’éclairage d'ambiance | U | 6 |  |  |
| 85 | Bloc autonome d’éclairage de secours | U | 14 |  |  |
| 86 | Projecteur LED y/c alimentation depuis tableau électrique | U | 8 |  |  |
| DETECTION INCENDIE |  |  |  |  |  |
| 87 | Système de détection incendie et de mise en sécurité de catégorie A type 1 (CMSI ECS) adressable | ENS | 2 |  |  |
| 88 | Tableau d'alimentation électrique de la centrale d'incendie adressable | U | 2 |  |  |
| 89 | Déclencheur manuel adressable | U | 5 |  |  |
| 90 | Détecteur optique du fumé adressable | U | 23 |  |  |
| 91 | Enseigne lumineuse à signalisation visuelle et sonore adressable | U | 4 |  |  |
| 92 | Détecteur thermo vélocimétrique adressable | U | 2 |  |  |
| 93 | Indicateur d'action adressable | U | 17 |  |  |
| 94 | Câblage TBT de l’ensemble du système adressable y compris conduites (câbles pour détecteur et déclencheurs manuels câbles pour diffuseurs sonores et report de message) | ENS | 2 |  |  |
| CONVENTIONNEL |  |  |  |  |  |
| 95 | Système de détection incendie et de mise en sécurité de catégorie A type 1 (CMSI-ECS) conventionnel | ENS | 1 |  |  |
| 96 | Tableau d'alimentation électrique de la centrale d'incendie conventionnel | U | 1 |  |  |
| 97 | Déclencheur manuel à membrane avec clé de rappel conventionnel | U | 2 |  |  |
| 98 | Détecteur optique du fumé conventionnel | U | 7 |  |  |
| 99 | Enseigne lumineuse à signalisation visuelle et sonore conventionnel | U | 1 |  |  |
| 100 | Détecteur thermo vélocimétrique conventionnel | U | 1 |  |  |
| 101 | Indicateur d'action conventionnel | U | 5 |  |  |
| 102 | Sirène d’alarme étanche | U | 3 |  |  |
| 103 | Câblage TBT de l’ensemble du système conventionnel y compris conduites (câbles pour détecteur et déclencheurs manuels câbles pour diffuseurs sonores et report de message) | ENS | 1 |  |  |
| FLUIDE |  |  |  |  |  |
| 104 | Branchement eau incendie | ENS | 2 |  |  |
| 105 | Canalisation en polyéthylène PEHD tout diamètre PN16 y/c vanne d'arrêt | ML | 60 |  |  |
| 106 | Canalisation en PPR tout diamètre PN16 y/c vanne d'arrêt | ML | 40 |  |  |
| 107 | Canalisation en polyéthylène réticulé PER tous diamètres | ML | 53 |  |  |
| 108 | Evacuation et descentes en PVC des EU/EV/EP tous diamètres | ML | 60.30 |  |  |
| 109 | Collecteur tous départ y compris coffret | U | 9 |  |  |
| 110 | Siège à l’anglaise complet | U | 11 |  |  |
| 111 | Lavabo simple complet sur colonne | U | 11 |  |  |
| 112 | Bouche d'arrosage | U | 7 |  |  |
| 113 | Siphon de sol en INOX | U | 8 |  |  |
| PROTECTION INCENDIE |  |  |  |  |  |
| 114 | Poste robinet incendie armé (RIA) DN 20/25 | U | 4 |  |  |
| 115 | Distribution en acier galvanisé toute dimension | ML | 30 |  |  |
| 116 | Extincteurs Type CO2 5 KG | U | 5 |  |  |
| 117 | Extincteurs Type ABC 6KG | U | 9 |  |  |
| CLIMATISATION |  |  |  |  |  |
| 118 | Split système mural système 9 000 BTU | U | 6 |  |  |
| PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 119 | Peinture intérieure vinylique sur murs et plafonds. | M² | 1437 |  |  |
| 120 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds | M² | 154 |  |  |
| 121 | Peinture extérieur vinylique sur murs et plafonds. | M² | 763 |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| MONTANT TVA 20% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Fait à……………………, le……………………………..

(Signature et cachet du concurrent)