## LOT FLUIDES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE MOHAMMADIA
: PLOMBERIE SANITAIRE- PROTECTION INCENDIE, CLIMATISATION-TRAITEMENT D’AIR-VENTILATION-DESENFUMAGE
BORDEREAU DES PRIX - DETAILS ESTIMATIFS
| N° DES PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRES (HT) | MONTANT
LOT FLUIDES
SOUS LOT N°4 : PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION CONTRE INCENDIE
ALIMENTATION
| 1 | Equipements compteur eau potable
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 2 | Equipements compteur eau incendie et arrosage
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 3 | Equipements compteur eau potable (Samu)
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 4 | Tuyauterie en Polyéthylène PEHD de tout diamètre
|  | Mètre linéaire | ml | 50 |  | 0
Tuyauterie en Polypropylène PN 20
| 5 | Tuyauterie en PPR 13/20 mm
|  | Mètre linéaire | ml | 50 |  | 0
| 6 | Tuyauterie en PPR 16/25 mm
|  | Mètre linéaire | ml | 100 |  | 0
| 7 | Tuyauterie en PPR 21/32 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéaire | ml | 8500 |  | 0
| 8 | Tuyauterie en PPR 26/40 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéaire | ml | 3000 |  | 0
| 9 | Tuyauterie en PPR 33/50 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéaire | ml | 1600 |  | 0
| 10 | Tuyauterie en PPR 42/63 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéaire | ml | 5000 |  | 0
| 11 | Tuyauterie en PPR 50/75 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéaire | ml | 350 |  | 0
| 12 | Tuyauterie en PPR 60/90 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéaire | ml | 450 |  | 0
| 13 | Tuyauterie en PPR 73,4/110 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéaire | ml | 320 |  | 0
| 14 | Tuyauterie en PPR 85/125 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéaire | ml | 20 |  | 0
Tuyauterie en Polyéthylène réticulé PER
| 15 | Tuyauterie en PER 20/25 mm
|  | Mètre linéaire | ml | 250 |  | 0
| 16 | Calorifuge Tuyauterie
|  | Mètre linéaire | ml | 4000 |  | 0
Coffret de distribution
| 17 | Coffret à 1 collecteur EF (2 à 9 départs)
|  | Ensemble | Ens | 50 |  | 0
| 18 | Coffret à 2 collecteurs EF/EC (2 à 9 départs/ collecteur)
|  | Ensemble | Ens | 110 |  | 0
Vanne d'isolement à Boisseau sphérique
| 19 | Vanne DN 20 à 50
|  | Unité | U | 250 |  | 0
Vanne d'isolement à Papillon
| 20 | Vanne DN 65 à 125
|  | Unité | U | 50 |  | 0
| 21 | Robinet de puisage
|  | Unité | U | 20 |  | 0
| 22 | Robinet de vidange
|  | Unité | U | 40 |  | 0
| 23 | Anti-bélier
|  | Unité | U | 24 |  | 0
| 24 | Purgeur
|  | Unité | U | 24 |  | 0
Compteur d'eau divisionnaire
| 25 | Compteur d'eau divisionnaire DN 50 à DN 65
|  | Ensemble | Ens | 8 |  | 0
| 26 | Compteur d'eau divisionnaire DN 80 à DN 100
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 27 | Té de réglage
|  | Unité | U | 30 |  | 0
EVACUATION
Tuyauterie en PVC NF-Me
| 28 | Tuyauterie en PVC NF-Me DN 75&90
|  | Mètre linéaire | ml | 500 |  | 0
| 29 | Tuyauterie en PVC NF-Me DN 100&110
|  | Mètre linéaire | ml | 3200 |  | 0
| 30 | Tuyauterie en PVC NF-Me DN 125
|  | Mètre linéaire | ml | 2500 |  | 0
| 31 | Tuyauterie en PVC NF-Me DN 160
|  | Mètre linéaire | ml | 2000 |  | 0
| 32 | Tuyauterie en PVC NF-Me DN 200 à 250
|  | Mètre linéaire | ml | 800 |  | 0
Tuyauterie en FONTE
| 33 | Tuyauterie en FONTE tout diamètre
|  | Mètre linéaire | ml | 180 |  | 0
Tuyauterie en FONTE série eaux chaudes et eaux agressives
| 34 | Tuyauterie en FONTE série eaux chaudes et eaux agressives DN 80
|  | Mètre linéaire | ml | 200 |  | 0
| 35 | Tuyauterie en FONTE série eaux chaudes et eaux agressives DN 100 à 150
|  | Mètre linéaire | ml | 250 |  | 0
| 36 | Manchon de ventilation
|  | Unité | U | 50 |  | 0
| 37 | Clapet de ventilation
|  | Unité | U | 40 |  | 0
| 38 | Avaloir d'eau pluviale - Trop plein - Gueulard
|  | Unité | U | 130 |  | 0
| 39 | Garde grève
|  | Unité | U | 75 |  | 0
Siphon de sol en Inox 15X15
| 40 | Siphon de sol en Inox 15X15 sans platine
|  | Unité | U | 20 |  | 0
| 41 | Siphon de sol en Inox 15X15 avec platine
|  | Unité | U | 50 |  | 0
| 42 | Siphon de sol en Fonte 20X20
|  | Unité | U | 10 |  | 0
| 43 | Caniveau préfabriqué
|  | Unité | ml | 120 |  | 0
Protection contre incendie
Tuyauterie en acier Galvanisé
| 44 | Tuyauterie en acier Galvanisé DN 40/49 mm
|  | Mètre linéaire | ml | 1400 |  | 0
| 45 | Tuyauterie en acier Galvanisé DN 50/60 mm
|  | Mètre linéaire | ml | 450 |  | 0
| 46 | Tuyauterie en acier Galvanisé DN 66/76 mm
|  | Mètre linéaire | ml | 250 |  | 0
| 47 | Tuyauterie en acier Galvanisé DN 80/90 mm
|  | Mètre linéaire | ml | 350 |  | 0
Robinet d'incendie armé
| 48 | RIA DN 25
|  | Ensemble | Ens | 117 |  | 0
| 49 | RIA DN 33
|  | Ensemble | Ens | 3 |  | 0
Extincteur
| 50 | Extincteur à eau pulvérisée EP 6 litres
|  | Unité | U | 300 |  | 0
| 51 | Extincteur à eau pulvérisée EP avec additif classe F 6 litres (cuisine)
|  | Unité | U | 4 |  | 0
| 52 | Extincteur à poudre polyvalente ABC 9 Kg
|  | Unité | U | 90 |  | 0
| 53 | Extincteur à neige carbonique CO2 5 Kg
|  | Unité | U | 70 |  | 0
| 54 | Bac à sable
|  | Unité | U | 5 |  | 0
PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
| 55 | Capteur solaire
|  | Unité | U | 60 |  | 0
Station solaire et régulation
| 56 | Station solaire et régulation
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 57 | Pompe à chaleur HT PC=200 kW
|  | Ensemble | Ens | 3 |  | 0
Ballon d'eau chaude sanitaire
| 58 | Ballon d'ECS 2500 litres
|  | Ensemble | Ens | 5 |  | 0
Préparateur d'eau chaude sanitaire instantané
| 59 | Préparateur d'eau chaude sanitaire instantané - Puissance 25 kW à 150 kW
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 60 | Préparateur d'eau chaude sanitaire instantané - Puissance 151 kW à 350 kW
|  | Ensemble | Ens | 2 |  | 0
| 61 | Préparateur d'eau chaude sanitaire instantané - Puissance 351kW à 650 kW
|  | Ensemble | Ens | 4 |  | 0
Pompes de circulations circuit primaire
| 62 | Pompes de circulations circuit primaire
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
Pompes de circulations retour eau chaude sanitaire
| 63 | Pompes de circulations retour eau chaude sanitaire 3 à 6 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 4 |  | 0
| 64 | Pompes de circulations retour eau chaude sanitaire 7 à 10 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 2 |  | 0
Réseaux et accessoires des locaux techniques
| 65 | Réseaux et accessoires local technique chaufferie
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 66 | Mitiguer életronique
|  | Ensemble | Ens | 5 |  | 0
| 67 | Chauffe-eau solaire
|  | Ensemble | Ens | 4 |  | 0
| 68 | Chauffe-eau instantané
|  | Ensemble | Ens | 3 |  | 0
APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
Appareils et accessoires sanitaires
| 69 | WC à l'anglaise suspendu
|  | Ensemble | Ens | 294 |  | 0
| 70 | WC à la turque
|  | Ensemble | Ens | 4 |  | 0
| 71 | Lavabo suspendu
|  | Ensemble | Ens | 409 |  | 0
| 72 | Lavabo suspendu medical à commande fémorale
|  | Ensemble | Ens | 110 |  | 0
| 73 | Lavabo suspendu medical à commande électronique
|  | Ensemble | Ens | 2 |  | 0
| 74 | Douche à l'italienne (hébergement)
|  | Ensemble | Ens | 274 |  | 0
| 75 | Douche à l'italienne (locaux personnel)
|  | Ensemble | Ens | 50 |  | 0
| 76 | Douche à l'italienne PMR
|  | Ensemble | Ens | 24 |  | 0
| 77 | Douche de sécurité
|  | Ensemble | Ens | 10 |  | 0
| 78 | Equipement sanitaire PMR
|  | Ensemble | Ens | 40 |  | 0
| 79 | Equipement sanitaire pour l'unité psychriatrique
|  | Ensemble | Ens | 20 |  | 0
| 80 | Auges médicales avec traitement d'eau intégré
|  | Ensemble | Ens | 6 |  | 0
| 81 | Vidoir
|  | Ensemble | Ens | 115 |  | 0
| 82 | Bac à plâtre
|  | Ensemble | Ens | 14 |  | 0
| 83 | Evier à un bac en acier inox
|  | Ensemble | Ens | 108 |  | 0
| 84 | Baignoire pour bébé
|  | Ensemble | Ens | 2 |  | 0
| 85 | Porte papier hygéinique
|  | Ensemble | Ens | 165 |  | 0
| 86 | Distributeur papier hygéinique
|  | Ensemble | Ens | 169 |  | 0
| 87 | Distributeur de savon liquide
|  | Ensemble | Ens | 221 |  | 0
| 88 | Porte serviettes
|  | Ensemble | Ens | 136 |  | 0
| 89 | Porte savon
|  | Ensemble | Ens | 136 |  | 0
| 90 | Miroir de lavabo
|  | Ensemble | M2 | 290 |  | 0
| 91 | Porte essui main
|  | Ensemble | Ens | 100 |  | 0
| 92 | Séche main
|  | Ensemble | Ens | 35 |  | 0
| 93 | Change bébé mural rabattable
|  | Ensemble | Ens | 3 |  | 0
EQUIPEMENT BACHES, SURPRESSION ET DIVERS
| 94 | Equipements bache à eau potable
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 95 | Equipements bache à eau incendie et arrosage
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 96 | Surpresseur d'eau potable
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 97 | Surpresseur d'eau incendie
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 98 | Surpresseur d'arrosage
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 99 | Groupe de traitement d'eau (filtre + adoucisseur + traitement anti-corrosion)
|  | Ensemble | Ens | 2 |  | 0
| 100 | Equipements fosse à graisse
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
Equipements fosse de relevage
| 101 | Equipements fosse de relevage EP (2 pompes)
|  | Ensemble | Ens | 2 |  | 0
| 102 | Equipements fosse de relevage EU de 35 à 50 m3/h (2 pompes)
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
Armoire électrique
| 103 | Armoire électrique local technique eau potable
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 104 | Armoire électrique local technique eau incendie/arrosage
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 105 | Armoire électrique local technique chaufferie
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 106 | Armoire électrique équipements relevage EU/EP
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL SOUS LOT : PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION CONTRE INCENDIE |  |  |  |  | 0
SOUS LOT N° 5 : CLIMATISATION - VENTILATION - DESENFUMAGE
Equipements de climatisation
Pompe à chaleur Air/eau
| 107 | PAC Pf : 350 kW à 420 Kw
|  | Ensemble | Ens | 4 |  | 0
Pompe à chaleur Air/eau avec récupération d'énergie
| 108 | PAC Pf : 340 kW à 400 kW
|  | Ensemble | Ens | 2 |  | 0
Ventilo-convecteur gainable
| 109 | VC Pf ≤ 2,2 kW
|  | Ensemble | Ens | 475 |  | 0
| 110 | VC Pf : 2,21 kW à 3.5 kW
|  | Ensemble | Ens | 202 |  | 0
| 111 | VC Pf : 3,51 kW à 7 kW
|  | Ensemble | Ens | 13 |  | 0
| 112 | VC Pf : 7,01 kW à 9 kW
|  | Ensemble | Ens | 2 |  | 0
Pompes de circulation
| 113 | Débit: 50 m3/h à 100 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 2 |  | 0
| 114 | Débit: 101 m3/h à 150 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 2 |  | 0
| 115 | Gestion et pilotage des pompes à chaleur
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
Caisson d'air neuf
| 116 | C-AN - Débit ≤ 7500 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 2 |  | 0
| 117 | C-AN - Débit 7501 m3/h à 18 000 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 5 |  | 0
Centrale de traitement d'air hygiénique double flux à récupération d'énergie
| 118 | CTA01 R2 ZAR-STERILISATION-SSL D.AS= 10000 m3/h à 12000 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 119 | CTA10 R2 ZAR-BOP-RDC D.AS= 11000 m3/h à 13000 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 120 | CTA11 R2 ZAR-BOP-RDC D.AS= 15000 m3/h à 17000 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 121 | CTA12 R2 ZAR-REA-RDC D.AS= 14000 m3/h à 16000 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 122 | CTA13 R2 ZAR-NEO-RDC D.AS= 6000 m3/h à 8000 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
Centrale de traitement d'air hygiénique double flux avec recyclage
| 123 | CTA R3 SALLE D OPERATION D.AS= 2500 m3/h à 4000 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 4 |  | 0
| 124 | CTA R4 SALLE D OPERATION D.AS= 9500 m3/h à 13500 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 4 |  | 0
| 125 | Régulateur et afficheur de pression
|  | Ensemble | Ens | 13 |  | 0
| 126 | Split système mural froid seul en redondance
|  | Ensemble | Ens | 44 |  | 0
| 127 | Split système mural froid seul
|  | Ensemble | Ens | 10 |  | 0
Armoire électrique
| 128 | Armoire électrique Terrasse Pompe à chaleur Air/eau et équipements annexes
|  | Ensemble | Ens | 6 |  | 0
| 129 | Armoire électrique locaux techniques CTA et équipements annexes
|  | Ensemble | Ens | 3 |  | 0
EQUIPEMETS DE VENTILATION ET DE DESENFUMAGE
Caisson d'air neuf
| 130 | C-AN - Débit ≤ 4 000 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 28 |  | 0
| 131 | C-AN - Débit 4 001 m3/h à 10 000 m3/h |  | 0 |  | 0
|  | Ensemble | Ens | 3 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  | Caisson d'extraction |  | 0 |  | 0
| 132 | C-EXT - Débit ≤ 4 000 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 43 |  | 0
| 133 | C-EXT - Débit 4 001 m3/h à 12 000 m3/h |  | 0 |  | 0
|  | Ensemble | Ens | 12 |  | 0
Caisson de compensation Cuisine
| 134 | C-AN-CU - Débit ≤ 3000 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 4 |  | 0
| 135 | C-AN-CU - Débit 3001 m3/h à 9000 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
Caisson d'extraction Cuisine
| 136 | C-EXT-CU - Débit ≤ 3000 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 4 |  | 0
| 137 | C-EXT-CU - Débit 3001 m3/h à 10000 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 1 |  | 0
| 138 | Ventilateur de gaine
|  | Ensemble | Ens | 10 |  | 0
Caisson d'air neuf de désenfumage
| 139 | C-AND - Débit 3500 m3/h à 6000 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 26 |  | 0
| 140 | C-AND - Débit 6001 m3/h à 15 000 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 17 |  | 0
Caisson d'extraction de désenfumage
| 141 | C-EXTD - Débit ≤ 8000 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 41 |  | 0
| 142 | C-EXTD - Débit 8001 m3/h à 12 500 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 81 |  | 0
| 143 | C-EXTD - Débit 12 501 m3/h à 30 500 m3/h
|  | Ensemble | Ens | 44 |  | 0
ALIMENTATION
Tuyauterie en CPVC calorifugée
| 144 | CPVC calorifugée DN 16/20 mm
|  | Mètre linéraire | ml | 500 |  | 0
| 145 | CPVC calorifugée DN 20/25 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéraire | ml | 6500 |  | 0
| 146 | CPVC calorifugée DN 27/32 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéraire | ml | 1500 |  | 0
| 147 | CPVC calorifugée DN 34/40 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéraire | ml | 1000 |  | 0
| 148 | CPVC calorifugée DN 42/50 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéraire | ml | 950 |  | 0
| 149 | CPVC calorifugée DN 53/63 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéraire | ml | 980 |  | 0
| 150 | CPVC calorifugée DN 63/75 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéraire | ml | 1200 |  | 0
| 151 | CPVC calorifugée DN 76/90 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéraire | ml | 1500 |  | 0
| 152 | CPVC calorifugée DN 93/110 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéraire | ml | 250 |  | 0
| 153 | CPVC calorifugée DN 107/125 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéraire | ml | 100 |  | 0
| 154 | CPVC calorifugée DN 136/160 mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéraire | ml | 80 |  | 0
Tuyauterie en acier noir calorifugée
| 155 | TAN calorifugée DN 40 mm
|  | Mètre linéraire | ml | 200 |  | 0
| 156 | TAN calorifugée DN 50 mm
|  | Mètre linéraire | ml | 60 |  | 0
| 157 | TAN calorifugée DN 65 mm
|  | Mètre linéraire | ml | 110 |  | 0
| 158 | TAN calorifugée DN 80 mm
|  | Mètre linéraire | ml | 130 |  | 0
| 159 | TAN calorifugée DN 125 mm
|  | Mètre linéraire | ml | 250 |  | 0
| 160 | TAN calorifugée DN 150 mm
|  | Mètre linéraire | ml | 50 |  | 0
| 161 | TAN calorifugée DN 200 mm
|  | Mètre linéraire | ml | 30 |  | 0
| 162 | TAN calorifugée DN 300 mm
|  | Mètre linéraire | ml | 20 |  | 0
| 163 | Evacuation condensat
|  | Mètre linéraire | ml | 3000 |  | 0
| 164 | Vanne d'isolement à boisseau sphérique
|  | Unité | U | 30 |  | 0
Vanne d'isolement à papillon
| 165 | Vanne d'isolement DN 65 à DN 80
|  | Unité | U | 40 |  | 0
| 166 | Vanne d'isolement DN 100 à DN 160
|  | Unité | U | 15 |  | 0
| 167 | Robinet de vidange DN 20 mm
|  | Unité | U | 8 |  | 0
| 168 | Robinet de purge
|  | Unité | U | 8 |  | 0
GAINES
Gaine circulaire en tôle d'acier galvanisée spiralée
| 169 | Ø100mm
|  | Mètre linéaire | ml | 1800 |  | 0
| 170 | Ø125mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéaire | ml | 500 |  | 0
| 171 | Ø160mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéaire | ml | 460 |  | 0
| 172 | Ø200mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéaire | ml | 640 |  | 0
| 173 | Ø250mm
|  | Mètre linéaire | ml | 670 |  | 0
| 174 | Ø315mm
|  | Mètre linéaire | ml | 570 |  | 0
| 175 | Ø355mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéaire | ml | 150 |  | 0
| 176 | Ø400mm
|  | Mètre linéaire | ml | 360 |  | 0
Gaine circulaire en tôle d'acier noir double peau
| 177 | Ø200mm
|  | Mètre linéaire | ml | 50 |  | 0
| 178 | Ø315mm |  | 0 |  | 0
|  | Mètre linéaire | ml | 40 |  | 0
| 179 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisée |  | 0 |  | 0
|  | Mètre carré | m² | 4000 |  | 0
| 180 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisée Calorifugée simple peau (Zone sans risque) |  | 0 |  | 0
|  | Mètre carré | m² | 2000 |  | 0
| 181 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier galvanisée Calorifugée double peau (Zone à risque) |  | 0 |  | 0
|  | Mètre carré | m² | 2500 |  | 0
| 182 | Gaine rectangulaire en tôle d'acier noir double peau |  | 0 |  | 0
|  | Mètre carré | m² | 600 |  | 0
| 183 | Gaine rectangulaire air neuf désenfumage |  | 0 |  | 0
|  | Mètre carré | m² | 3500 |  | 0
| 184 | Gaine rectangulaire extraction désenfumage |  | 0 |  | 0
|  | Mètre carré | m² | 6500 |  | 0
Grilles et accessoires
| 185 | Grille de soufflage et d’extraction
|  | Unité | U | 2700 |  | 0
| 186 | Grille d'air neuf et d'extraction de désenfumage
|  | Unité | U | 200 |  | 0
| 187 | Grille d’air neuf et d'extraction de désenfumage carrée
|  | Unité | U | 270 |  | 0
| 188 | Ventouse VMC
|  | Unité | U | 550 |  | 0
| 189 | Plafond filtrant à flux unidirectionnel
Plafond filtrant à flux unidirectionnel 3,5mx3m
|  | Ensemble | Ens | 4 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| 190 | Caisson de reprise porte filtre pour salle d’opération R4 et R3 (M6) |  | 0 |  | 0
|  | Unité | U | 64 |  | 0
0
|  | Caisson porte filtre soufflage et extraction |  | 0 |  | 0
| 191 | Caisson porte filtre soufflage R3 (H14) |  | 0
|  | Unité | U | 16 |  | 0
| 192 | Caisson porte filtre soufflage R2 (E10) |  | 0
|  | Unité | U | 70 |  | 0
| 193 | Caisson porte filtre extraction R2 (M6) |  | 0 |  | 0
|  | Unité | U | 70 |  | 0
0
| 194 | Volet de réglage |  | 0 |  | 0
|  | Unité | U | 120 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| 195 | Volet de réglage motorisé |  | 0 |  | 0
|  | Unité | U | 60 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| 196 | Clapet coupe feu |  | 0 |  | 0
|  | Unité | U | 160 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| 197 | Cartouche coupe feu |  | 0 |  | 0
|  | Unité | U | 90 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| 198 | Volet de désenfumage |  | 0 |  | 0
|  | Unité | U | 160 |  | 0
0
| 199 | Ouvrant d’amenée d'air neuf en façade |  | 0
|  | Unité | U | 60 |  | 0
| 200 | Ecran de cantonnement fixe |  | 0 |  | 0
|  | Mètre carrée | M² | 20 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| 201 | Ecran de cantonnement motorisé |  | 0 |  | 0
|  | Mètre carrée | M² | 20 |  | 0
| TOTAL SOUS LOT N°5 : CLIMATISATION - VENTILATION - DESENFUMAGE |  |  |  |  | 0
| TOTAL LOT FLUIDES (HT) |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
| 1 | FLUIDES |  |  |  | 0
|  | TVA (20%) |  |  |  | 0
|  | TOTAL GENERAL TTC |  |  |  | 0