## BDP
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DE MOHAMMEDIA : FAUX PLAFONDS – REVETEMENTS – MENUISERIE BOIS ALUMINIUM METALLIQUE ET INOX - PEINTURE
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
N°Prix | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRES (HT) | TOTAL (HT)
FAUX PLAFOND
1 | Faux plafond en BA13 y compris trappes de visite et joints creux
| Le mètre carré : | m2 | 11219 |  | 0
2 | Faux plafond en BA13 hydrofuge y compris trappes de visite et joints creux |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 2175 |  | 0
3 | Faux plafond en double couche BA13 avec laine de roche de 5cm y compris trappes de visite et joints creux |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 1023 |  | 0
4 | Faux plafond en double couche (BA13+BA18) avec laine de roche de 10cm (Locaux techniques bruyants) |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 1481 |  | 0
5 | Contre cloison en double couche (BA13+BA18) y compris la laine de roche de 10cm (Locaux techniques bruyants) |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 2857 |  | 0
6 | Recoupement horizontal des gaines techniques par plaque de plâtre de 5cm y compris réservation pour réseau |  | 0 |  | 0
| L'unité | U | 673 |  | 0
7 | Faux plafond modulaire minérale gamme Hygiène y compris plage de corréction en BA 13 antibacterien |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 16234 |  | 0
8 | Faux plafond modulaire en carreaux de plâtre y compris plage de corréction en BA 13 |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 4060 |  | 0
9 | Faux plafond en lame en bois de cédre avec retour aux murs et plage de corréction en BA13 y compris trappes de visite et joints creux |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 311 |  | 0
10 | Faux plafond modulaire antibactérien en tôle d'acier electrozinguées y compris plage de corréction en BA 13 antibacterien |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 1556 |  | 0
11 | Faux plafond modulaire acoustique en carreaux de plâtre perforés y compris plage de corréction en BA 13 |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 38 |  | 0
| TOTAL - FAUX-PLAFONDS- HORS TAXES - |  |  |  | 0
REVETEMENTS SOL ET MUR
REVETEMENTS SOL
12 | REVETEMENT SOUPLE EN PVC CONDUCTEUR Y COMPRIS PLINTHE EN RELEVE AVEC ANGLE EN PLOMB
| Le mètre carré : | m2 | 781 |  | 0
13 | REVETEMENT SOUPLE EN PVC COMPACT Y COMPRIS PLINTHE EN RELEVE AVEC ANGLE |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 11494 |  | 0
14 | REVETEMENT SOUPLE EN PVC HOMOGENE Y COMPRIS PLINTHE EN RELEVE AVEC ANGLE |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 6692 |  | 0
15 | REVÊTEMENT DE SOL EN CARREAUX DE GRÈS CÉRAME RECTIFIER PLEINE MASSE 30X30 ANTIDERAPANT À BORDS RECTIFIÉS AVEC JOINT ANTIBACTERIEN |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 5926 |  | 0
16 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX DE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE 60x60 À BORDS RECTIFIÉS |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 9382 |  | 0
17 | REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX DE GRÈS CÉRAME RECTIFIER PLEINE MASSE 20X20CM R12 |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 735 |  | 0
18 | REVÊTEMENT SOL EN MARBRE LOCAL GRIS DE TIFLET 3CM |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 570 |  | 0
19 | REVÊTEMENT SOL EN RESINE EPOXY |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 407 |  | 0
20 | REVÊTEMENT SOL EN GRANITO POLI GRIS |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 2278 |  | 0
21 | REVÊTEMENT SOL EN GRANITO POLI BLANC |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 1266 |  | 0
22 | REVÊTEMENT SOL EN PIERRE DE TAZA |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 1081 |  | 0
23 | REVÊTEMENT SOL EN MARBRE CREMA ROYALE |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 261 |  | 0
| REVETEMENT MURALE ET PLINTHES |  | 0 |  | 0
24 | REVÊTEMENT MURALE EN CARREAUX DE GRES CERAME RECTIFIE AVEC JOINTS ANTIBACTERIENS DE 30X30 CM |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 13278 |  | 0
25 | REVÊTEMENT MURALE EN CARREAUX GRES CERAME SERCIAL CUISINE DE 20X20 |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 1449 |  | 0
26 | REVÊTEMENT MURAL DES FACADES DES ASCENSSEUR EN PIERRE LOCAL |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 232 |  | 0
27 | HABILLAGE INOX 316L |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 123 |  | 0
28 | REMBOURRAGE MURALE |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 398 |  | 0
29 | REVETEMENT MURALE EN PLOMBAGE DE 2 MM |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 274 |  | 0
30 | HABBILAGE FACADE EN PIERRE DE TAZA |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 1114 |  | 0
31 | PLINTHE POUR REVÊTEMENT DE SOL EN CARREAUX DE GRÈS CÉRAME RECTIFIE PLEINE MASSE 30X30 ANTIDERAPANT À BORDS RECTIFIÉS AVEC JOINT ANTIBACTERIEN |  | 0 |  | 0
| Le mètre Lineaire : | ml | 3338 |  | 0
32 | PLINTHE A BORDS ARRONDI 8X60CM |  | 0 |  | 0
| Le mètre Lineaire : | ml | 9014 |  | 0
33 | PLINTHE POUR REVÊTEMENT SOL EN MARBRE LOCAL GRIS DE TIFLET |  | 0 |  | 0
| Le mètre Lineaire : | ml | 672 |  | 0
34 | PLINTHE EN GRES CERAME POUR REVETEMENT DE SOL EN GRANITO POLI GRIS ET BLANC |  | 0 |  | 0
| Le mètre Lineaire : | ml | 2283 |  | 0
35 | PLINTHE POUR REVÊTEMENT SOL EN PIERRE DE TAZA |  | 0 |  | 0
| Le mètre Lineaire : | ml | 1500 |  | 0
36 | PLINTHE POUR REVÊTEMENT SOL EN MARBRE CREMA ROYALE |  | 0 |  | 0
| Le mètre Lineaire : | ml | 67 |  | 0
37 | PLINTHE POUR REVÊTEMENT SOL EN CARREAUX DE GRÈS CÉRAME RECTIFIER PLEINE MASSE 20X20CM R12 |  | 0 |  | 0
| Le mètre Lineaire : | ml | 56 |  | 0
| DIVERS |  | 0 |  | 0
38 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN MARBRE LOCAL GRIS DE TIFLET 3CM Y COMPRIS PLINTHE RAMPANTE |  | 0 |  | 0
| Le mètre Lineaire : | ml | 2148 |  | 0
39 | COMPTOIR EN STRATIFIE COMPACT HPL ANTIBACTERIEN COMPACT SUR OSSATURE METALLIQUE |  | 0 |  | 0
| Le mètre Lineaire : | ml | 201 |  | 0
40 | REVETEMENT DE PAILLASSE EN INOX |  | 0 |  | 0
| Le mètre Lineaire : | ml | 322 |  | 0
41 | COUVRE JOINT DES SOLS |  | 0 |  | 0
| Le mètre Lineaire : | ml | 931 |  | 0
42 | COUVRE JOINT DES MURS |  | 0 |  | 0
| Le mètre Lineaire : | ml | 1500 |  | 0
43 | Habillage en marbre Crema royale sur banc y compris bande LED
| Le mètre carré : | m2 | 20 |  | 0
TOTAL - REVETEMENTS SOL ET MUR- HORS TAXES - |  |  |  |  | 0
MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE
MENUISERIE BOIS
PORTE EN BOIS COUPE FEU
44 | Porte en bois coupe feu 1h sans Oculus
| Le métre carré: | m² | 6 |  | 0
45 | Porte en bois coupe feu 1/2h avec Oculus y compris protection en PVC |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 10 |  | 0
46 | Porte en bois coupe feu 1/2h sans Oculus y compris protection en PVC |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 409 |  | 0
47 | Porte en bois coupe feu 1/2h sans Oculus |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 382 |  | 0
| PORTE EN BOIS VA ET VIENT COUPE FEU |  | 0 |  | 0
48 | Porte en bois va et vient coupe feu 1/2h avec Oculus y compris protection en PVC |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 36 |  | 0
| PORTE EN BOIS VA ET VIENT PAREFLAMME |  | 0 |  | 0
49 | Porte en bois va et vient pareflamme 1h avec Oculus y compris protection en PVC |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 20 |  | 0
50 | Porte en bois va et vient pareflamme 1/2h avec Oculus y compris protection en PVC |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 1203 |  | 0
51 | Porte en bois va et vient pareflamme 1/2h sans Oculus y compris protection en PVC |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 32 |  | 0
| PORTE EN BOIS PAREFLAMME |  | 0 |  | 0
52 | Porte en bois pareflamme 1/2h avec Oculus y compris protection en PVC |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 964 |  | 0
53 | Porte en bois pareflamme 1/2h sans Oculus y compris protection en PVC |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 465 |  | 0
54 | Porte en bois pareflamme 1/2h sans Oculus |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 1226 |  | 0
| PORTE EN BOIS PAREFLAMME ET PLOMBEE |  | 0 |  | 0
55 | Porte en bois pareflamme 1/2h et plombée avec Oculus y compris protection en PVC |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 19 |  | 0
56 | Porte en bois pareflamme 1/2h et plombée avec Oculus |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 28 |  | 0
| PORTE EN BOIS PLOMBEE |  | 0 |  | 0
57 | Porte en bois plombée avec oculus |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 3 |  | 0
| PORTE EN BOIS VA ET VIENT |  | 0 |  | 0
58 | Porte en bois va et vient avec oculus y compris protection en PVC |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 41 |  | 0
| PORTE EN BOIS |  | 0 |  | 0
59 | Porte en bois avec oculus y compris protection en PVC |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 249 |  | 0
60 | Porte en bois sans oculus y compris protection en PVC |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 446 |  | 0
61 | Porte en bois sans oculus |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 722 |  | 0
62 | Porte en bois blindée |  | 0
| Le métre carré: | m² | 15 |  | 0
63 | porte en bois blindée pare-flamme 1/2h avec oculus y compris protection en pvc |  | 0
| Le métre carré: | m² | 87 |  | 0
64 | porte en bois anti vandalisme |  | 0
| Le métre carré: | m² | 46 |  | 0
65 | Porte soft suicide en bois |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 17 |  | 0
| PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE EN BOIS |  | 0 |  | 0
66 | Porte coulissante automatique en bois |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 10 |  | 0
| PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE ETANCHE EN BOIS |  | 0 |  | 0
67 | Porte coulissante automatique étanche en bois |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 32 |  | 0
| PLACARDS EN BOIS |  | 0 |  | 0
68 | Placard en bois |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 408 |  | 0
| QUINCAILLERIE SPECIFIQUE POUR PORTE EN BOIS |  | 0 |  | 0
69 | Ferme porte à glissière pour porte en bois |  | 0 |  | 0
| L'unité: | U | 1974 |  | 0
70 | Plus value pour Barre anti-panique pour menuiserie bois |  | 0 |  | 0
| L'unité: | U | 155 |  | 0
71 | Ventouse pour porte en bois asservie |  | 0 |  | 0
| L'unité: | U | 517 |  | 0
| DIVERS |  | 0 |  | 0
72 | Cabines sanitaires et vestiaires en stratifié compact HPL |  | 0 |  | 0
| L'unité: | U | 12 |  | 0
| MENUISERIE METALLIQUE |  | 0 |  | 0
| PORTE METALLIQUE COUPE FEU |  | 0 |  | 0
73 | Porte métallique coupe feu 1h |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 18 |  | 0
74 | Porte métallique coupe feu 1/2h |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 217 |  | 0
| PORTE METALLIQUE |  | 0 |  | 0
75 | Porte métallique avec oculus |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 8 |  | 0
76 | Porte métallique |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 200 |  | 0
| PORTE SECTIONNELLE |  | 0 |  | 0
77 | Porte sectionnelle |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 6 |  | 0
| PORTE METALLIQUE AJOUREE |  | 0 |  | 0
78 | Porte métallique ajourée |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 41 |  | 0
| GRILLES METALLIQUES |  | 0 |  | 0
79 | Grille de ventilation des locaux techniques |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 22 |  | 0
80 | Grilles de défense |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 87 |  | 0
| QUINCAILLERIE SPECIFIQUE POUR PORTE METTALLIQUE |  | 0 |  | 0
81 | Ferme porte à glissière pour porte métallique |  | 0 |  | 0
| L'unité: | U | 51 |  | 0
82 | Plus value pour Barre anti-panique pour porte métallique |  | 0 |  | 0
| L'unité: | U | 20 |  | 0
| DIVERS |  | 0 |  | 0
83 | Main courante métallique en tube rond de 45mm pour escaliers |  | 0 |  | 0
| Le métre linéaire: | ml | 406 |  | 0
84 | Exécutoire de désenfumage pour escalier |  | 0 |  | 0
| L'ensemble: | Ens | 14 |  | 0
85 | Placard technique métallique |  | 0 |  | 0
| Le métre carré: | m² | 144 |  | 0
86 | Echelle metallique galvanise a crinoline |  | 0 |  | 0
| L'ensemble: | Ens | 1 |  | 0
TOTAL MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE - HORS TAXES - |  |  |  |  | 0
MENUISERIE ALUMINIUM
MUR RIDEAU CAPOT SERREUR EN ALUMINIUM
87 | Mur rideau en aluminium avec parties fixes et fenêtres à l'italiènne coupe feu 1H
| Le mètre carré: | M² | 62 |  | 0
88 | Mur rideau en aluminium avec parties fixes, 2 portes coulissantes automatiques et fenêtres à l'italiènne |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré: | M² | 152 |  | 0
89 | Mur rideau en aluminium avec parties fixes, fenêtres à l'italiènne et baie pour accés pompier |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré: | M² | 552 |  | 0
90 | Mur rideau en aluminium avec parties fixes, fenêtres à l'italiènne et porte ouvrante à la française |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré: | M² | 4020 |  | 0
| ENSEMBLE EN ALUMINIUM AVEC PARTIES FIXES ET FENETRES COULISSANTES |  | 0 |  | 0
91 | Ensemble en aluminium avec partie fixes et fenêtres coulissantes |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré: | M² | 500 |  | 0
| FENETRE EN ALUMINIUM |  | 0 |  | 0
92 | Fenêtre en aluminium coulissante |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré: | M² | 646 |  | 0
93 | Fenêtre en aluminium ouvrante à la française |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré: | M² | 61 |  | 0
94 | Fenêtre en aluminium fixe coupe feu 1H |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré: | M² | 90 |  | 0
95 | Fenêtre en aluminium fixe pare flamme 1/2H |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré: | M² | 13 |  | 0
96 | Fenêtre en aluminium fixe plombée de 2mm |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré: | M² | 12 |  | 0
97 | Fenêtre en aluminium fixe |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré: | M² | 195 |  | 0
98 | Fenêtre aluminium de sécurité pour unité de psychiatrie |  |  |  | 0
|  | M² | 51 |  | 0
| CHASSIS EN ALUMINIUM A SOUFFLET |  | 0 |  | 0
99 | Chassis en aluminium à soufflet |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré: | M² | 34 |  | 0
| PORTES EN ALUMINIUM OUVRANTE A LA FRANCAISE |  | 0 |  | 0
100 | Porte en aluminium ouvrante à la française |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré: | M² | 11 |  | 0
| PORTES EN ALUMINIUM OUVRANTE A LA FRANCAISE AVEC PARTIFE FIXE VITREE ET PANNEAU SANDWICH |  | 0 |  | 0
101 | Porte en aluminium ouvrante à la française avec partie fixe vitrée et panneau sandwich |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré: | M² | 239 |  | 0
| CUBE GUICHET EN ALUMINIUM |  | 0 |  | 0
102 | Cube guichet - salle d'opération- |  | 0 |  | 0
| L'unité: | U | 8 |  | 0
103 | Cube guichet coupe feu 1/2h - passe instruments- |  | 0 |  | 0
| L'unité: | U | 68 |  | 0
| DIVERS |  | 0 |  | 0
104 | Volet Roulant extrudé motorisé |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré: | M² | 98 |  | 0
105 | Brise soleil en lame verticale en aluminium aspect bois |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré: | M² | 1573 |  | 0
106 | habillage auvent et façades en panneaux composites en aluminium |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré: | M² | 2130 |  | 0
107 | Ferme porte à glissière pour porte en aluminium |  | 0 |  | 0
| L'unité: | U | 103 |  | 0
108 | Plus-value pour barre antipanique pour porte en aluminium |  | 0 |  | 0
| L'unité: | U | 51 |  | 0
109 | Actionneur électrique pour ouvrants destinés au désenfumage naturel |  | 0 |  | 0
| L'unité: | U | 15 |  | 0
110 | Emetteur contact sec de commande et d'asservissement des ouvrants par canton de désenfumage |  | 0 |  | 0
| L'unité: | U | 15 |  | 0
111 | Protection murale plaque pvc |  | 0 |  | 0
| le mètre linèaire: | ML | 7074 |  | 0
112 | Protection murale pvc clipsee sur lisse en aluminium |  | 0 |  | 0
| le mètre linèaire: | ML | 1807 |  | 0
113 | Main courante en pvc antibacterien |  | 0
| le mètre linèaire: | ML | 3907 |  | 0
114 | Protection d'angle |  | 0 |  | 0
| L'unité: | U | 196 |  | 0
TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM - HORS TAXES - |  |  |  |  | 0
PEINTURES
115 | Peinture epoxy antibactérienne sur murs, plafonds et faux plafonds intérieurs |  |  |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 8596 |  | 0
116 | Peinture antibactérienne sur murs , plafonds et faux plafonds intérieurs |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 7482 |  | 0
117 | Peinture acrylique satinée (lessivable+lavable) sur murs, plafonds et faux plafonds intérieurs |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 100188 |  | 0
118 | Peinture vinylique sur murs, plafonds et faux plafonds intérieurs |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 4657 |  | 0
119 | Peinture épiderme satinée lessivable sur murs, plafonds et faux plafonds intérieurs |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 4429 |  | 0
120 | Peinture épiderme laquée sur murs , plafonds et faux plafonds |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 414 |  | 0
121 | Peinture décorative sur murs intérieurs |  | 0 |  | 0
| Le mètre carré : | m2 | 228 |  | 0
| TOTAL - PEINTURES HORS TAXES - |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
| TOTAL - FAUX-PLAFONDS- HORS TAXES - |  |  |  | 0
| TOTAL - REVETEMENTS SOL ET MUR- HORS TAXES - |  |  |  | 0
| TOTAL MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE - HORS TAXES - |  |  |  | 0
| TOTAL MENUISERIE ALUMINIUM - HORS TAXES - |  |  |  | 0
| TOTAL - PEINTURES HORS TAXES - |  |  |  | 0
| TOTAL HORS TAXES - |  |  |  | 0
| MONTANT TVA |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0