## Estimation
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
Objet du marche :
ETUDE DES TRAVAUX DE EQUIPEMENT DE CINQ PUITS EN ENERGIE SOLAIRE POUR ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES DOUARS WAMSLAKHET, TAHACHMOUNT, RIWAL, IDAOUTIFTE, TAGADIRT-N-BAHMOUCH A LA COMMUNE IDAOUGMAD PROVINCE TAROUDANT
N° | DESIGNATION DES PRESTATIONS | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
PUIT WAMSLAKHET
1 | Fourniture, transport et installation des supports de fixation en acier galvanisé avec socle en béton armé pour panneaux. | ENS | 1
2 | Fourniture, transport, installation et mise en service des panneaux solaires photovoltaïques de minimum 550 w de puissance | U | 25
3 | Fourniture, transport installation et mise en service variateur solaire 11de KW | U | 1
4 | Fourniture, transport et installation de câble convenable d’alimentation entre panneaux solaires et variateur et qui relie l’armoire de la commande et la pompe électrique | ML | 100
5 | Fourniture, transport, installation et mise en service du coffret de protection photovoltaïque DC. | U | 1
6 | Fourniture, transport, installation et mise en service de conduite en tube PEHD de diamètre 63 mm et de PN 16 Bar. | ML | 96
7 | Fourniture et mise en place de clapet anti-retour de diamètre 2 ‘’ y compris toutes sujétions. | U | 1
8 | Essai convenable | ENS | 1
PUIT TAHACHMOUNT
9 | Fourniture, transport et installation des supports de fixation en acier galvanisé avec socle en béton armé pour panneaux. | ENS | 1 |  | 0
10 | Fourniture, transport, installation et mise en service des panneaux solaires photovoltaïques de minimum 460 w de puissance | U | 30 |  | 0
11 | Fourniture, transport installation et mise en service variateur solaire 14de KW | U | 1 |  | 0
12 | Fourniture, transport et installation de câble convenable d’alimentation entre panneaux solaires et variateur et qui relie l’armoire de la commande et la pompe électrique | ML | 100 |  | 0
13 | Fourniture, transport, installation et mise en service du coffret de protection photovoltaïque DC. | U | 1 |  | 0
14 | Fourniture, transport, installation et mise en service de conduite en tube PEHD de diamètre 63 mm et de PN 16 Bar. | ML | 100 |  | 0
15 | Fourniture et mise en place de clapet anti-retour de diamètre 2 ‘’ y compris toutes sujétions. | U | 1 |  | 0
16 | Essai convenable | ENS | 1 |  | 0
PUIT RIWAL
17 | Fourniture, transport et installation des supports de fixation en acier galvanisé avec socle en béton armé pour panneaux. | ENS | 1 |  | 0
18 | Fourniture, transport, installation et mise en service des panneaux solaires photovoltaïques de minimum 500 w de puissance | U | 20 |  | 0
19 | Fourniture, transport installation et mise en service variateur solaire 11de KW | U | 1 |  | 0
20 | Fourniture, transport et installation de câble convenable d’alimentation entre panneaux solaires et variateur et qui relie l’armoire de la commande et la pompe électrique | ML | 120 |  | 0
21 | Fourniture, transport, installation et mise en service du coffret de protection photovoltaïque DC. | U | 1 |  | 0
22 | Fourniture, transport, installation et mise en service de conduite en tube PEHD de diamètre 63 mm et de PN 16 Bar. | ML | 140 |  | 0
23 | Fourniture et mise en place de clapet anti-retour de diamètre 2 ‘’ y compris toutes sujétions. | U | 1 |  | 0
24 | Essai convenable | ENS | 1 |  | 0
PUIT IDAOUTIFTE
25 | Fourniture, transport et installation des supports de fixation en acier galvanisé avec socle en béton armé pour panneaux. | ENS | 1 |  | 0
26 | Fourniture, transport, installation et mise en service des panneaux solaires photovoltaïques de minimum 500 w de puissance | U | 25 |  | 0
27 | Fourniture, transport installation et mise en service variateur solaire 14de KW | U | 1 |  | 0
28 | Fourniture, transport et installation de câble convenable d’alimentation entre panneaux solaires et variateur et qui relie l’armoire de la commande et la pompe électrique | ML | 120 |  | 0
29 | Fourniture, transport, installation et mise en service du coffret de protection photovoltaïque DC. | U | 1 |  | 0
30 | Fourniture, transport, installation et mise en service de conduite en tube PEHD de diamètre 63 mm et de PN 16 Bar. | ML | 120 |  | 0
31 | Fourniture et mise en place de clapet anti-retour de diamètre 2 ‘’ y compris toutes sujétions. | U | 1 |  | 0
32 | Essai convenable | ENS | 1 |  | 0
PUIT TAGADIRT-N-BAHMOUCH
33 | Fourniture, transport et installation des supports de fixation en acier galvanisé avec socle en béton armé pour panneaux. | ENS | 1
34 | Fourniture, transport, installation et mise en service des panneaux solaires photovoltaïques de minimum 550 w de puissance | U | 25
35 | Fourniture, transport installation et mise en service variateur solaire 14de KW | U | 1
36 | Fourniture, transport et installation de câble convenable d’alimentation entre panneaux solaires et variateur et qui relie l’armoire de la commande et la pompe électrique | ML | 120
37 | Fourniture, transport, installation et mise en service du coffret de protection photovoltaïque DC. | U | 1
38 | Fourniture, transport, installation et mise en service de conduite en tube PEHD de diamètre 63 mm et de PN 16 Bar. | ML | 160
39 | Fourniture et mise en place de clapet anti-retour de diamètre 2 ‘’ y compris toutes sujétions. | U | 1
40 | Essai convenable | ENS | 1
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0