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MARCHE N° 05/2026/CB/ST
 
Objet: TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET REVETEMENT EN BICOUCHE DES PISTES AU NIVEAU DE DIVERS DOUAR A COMMUNE BOUGHRIBA
	N°
	Désignation
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire HT  (DHS)
	Prix total HT (DHS)

	1
	Installation, exploitation, entretien et repliement du chantier, comprenant l'amenée et le repli des engins, les installations provisoires, les bureaux de chantier, la signalisation générale, les panneaux de chantier, les dispositifs de sécurité, le nettoyage final et toutes sujétions.
	F
	1
	
	

	                                   TERRASSEMENT
	

	2
	Décapage et nivellement de terrain afin de Réglage et préparation de plate forme de chaussée. en m²
	m²
	39000
	
	

	       CHAUSSÉE
	
	
	
	

	3
	Fourniture, transport et mis en œuvre d'une couche de forme en GNB 0/31,5 d'une épaisseur de 0,20m après compactage Y compris réglage arrosage compactage à 98% OPM
essais de laboratoire et toutes sujétions. En m²
	m³
	7800
	
	

	4
	Ouverture de fossés en terrain naturel, à toutes profondeurs, selon les profils prescrits par le Maître d'Ouvrage, y compris terrassement, réglage, évacuation des déblais et toutes sujétions.
	ml
	900
	
	

	5
	Fourniture et application d'une couche d'imprégnation en Cut-Back CB 0/1, y compris nettoyage du support, répandage mécanique, protection de la circulation et toutes sujétions. En m²
	m²
	39000
	
	

	6
	Fourniture et réalisation d'un revêtement en bicouche, comprenant les émulsions de bitume, les gravillons, le répandage, le gravillonnage, le cylindrage, le balayage, les essais et toutes sujétions.
	m²
	39000
	
	
	 

	
7
	
Signalisation temporaire du chantier pendant toute la durée des travaux
	F
	1
	
	
	 

	8
	Fourniture et pose d'un panneau de chantier réglementaire
	F
	1
	
	
	 


	TOTAL GENERAL H.T DH
	

	T.V.A 20%
	

	TOTAL T.T.C DH
	


  


