1²ROYAUME DU MAROC

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

PROVINCE D’AZILAL

COMMUNE TAMDA NOUMERCID

BORDEREAU DES PRIX – DÉTAIL ESTIMATIF

objet : électrification BT des foyers à la commune de Tamda Noumercid

| N° | DÉSIGNATIONS | UNITÉ | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE EN DH (H.T) | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | poteaux en béton armé classe A 8m 150 daN ( F+M) l’unité ……. | U | 2 |  |  |
| 2 | poteaux en béton armé classe A 8m 300 daN ( F+M) l’unité ……. | U | 8 |  |  |
| 3 | poteaux en béton armé classe A 8m 500 daN ( F+M) l’unité ……. | U | 20 |  |  |
| 4 | poteaux en béton armé classe A 8m 700 daN ( F+M) l’unité ……. | U | 5 |  |  |
| 5 | poteaux en béton armé classe A 9m 300 daN ( F+M) l’unité ……. | U | 3 |  |  |
| 6 | poteaux en béton armé classe A 8m 500 daN ( F+M) l’unité ……. | U | 5 |  |  |
| 7 | Destruction poteaux béton irrécupérable MT ( M) | U | 3 |  |  |
| 8 | Massif de fondation normal ( (F+M) | M3 | 60 |  |  |
| 9 | dépose de poteau bois S/C ou S/D (M) | U | 2 |  |  |
| 10 | Modification orientation poteaux bois J/C ,X/C ou D (M) | U | 10 |  |  |
| 11 | contrefichage poteau bois (F+M) | U | 1 |  |  |
| 12 | plus value pour remaniement de nappe 1ère catégorie (M) | U | 21 |  |  |
| 13 | Transfèrement d’un appareil d’éclairage public dans les limites du chantier (M) | U | 3 |  |  |
| 14 | câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almec 3x35 Alu+16 Alu+(54,- Alm (F) | M | 3025,3 |  |  |
| 15 | pose sans accessoires câble isolé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles ) divers section | M | 3025,3 |  |  |
| 16 | transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires (M) | U | 20 |  |  |
| 17 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d’alignement (F+M) | U | 14 |  |  |
| 18 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d’ancrage (F+M) | U | 80 |  |  |
| 19 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d’ancrage double (F+M) | U | 25 |  |  |
| 20 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d’ancrage triple (F+M) | U | 1 |  |  |
| 21 | connecteur de dérivation à perforation d’isolant réseau sur réseau en cable préassemblé isolé à 6kv de 35 à70 mm² Alu (F+M) | U | 184 |  |  |
| 22 | connecteur simple dérivation à perforation d’isolant isolé à 6kv pour section 1,5 à 25 mm² sur conducteur d’EP (F+M) | U | 84 |  |  |
| 23 | Poteau en acier monopôde 8 m 1500 daN ( F+) | U | 2 |  |  |
| 24 | Poteau en acier monopôde 8 m 300 daN ( F+) | U | 7 |  |  |
| 25 | Poteau en acier monopôde 8 m 500 daN ( F+) | U | 16 |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA (20%) |  |  |  |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (TTC) |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix- détail estimatif à la somme de :…………………………... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SIGNATURE ET CACHET DU CONCURRENT