## SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA

SRM-RSK

Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES

DE PRIX N° E/302/26

RENOUVELLEMENT DES RESEAUX MOYENNE TENSION

A LA PROVINCE DE KENITRA

Bordereau des prix – Détail estimatif

| N° du poste | Désignation des prestations | Unité de mesure ou de compte | Quantité | Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) | Total (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 |
| 1 | Fourniture, transport et pose poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN | U | 7 |  |  |
| 2 | Fourniture, transport et pose poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN | U | 33 |  |  |
| 3 | Destruction poteau béton irrécupérable HTA | U | 20 |  |  |
| 4 | Fourniture, transport et pose massif de fondation normal | m3 | 156 |  |  |
| 5 | Fourniture, transport et pose armement NV galvanisé 170-125-N70-80-C70 moisé | U | 4 |  |  |
| 6 | Fourniture, transport et pose armement galvanisé NV 225-115 moisé | U | 7 |  |  |
| 7 | Fourniture, transport et pose bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A. | Jeu | 12 |  |  |
| 8 | Fourniture, transport et pose bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques pour pylône métallique | Jeu | 2 |  |  |
| 9 | Fourniture, transport et pose menuiserie métallique galvanisée | Kg | 4 425 |  |  |
| 10 | Dépose armement support existant levé y compris transport au magasin SRM-RSK | U | 19 |  |  |
| 11 | Transfèrement dans limites du chantier d'un armement existant | U | 1 |  |  |
| 12 | Fourniture câble Almelec 148 mm² | Kg | 2 428 |  |  |
| 13 | Fourniture câble Almelec 75,5 mm² | Kg | 327 |  |  |
| 14 | Fourniture câble Almelec 34,4 mm² | Kg | 130 |  |  |
| 15 | Transport, déroulage, réglage y compris élagage d'arbres éventuels (sans dessouchage) du conducteur almelec 148 mm² | Km-Unif | 5,78 |  |  |
| 16 | Transport, déroulage, réglage y compris élagage d'arbres éventuels ( sans dessouchage ) du conducteur almelec 75,5 mm² | Km-Unif | 1,54 |  |  |
| 17 | Transport, déroulage, réglage y compris élagage d'arbres éventuels ( sans dessouchage ) du conducteur almelec 34,4 mm² | Km-Unif | 1,29 |  |  |
| 18 | Dépose de conducteurs nus toutes sections y compris transport au magasin SRM-RSK | Km-Unif | 8,60 |  |  |
| 19 | Plus-value pour remaniement de nappe 2ème catégorie | U | 40 |  |  |
| 20 | Fourniture, transport et pose raccord de dérivation à broche pour réseau HTA nu en Almelec de section adéquate + Connecteur HTA pour broche (RDB+CBO) | U | 21 |  |  |
| 21 | Fourniture, transport et pose chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'alignement (isolement 36 kV) | U | 28 |  |  |
| 22 | Fourniture, transport et pose chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d'ancrage (isolement 36 kV) | U | 15 |  |  |
| 23 | Fourniture, transport et pose chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires + pince AGSU d'alignement (isolement 36 kV) | U | 55 |  |  |
| 24 | Fourniture, transport et pose chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires + manchon d'ancrage/ Pince d'ancrage (isolement 36 kV) | U | 177 |  |  |
| 25 | Fourniture, transport et pose chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires + manchon d'ancrage (isolement 36 kV) | U | 51 |  |  |
| 26 | Protection capot tôle galvanisée 5 m + traversée massif | U | 1 |  |  |
| 27 | Transfèrement IACM + terre | U | 1 |  |  |
| Total hors TVA |  |  |  |  |  |
| Taux TVA (……….. %) |  |  |  |  |  |
| Total TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………….. Le ……………………………

(Signature et cachet du concurrent)