

	   [image: ]                                                                                                                                              [image: ]                





                                                                                                                                         

                                                                                                                                                 





SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° E/302/26



RENOUVELLEMENT DES RESEAUX MOYENNE TENSION
A LA PROVINCE DE KENITRA




Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Fourniture, transport et pose poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN 
	U
	7
	
	

	2
	Fourniture, transport et pose poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN
	U
	33
	
	

	3
	Destruction poteau béton irrécupérable HTA
	U
	20
	
	

	4
	Fourniture, transport et pose massif de fondation normal
	m3
	156
	
	

	5
	Fourniture, transport et pose armement NV galvanisé 170-125-N70-80-C70 moisé
	U
	4
	
	

	6
	Fourniture, transport et pose armement galvanisé NV 225-115 moisé
	U
	7
	
	

	7
	Fourniture, transport et pose bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A.
	Jeu
	12
	
	

	8
	Fourniture, transport et pose bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques pour pylône métallique
	Jeu
	2
	
	

	9
	Fourniture, transport et pose menuiserie métallique galvanisée 
	Kg
	4 425
	
	

	10
	Dépose armement support existant levé y compris transport au magasin SRM-RSK
	U
	19
	
	

	11
	Transfèrement dans limites du chantier d'un armement existant
	U
	1
	
	

	12
	Fourniture câble Almelec 148 mm²
	Kg
	[bookmark: _GoBack]2 428
	
	

	13
	Fourniture câble Almelec 75,5 mm²
	Kg
	327
	
	

	14
	Fourniture câble Almelec 34,4 mm²
	Kg
	130
	
	

	15
	Transport, déroulage, réglage y compris élagage d'arbres éventuels (sans dessouchage) du conducteur almelec 148 mm²
	Km-Unif
	5,78
	
	

	16
	Transport, déroulage, réglage y compris élagage d'arbres éventuels ( sans dessouchage ) du conducteur almelec 75,5 mm²
	Km-Unif
	1,54
	
	

	17
	Transport, déroulage, réglage y compris élagage d'arbres éventuels ( sans dessouchage ) du conducteur almelec 34,4 mm²
	Km-Unif
	1,29
	
	

	18
	Dépose de conducteurs nus toutes sections y compris transport au magasin SRM-RSK
	Km-Unif
	8,60
	
	

	19
	Plus-value pour remaniement de nappe 2ème catégorie
	U
	40
	
	

	20
	Fourniture, transport et pose raccord de dérivation à broche pour réseau HTA nu en Almelec de section adéquate + Connecteur HTA pour broche (RDB+CBO)
	U
	21
	
	

	21
	Fourniture, transport et pose chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires +  pince d'alignement (isolement 36 kV) 
	U
	28
	
	

	22
	Fourniture, transport et pose chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires +  pince d'ancrage (isolement 36 kV)
	U
	15
	
	

	23
	Fourniture, transport et pose chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires +  pince AGSU d'alignement (isolement 36 kV)
	U
	55
	
	

	24
	Fourniture, transport et pose chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires +  manchon d'ancrage/ Pince d'ancrage (isolement 36 kV)
	U
	177
	
	

	25
	Fourniture, transport et pose chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires +  manchon d'ancrage (isolement 36 kV)
	U
	51
	
	

	26
	Protection capot tôle galvanisée 5 m + traversée massif
	U
	1
	
	

	27
	Transfèrement IACM  + terre
	U
	1
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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