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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° E/300/26



TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA SECURISATION ENTRE
LES DEUX POSTES SOURCES K-SUD ET K-EST A KENITRA



Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Fourniture, transport, déroulage, tirage et mise en tranchées de câble HTA S26 type C2 unipolaire 12/20KV de section 1*240mm² Alu isolé au polyéthylène réticulé (PR)
	Mln
	18 583
	
	

	2
	Fourniture, transport et confection d'un kit de 3 bornes embrochables équerre 24 KV-400 A pour câble HTA unipolaire Alu 12/20 KV- S26-240 mm²
	KIT
	2
	
	

	3
	Fourniture, transport et confection d'un kit de 3 bornes embrochables équerre 24 KV-630 A pour câble HTA unipolaire Alu 12/20 KV- S26-240 mm²
	KIT
	3
	
	

	4
	Fourniture, transport et confection d'un kit de 3 connecteurs séparable embrochable 36 KV destinées aux cellules blindées étanches, pour câbles HTA unipolaire Alu 12/20 KV- S26-240 mm²
	KIT
	3
	
	

	5
	Fourniture, transport et confection d'un kit de 3 boites d'extrémité type intérieur rétractable à froid 24 KV-400 A pour câble HTA unipolaire Alu 12/20KV-S26-240mm²
	KIT
	4
	
	

	6
	Fourniture, transport et confection de boites de Jonction rétractable à froid 24 KV-400 A pour câble HTA unipolaire Alu 12/20 KV- S26-240 mm²
	U
	27
	
	

	7
	Ouverture de fouille sous trottoirs en terrain toutes natures
	m³
	2 487
	
	

	8
	Ouverture de fouille sous chaussées en terrain toutes natures
	m³
	15
	
	

	9
	Fourniture, transport et mise en place de tubes annelés double paroi, couleur rouge Ø160-750N
	Mln
	785
	
	

	10
	Fourniture, transport et mise en place de tubes annelés double paroi, couleur rouge Ø110-750N
	Mln
	14 955
	
	

	11
	Fourniture, transport et mise en place du grillage avertisseur en plastique, couleur rouge de largeur 50cm
	m²
	[bookmark: _GoBack]2 887
	
	

	12
	Réfection du trottoir ordinaire (carreaux de ciment, ciment, pavé autobloquant, etc.)
	m²
	407
	
	

	13
	Réfection du trottoir Spéciale (mosaïque, carrelage spécial, béton désactivé, etc.)
	m²
	693
	
	

	14
	Réfection de chaussée en enrobé à chaud
	m²
	18
	
	

	15
	Forage horizontal dirigé sous chaussée de 3 buses PE Ø 100mm pour câble HTA
	Mln
	216
	
	

	16
	Fourniture et pose d'une borne de signalisation SRM-RSK des câbles électriques
	U
	118
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	




Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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