## BPDE
OBJET : TRAVAUX D’INSTALLATION DES EQUIPEMENTS, NORME ATEX, DES LOCAUX DE CHARGE DES BATTERIES, AU NIVEAU DE LA PLATEFORME RÉGIONALE DE RÉSERVES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ À LA PRÉFECTURE DE MARRAKECH – RÉGION MARRAKECH-SAFI.
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
AOO national N°71/2026/BG
N° | Désignation | U | Qté | P.U. H.T. (DH) | Montant H.T. (DH)
Ventilation mécanique • Amenée / rejet d’air • Sprinkler
A/ VENTILATION MÉCANIQUE
A-1 | Système de ventilation ATEX | U | 4
B/ LOT ELECTRICITE CFO
B-1 | Fourniture et Pose d’un tableau électrique équipé du local de charge des batteries ATEX | U | 4
B-2 | Prise de courant ATEX P+N+T 32A | U | 16
B-3 | Prises industrielles ATEX 2 3P+N+T 32A | U | 16
B-4 | Prises industrielles ATEX 2 MONO P+N+T 16A | U | 16
B-5 | Prise de courant industrielles ATEX 3P+N+T 16A | U | 16
B-6 | Boîtier de commande ATEX 2 | U | 4
B-7 | Luminaire ATEX 2 LED | U | 8
B-8 | Bloc autonome de sécurité ATEX 2 TYPE LED | U | 4
B-9 | Mise à la terre ATEX | U | 4
C/ LOT ELECTRICITE CFA : DETECTION INCENDIE -DETECTION GAZ
C-1 | Détecteur automatique d'incendie ATEX | U | 8
C-2 | Déclencheur manuel d'incendie ATEX | U | 4
C-3 | Sirène locale ATEX | U | 4
C-4 | Raccordement à la SSI | U | 4
C-5 | Détecteur automatique de gaz (fixe ) ATEX | U | 4
C-6 | Détecteur automatique de gaz ATEX (Portable) | U | 4
C-7 | Centrale de détection Gaz et asservissement y/c batterie et raccordement | U | 4
C-8 | Centrale de détection incendie et asservissement y/c batterie et raccordement | U | 4
C-9 | Arrêt d'urgence ATEX | U | 4
C-10 | Porte coupe-feu à fermeture automatique avec exigence ATEX | M² | 64
C-11 | Porte pare-flamme 1/2h donnant sur l'extérieur ATEX | M² | 8
D/ DIVERS
D-1 | Faux-plafond en staff lisse de 7cm d’épaisseur | M² | 240
D-2 | Résine Antiacide des sols et des murs ATEX | M² | 200
D-3 | Signalisation et marquage ATEX (panneaux + marquage zones + consignes sécurité) | U | 4
D-4 | Revêtement de sol antistatique ATEX | M² | 240
D-5 | Fosse à l’huile | U | 4
TOTAL H.T.
TVA 20 %
TOTAL T.T.C.