BORDEREAUX DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF

APPEL D'OFFRES N°02/2026/DRIT du 30/09/2026

Objet : Travaux d’étanchéité des bâtiments administratifs relevant de la Direction Régionale des Impôts de Tanger (Tanger – Larache – Ksar el kebir) (Lot Unique).

| N°des Prix | DésignationDesOuvrages | Unitéde mesure | Quantité | Prix unitaire en Dh(hors TVA)en chiffres) | TOTAL (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
|  | A-GROS-OEUVRES |  |  |  |  |
| 1 | SOUCHES DE VENTILATION | U | 5,00 |  |  |
| 2 | REPRISE ET TRAITEMENT DES LARMIERS EN BETON ARME DEGRADES | ML | 50,00 |  |  |
| 3 | DEPOSE COMPLETE D’UN SYSTEME DE REFROIDISSEMENT | ENS | 1,00 |  |  |
| 4 | DALLETTE EN BETON ARME | M² | 10,00 |  |  |
|  | Sous-total : GROS-OEUVRES |  |  |  |  |
|  | B- ETANCHEITE |  |  |  |  |
| 5 | DEMOLITION DU COMPLEXE D'ETANCHEITE EXISTANT Y COMPRIS PROTECTION | M² | 1670,00 |  |  |
| 6 | FORME DE PENTE | M² | 1670,00 |  |  |
| 7 | CHAPE DE LISSAGE | M² | 1670,00 |  |  |
| 8 | ETANCHEITE BICOUCHE | M² | 1670,00 |  |  |
| 9 | ETANCHEITE DES RELEVES | ML | 599,00 |  |  |
| 10 | PROTECTION DES RELEVES D’ETANCHEITE | ML | 599,00 |  |  |
| 11 | PROTECTION DE L’ETANCHEITE PAR DALLETTE EN BETON | M² | 1670,00 |  |  |
| 12 | ETANCHEITE BICOUCHE AUTO PROTEGEE | M² | 293,00 |  |  |
| 13 | RELEVES D’ETANCHEITE AUTO PROTEGEE | ML | 228,00 |  |  |
| 14 | GARGOUILLE EN PLOMB DE TOUT DIAMETRE | U | 22,00 |  |  |
|  | Sous-total : ETANCHEITE |  |  |  |  |
|  | C- PEINTURE |  |  |  |  |
| 15 | PEINTURE VINYLIQUE SUR FAÇADE EXTERIEURE | M² | 500,00 |  |  |
|  | Sous-total : PEINTURE |  |  |  |  |
| TOTAL EN DH H.T |  |  |  |  |  |
| TAUX T.V.A 20% |  |  |  |  |  |
| TOTAL EN DH T.T.C |  |  |  |  |  |

Le présent bordereau des prix détail estimatif à la somme de : ………………………………………………TTC

Fait à …….………….. le ……………..……….

Signature et cachet du concurrent