| N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire Hors TVA (DHS) | Prix total hors TVA (DHS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Installation de chantier au niveau de site | F | 1 |  |  |
|  | Déblais en terrain de toutes natures y compris le rocher et toutes sujétions et nivellement pour préparation de terrain | m3 | 60 |  |  |
|  | Remblais sélectionnés avec compactage YC Remblais contigus | m3 | 20 |  |  |
|  | Béton de classe B20 dosé a 300 kg/ m3 | m3 | 35 |  |  |
|  | Béton de classe B20 dosé a 300 kg/ m3 YC aciers FeE500 deux nappes Esp 15 HA 10 | m3 | 17 |  |  |
|  | Protection en gabion | m3 | 24 |  |  |
|  | Protection avec Enrochement avec béton projeté pour protection des berges et coté | m3 | 3 |  |  |
|  | Étanchéité des surfaces en béton en contact avec le sol par revêtement bitumineux à froid en deux couches avant Remblais | m² | 25 |  |  |
|  | Fourniture et pose de buses en béton armé Ø 800 mm classe 135A | ML | 23 |  |  |
|  | Plots cylindriques de signalisation en béton armé | U | 4 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL GENERAL H.T DH |  |
|  |  |  |  | T.V.A 20% |  |
|  |  |  |  | TOTAL T.T.C DH |  |

# BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

MARCHE N° 06/2026/CB/ST

### BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF RELATIF A L’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL

Objet: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN RADIER SUBMERSIBLE EVIDÉ SUR OUED TAGMA DOUAR OULED BELKHIR HAUT – COMMUNE BOUGHRIBA.