## BPDE
DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MARRAKECH
APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°10/2026/DRI-MAR:TRAVAUX D’INSTALLATION DE SYSTÈME DE CLIMATISATION DRV AU SIEGE ALLAL EL FASSI, MARRAKECH- LOT UNIQUE-
Bordoreau des Prix - Detail Estimatif
N° | DESIGNATION DES PRESTATIONS | Unité | Quantité | P.U.HT | P.T.H.T
1 | DÉPOSE DES FAUX PLAFOND , ÉQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS EXISTANTS | F | 1
2 | REMISE EN ETAT A L'IDENTIQUE DE LA MENUISERIE EXISTANTE (BOIS-ALUMINIUM-METALLIQUE) | F | 1
3 | FAUX PLAFOND MODULAIRE 60 x 60 Y COMPRIS JOINT CREUX | M2 | 470
4 | DEPOSE DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION Y/C EVACUATION | F | 1
5 | UNITE EXTERIEURE DE CLIMATISATION DRV 2 TUBES de PF= 56 KW | U | 1
6 | UNITE EXTERIEURE DE CLIMATISATION DRV 2 TUBES de PF= 90 KW | U | 1
7 | UNITE EXTERIEURE DE CLIMATISATION DRV 2 TUBES de PF= 101.5 KW | U | 1
8 | UNITE EXTERIEURE DE CLIMATISATION DRV 2 TUBES de PF= 117.5 KW | U | 1
9 | UNITE INTERIEURE DRV TYPE GAINABLE de PF= 2,8 KW | U | 1
10 | UNITE INTERIEURE DRV TYPE GAINABLE de PF= 3.6 KW | U | 9
11 | UNITE INTERIEURE DRV TYPE GAINABLE de PF = 4,5 KW | U | 7
12 | UNITE INTERIEURE DRV TYPE GAINABLE de PF = 5.6 KW | U | 8
13 | UNITE INTERIEURE DRV TYPE GAINABLE de PF = 7,1 KW | U | 1
14 | UNITE INTERIEURE DRV TYPE GAINABLE de PF = 8 KW | U | 6
15 | UNITE INTERIEURE DRV TYPE GAINABLE de PF = 9 KW | U | 3
16 | UNITE INTERIEURE DRV TYPE GAINABLE de PF = 11.2 KW | U | 10
17 | UNITE INTERIEURE DRV TYPE CASSETTE de PF= 7.1 KW | U | 16
18 | LIAISONS FRIGORIFIQUES | ENS | 1
19 | RESEAU DE CONDENSATS EN PVC TOUT DIAMÈTRE | ENS | 1
20 | GTC CLIMATISATION | U | 1
21 | DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE CARRE DE DEBIT ENTRE 250 M3/H ET 1000 M3/H | U | 100
22 | FENTE OU BOUCHE DE REPRISE LINEAIRE CLASS M0 Y COMPRIS PLENUM, CADRE ET TOUS SCELLEMENTS DE DEBIT ENTRE 250 M3/H ET 1400 M3/H | U | 100
23 | GAINES EN FLEXIBLE CALORIFUGEE DIAMETRE 315 | ML | 100
24 | GAINES EN FLEXIBLE CALORIFUGEE DIAMETRE 250 | ML | 600
25 | GAINES EN FLEXIBLE CALORIFUGEE DIAMETRE 200 | ML | 200
26 | ARMOIRE GENERALE DE CLIMATISATION | U | 1
27 | TABLEAU ELECTRIQUE D’ALIMENTATION DES UNITES EXTERIEURES | U | 1
28 | TABLEAU ELECTRIQUE D’ALIMENTATION DES UNITES INTERIEURES TC-RDC | U | 1
29 | TABLEAU ELECTRIQUE D’ALIMENTATION DES UNITES INTERIEURES TC- 1ER ETAGE | U | 1
TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC