## BDP
BORDEREAU DES PRIX
APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL, SUR OFFRES DE PRIX N° 10/2026/DRCTTH DU 06/10/2026
TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN POSTE ELECTRIQUE AU PALAIS DES ARTS ET DE LA CULTURE A TANGER
Prix n° | Désignation des travaux | Unité | Quantité | Prix unitaire (DH HT) | Montant Total (DH HT)
1 | Installation d'une cellule interrupteur arrive/départ étanche motorisées avec:01 jeux de bornnes Embrochables 630A/24KV 01 jeux de verrouillage | U | 2
2 | Installation d'une cellule de comptage moyene tension etanche sans TT avec:03 FUSIBLES TT+3FUSIBLES DE RECHANGE | U | 1
3 | Installation d'une cellule protection générale double sectionnement étanche motorisé équipée de : 01 relais numérique avec protection IEC 61850 ALIMENTATION 220V 24V CC 20A Y Compris vatterie et recharge | U | 1
4 | Installation d'une cellule protection par disjoncteur simple sectionnement étanche MO-01 relais numérique avec protection ICE 61850 -01 JEUX DE BORNES EMROCHABLES 630A/24V-01 JEUX DE VERROUILLAGE y compris batterie et chargeur | U | 2
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL GENERAL TTC |  |  |  |  | 0
Fait à …...................., le….............................