## Feuil1
Bordereau Des Prix –Détail Estimatif
Objet : Travaux d’électrification HTA-BT pour l’électrification du Douar KRIFLA et extension du réseau BT pour l’électrification des foyers dans divers douar à la commune OUM AZZA.
1- Réseau 2ème catégorie
N° des prix | N° de série | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité |  | Prix totaux
Prix unitaire
1 | 01-02-01 | Pylône métallique | T | 5.77 |  | 0
2 | 01-02-03 | Plus-value pour galvanisation | Kg | 5765 |  | 0
3 | 03-02-01 | Massif de fondation normal | m3 | 44.46 |  | 0
4 | 08-02-15 | Menuiserie métallique galvanisé | Kg | 674 |  | 0
5 | 11-02-04 | IACM à C/C 50A 36KV+Terre | U | 1 |  | 0
6 | 13-02-17 | Chaine d’isolateur à long fut en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d’alignement (isolement 36KV) | U | 1 |  | 0
7 | 13-02-18 | Chaine d’isolateur à long fut en matériaux composites norme 11 compris accessoires + pince d’ancrage (isolement 36KV) | U | 33 |  | 0
8 | 14-02-02 | Plaque d’identification (IRD) grand modèle | U | 2 |  | 0
9 | 15-00-10 | Fourniture câble almélec 34,4 mm2 | Kg | 188.74 |  | 0
10 | 15-01-10 | Transport, déroulage, réglage, y compris élagage d’arbres éventuels (sans dessouchage) du conducteur Almélec 34,4 mm2 | Km-UNF | 1.91 |  | 0
11 | 80-02-01 | Etude compète réseau 2ème comprenant reconnaissance, balise levée du profil, report sur calque répartition des supports, calcul mécanique et électrique y compris reprise éventuelle après examen par la SRM RSK avec fourniture de 16 plans l’ensemble | Km | 0.7 |  | 0
12 | 99-02-22 | Connecteur MT à broche (RDB+CBO) | U | 3 |  | 0
|  |  |  | TOTAL EN MAD (HTVA) |  | 0
|  |  |  | TVA EN MAD (TTC) |  | 0
|  |  |  | TOTAL EN MAD (TTC) |  | 0
2- Réseau 2ème catégorie :
N° des prix | N° de série | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité |  | Prix totaux
Prix unitaire
13 | 60-02-09 | Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur pylône métallique galvanisé | U | 1 |  | 0
14 | 61-02-02 | Equipement et montage poste H61 36V Triphasé + basse tension | U | 1 |  | 0
15 | 70-00-06 | Transformateur de puissance 22KV/B2 H61 bornes 36KV 100kVA ( | U | 1 |  | 0
|  |  |  | TOTAL EN MAD (HTVA) |  | 0
|  |  |  | TVA EN MAD (TTC) |  | 0
|  |  |  | TOTAL EN MAD (TTC) |  | 0
3- Réseau 1ère catégorie
N° des prix | N° de série | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix totaux
16 | 01-02-01 | Pylône métallique | T | 1.1 |  | 0
17 | 01-02-03 | Plus-value pour galvanisation | Kg | 1098 |  | 0
18 | 02-02-03 | Poteau béton armé classe A8m 300daN | U | 17 |  | 0
19 | 02-02-03 | Poteau béton armé classe A8m 500daN | U | 22 |  | 0
20 | 02-02-04 | Poteau béton armé classe A8m 700daN | U | 5 |  | 0
21 | 03-02-01 | Massif de fondation normal | m3 | 78.2 |  | 0
22 | 06-02-05 | Poteau en acier monopode tubulaire 8/150 | U | 3 |  | 0
23 | 06-02-06 | Poteau en acier monopode tubulaire 8/300 | U | 19 |  | 0
24 | 06-02-06 | Poteau en acier monopode tubulaire 8/500 | U | 10 |  | 0
25 | 06-02-08 | Poteau en acier monopode tubulaire 8/700 | U | 2 |  | 0
26 | 06-02-11 | Poteau en acier monopode tubulaire 9/500 | U | 2 |  | 0
27 | 20-02-01 | Terre de réseau | U | 18 |  | 0
28 | 21-02-03 | Appareil d’éclairage public (sur poteau, candélabre ou façade), équipé de tous les accessoires d’alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de sodium SHP 70W | U | 4 |  | 0
29 | 24-02-04 | Coffret métallique standard de commande d’éclairage public épuisé, posé sur socle, façade ou poteau (y compris confection socle et ferrures fixation + terre) | U | 1 |  | 0
30 | 34-00-04 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almélec 3x35 Alu+ 16Al+54,6Alm | ml | 2846 |  | 0
31 | 34-00-05 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almélec 3x50 Alu+ 16Alu+54,6Alm | ml | 713 |  | 0
32 | 34-00-06 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec neutre porteur en Almélec 3x70 Alu+ 16Alu+54,6Alm | ml | 599 |  | 0
33 | 34-01-04 | Pose sans accessoires Câble isolé triphasé pré assemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections | ml | 4158 |  | 0
34 | 36-02-01 | Accessoires pour Câble torsadé pré assemblé tendu sur poteau au potelet ensemble d’alignement | U | 22 |  | 0
35 | 36-02-02 | Accessoires pour Câble torsadé pré assemblé tendu sur poteau au potelet ensemble d’ancrage simple | U | 43 |  | 0
36 | 36-02-03 | Accessoires pour Câble torsadé pré assemblé tendu sur poteau au potelet ensemble d’ancrage double | U | 46 |  | 0
37 | 36-02-27 | Connecteur de dérivation à perforation d’isolant réseau sur réseau en Câble pré assemblé isolé à 6KV de 35 à 70 mm2 Alu | U | 88 |  | 0
38 | 36-02-28 | Connecteur de dérivation à perforation d’isolant réseau sur réseau en Câble préassemblé isolé à 6KV de 1,5 à 25mm2 sur conducteur d’EP | U | 22 |  | 0
39 | 02-02-01 | Poteau béton armé classe A 8m 150 daN | U | 12 |  | 0
41 | 02-02-06 | Poteau béton armé classe A 9m 150 daN | U | 1 |  | 0
42 | 02-02-08 | Poteau béton armé classe A 9m 500 daN | U | 1 |  | 0
43 | 02-02-09 | Poteau béton armé classe A 9m 700 daN | U | 2 |  | 0
44 | 02-03-01 | Destruction poteau béton irrécupérable | U | 6 |  | 0
45 | 02-06-01 | Transfèrement d’un poteau en béton armé quel que soit la hauteur et l’effort (compris bris massif) | U | 1 |  | 0
46 | 08-02-15 | Menuiserie métallique galvanisé | Kg | 5 |  | 0
47 | 15-07-01 | La plus-value pour remaniement de nappe 1ere catégorie | U | 1 |  | 0
48 | 34-03-01 | Dépose câble préassemblé quelque soit la section, tendu sur poteau ou façade (accessoires à conserver) | m | 100 |  | 0
49 | 34-06-01 | Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires | U | 2 |  | 0
50 | 34-06-02 | Transfèrement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires | U | 3 |  | 0
|  |  |  | TOTAL EN MAD (HTVA) |  | 0
|  |  |  | TVA EN MAD (TTC) |  | 0
|  |  |  | TOTAL EN MAD (TTC) |  | 0