

Appel d’offres ouvert simplifié n°11/26/CPR : 
Travaux d’aménagement et d’entretien des blocs sanitaires du Centre Social Ain Atiq de Témara

BORDEREAU DES PRIX

	N°
	Désignations des Prestations
	U
	QTE
	P.U (HT)
	Prix total (HT)

	
	
	
	
	
	

	A) TRAVAUX DE GROS ŒUVRES - DEMOLITION :

	1
	
Démolition des murs intérieurs

	M2
	60
	
	

	2
	Reconstruction du mur de clôture en agglos de 20 cm 
	ML
	80
	
	

	3
	Mur en briques creux de 0,10m

	M2
	20
	
	

	4
	
Enduit intérieur

	M2
	180
	
	

	TOTAL DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRES-DEMOLITION
	

	B- TRAVAUX D’ETANCHEITE
	

	5
	Etanchéité légère des salles d’eau 
	M2
	60
	
	

	 TOTAL DES TRAVAUX D’ETANCHEITE
	

	C- TRAVAUX DE REVETEMENT
	

	6
	Revêtement du sol en carreaux de grés cérame dim 30x30 ou 40x40

	M2
	170
	
	

	7
	Revêtement mural en carreaux de faïence dim. 60x20 ou 20x20

	M2
	480
	
	

	8
	Ponçage et Reprise du revêtement existant en granite poli

	M2
	50
	
	

	TOTAL DES TRAVAUX DE REVETEMENT
	

	D ) TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, METALLIQUE ET ALUMINIUM 


	9
	[bookmark: _Hlk184301288]
Porte à lames en bois rouge 

	M2
	55
	
	

	10
	
PORTE MÉTALLIQUE 

	M2
	3
	
	

	11
	
FENÊTRES ET CHÂSSIS EN ALUMINIUM

	M2
	10
	
	

	12
	
REFECTION DES FENETRES ET CHASSIS EN BOIS 

	M2
	12
	
	

	13
	
GRILLE DE PROTECTION MÉTALLIQUE 

	M2
	20
	
	

	14
	
RÉFECTION ET RENFORCEMENT DES PORTES MÉTALLIQUES 

	M2
	5
	
	

	15
	
COUVERTURE MÉTALLIQUE DE LA TERRASSE 

	M2
	60
	
	

	TOTAL DES TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, METALLIQUE ET ALUMINIUM 

	

	
E ) TRAVAUX DE PLOMBERIE – SANITAIRE - ASSAINISSEMENT


	16
	
REMPLACEMENT DES CANALISATIONS EXISTANTES PAR CANALISATION EN PPR PN 16 BARS DE DIAM 32 

	ML
	65
	
	

	17
	REMPLACEMENT DES CANALISATIONS EXISTANTES PAR CANALISATION EN PPR PN 16 BARS DE DIAM 20

	ML
	60
	
	

	18
	
ROBINET DE SERVICE 

	Unité
	50
	
	

	19
	ROBINET D'ARRET TOUT DIAM 
	Unité
	10
	
	

	20
	
WC A LA TURQUE 

	Unité
	25
	
	

	21
	
RECEVEUR DE DOUCHE 

	Unité
	6
	
	

	22
	
LAVABO COLLECTIF

	Unité
	20
	
	

	23
	CURAGE ET NETTOYAGE GLOBAL DU RESEAU D'ASSINISSEMENT

	Forfait
	1
	
	

	TOTAL DES TRAVAUX DE PLOMBERIE – SANITAIRE - ASSAINISSEMENT

	

	F ) TRAVAUX D’ELECTRICITE - LUSTRERIE


	24
	
REFECTION DE L'ELECTRICITE

	Ensemble
	1
	
	

	25
	
TABLEAU DE PROTECTION POUR BLOC SANITAIRE

	Unité
	6
	
	

	26
	
HUBLOT ETANCHE Y/C LAMPE ET FELERIE


	Unité
	20
	
	

	27
	
PANEL CARRÉ APPARENT 600*600 LED

	Unité
	16
	
	

	28
	
PROJECTEUR SUR MUR DE 100W (LED)

	Unité
	4
	
	

	TOTAL DES TRAVAUX D’ELECTRICITE - LUSTRERIE

	

	G ) TRAVAUX DE PEINTURE
	

	29
	PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS 

	M2
	480
	
	

	30
	PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE LAQUÉE SUR MURS INTERIEUR  

	M2
	680
	
	

	31
	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MENUISERIE EN BOIS 

	M2
	125
	
	

	32
	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE Y/C antirouille

	M2
	50
	
	

	TOTAL DES TRAVAUX DE PEINTURE
	

	TOTAL HT
	

	TVA 20%
	

	TOTAL TTC
	

	
	












