Appel d’offres ouvert simplifié n°11/26/CPR :

Travaux d’aménagement et d’entretien des blocs sanitaires du Centre Social Ain Atiq de Témara

BORDEREAU DES PRIX

| N° | Désignations des Prestations | U | QTE | P.U (HT) | Prix total (HT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) TRAVAUX DE GROS ŒUVRES - DEMOLITION : |  |  |  |  |  |
| 1 | Démolition des murs intérieurs | M2 | 60 |  |  |
| 2 | Reconstruction du mur de clôture en agglos de 20 cm | ML | 80 |  |  |
| 3 | Mur en briques creux de 0,10m | M2 | 20 |  |  |
| 4 | Enduit intérieur | M2 | 180 |  |  |
| TOTAL DES TRAVAUX DE GROS ŒUVRES-DEMOLITION |  |  |  |  |  |
| B- TRAVAUX D’ETANCHEITE |  |  |  |  |  |
| 5 | Etanchéité légère des salles d’eau | M2 | 60 |  |  |
| TOTAL DES TRAVAUX D’ETANCHEITE |  |  |  |  |  |
| C- TRAVAUX DE REVETEMENT |  |  |  |  |  |
| 6 | Revêtement du sol en carreaux de grés cérame dim 30x30 ou 40x40 | M2 | 170 |  |  |
| 7 | Revêtement mural en carreaux de faïence dim. 60x20 ou 20x20 | M2 | 480 |  |  |
| 8 | Ponçage et Reprise du revêtement existant en granite poli | M2 | 50 |  |  |
| TOTAL DES TRAVAUX DE REVETEMENT |  |  |  |  |  |
| D ) TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, METALLIQUE ET ALUMINIUM |  |  |  |  |  |
| 9 | Porte à lames en bois rouge | M2 | 55 |  |  |
| 10 | PORTE MÉTALLIQUE | M2 | 3 |  |  |
| 11 | FENÊTRES ET CHÂSSIS EN ALUMINIUM | M2 | 10 |  |  |
| 12 | REFECTION DES FENETRES ET CHASSIS EN BOIS | M2 | 12 |  |  |
| 13 | GRILLE DE PROTECTION MÉTALLIQUE | M2 | 20 |  |  |
| 14 | RÉFECTION ET RENFORCEMENT DES PORTES MÉTALLIQUES | M2 | 5 |  |  |
| 15 | COUVERTURE MÉTALLIQUE DE LA TERRASSE | M2 | 60 |  |  |
| TOTAL DES TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, METALLIQUE ET ALUMINIUM |  |  |  |  |  |
| E ) TRAVAUX DE PLOMBERIE – SANITAIRE - ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |
| 16 | REMPLACEMENT DES CANALISATIONS EXISTANTES PAR CANALISATION EN PPR PN 16 BARS DE DIAM 32 | ML | 65 |  |  |
| 17 | REMPLACEMENT DES CANALISATIONS EXISTANTES PAR CANALISATION EN PPR PN 16 BARS DE DIAM 20 | ML | 60 |  |  |
| 18 | ROBINET DE SERVICE | Unité | 50 |  |  |
| 19 | ROBINET D'ARRET TOUT DIAM | Unité | 10 |  |  |
| 20 | WC A LA TURQUE | Unité | 25 |  |  |
| 21 | RECEVEUR DE DOUCHE | Unité | 6 |  |  |
| 22 | LAVABO COLLECTIF | Unité | 20 |  |  |
| 23 | CURAGE ET NETTOYAGE GLOBAL DU RESEAU D'ASSINISSEMENT | Forfait | 1 |  |  |
| TOTAL DES TRAVAUX DE PLOMBERIE – SANITAIRE - ASSAINISSEMENT |  |  |  |  |  |
| F ) TRAVAUX D’ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  |  |  |
| 24 | REFECTION DE L'ELECTRICITE | Ensemble | 1 |  |  |
| 25 | TABLEAU DE PROTECTION POUR BLOC SANITAIRE | Unité | 6 |  |  |
| 26 | HUBLOT ETANCHE Y/C LAMPE ET FELERIE | Unité | 20 |  |  |
| 27 | PANEL CARRÉ APPARENT 600*600 LED | Unité | 16 |  |  |
| 28 | PROJECTEUR SUR MUR DE 100W (LED) | Unité | 4 |  |  |
| TOTAL DES TRAVAUX D’ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  |  |  |
| G ) TRAVAUX DE PEINTURE |  |  |  |  |  |
| 29 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | M2 | 480 |  |  |
| 30 | PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE LAQUÉE SUR MURS INTERIEUR | M2 | 680 |  |  |
| 31 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MENUISERIE EN BOIS | M2 | 125 |  |  |
| 32 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE Y/C antirouille | M2 | 50 |  |  |
| TOTAL DES TRAVAUX DE PEINTURE |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA 20% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |