| TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU SIEGE DE LA COMMUNE AHL ANGAD |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BORDEREAU DES PRIX DETAIL-ESTIMATIF |  |  |  |  |  |
| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|  | GROS ŒUVRES |  |  |  |  |
| 1 | DÉMOLITION DE TOUT OUVRAGES | Ft | 1 |  |  |
| 2 | SIMPLE CLOISONS EN BRIQUES DE 6T ET 8T | M2 | 6,56 |  |  |
| 3 | CONSTRUCTION DE MUR DE CLOTURE EXTERIEUR | Ml | 6,50 |  |  |
| 4 | CONSTRUCTION D’UNE CLÔTURE EN AGGLOS DE 20 CM (H = 2,00 M ) | Ml | 5,80 |  |  |
| 5 | FORME EN BETON DE 0,12 M D'EPAISSEUR | M2 | 10,00 |  |  |
| TOTAL GROS ŒUVRES |  |  |  |  |  |
|  | REVETEMENT |  |  |  |  |
| 6 | REVÊTEMENTS DE SOL EN CARREAUX DE GRÉS CÉRAME ANTIDÉRAPANT | M2 | 22,00 |  |  |
| 7 | REVÊTEMENT MURAL EN CARREAUX DE GRÉS CÉRAME | M2 | 44,2 |  |  |
| 8 | FAUX PLAFOND EN STAFF LISSE | M2 | 22,00 |  |  |
| 9 | FAUX PLAFOND EN STAF MODULAIRE ARMSTRONG | M2 | 191,00 |  |  |
| TOTAL REVETEMENT |  |  |  |  |  |
|  | MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE |  |  |  |  |
|  | a/ MENUISERlE BOIS |  |  |  |  |
| 10 | PORTE ISOPLANE FACE STRATIFIEE | M2 | 6,60 |  |  |
|  | b/ MENUISERIE ALUMINIUM |  |  |  |  |
| 11 | FOURNITURE ET POSE DE CLOISON AMOVIBLE SEMI VITREE | M2 | 11,80 |  |  |
| 12 | FOURNITURE ET POSE DE CLOISON BA13 | M2 | 31,00 |  |  |
| 13 | REMISE EN ETAT DES FENETRES EN ALUMINIUM | U | 30,00 |  |  |
| 14 | FOURNITURE ET POSE DE VERRE 6MM | M2 | 2,00 |  |  |
|  | c/ MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  |  |
| 15 | FOURNITURE ET POSE DE PORTAIL MÉTALLIQUE | M2 | 11,00 |  |  |
| 16 | FOURNITURE ET POSE DE PORTE MÉTALLIQUE VITREE | M2 | 2,20 |  |  |
| 17 | CONFECTION ET POSE D'UNE ECHELLE FIXE AU MUR EN ACIER AVEC CRINOLINE (TRONÇON SUPÉRIEUR) | Ml | 4,60 |  |  |
| 18 | CONFECTION ET POSE D'UNE ECHELLE AMOVIBLE SIMPLE MURALE (TRONÇON INFÉRIEUR) | Ml | 3,40 |  |  |
| 19 | FOURNITURE ET POSE DE STORE JOUR ET NUIT | M2 | 98,00 |  |  |
| TOTAL MENUISERIE BOIS - ALUMINIUM - METALLIQUE |  |  |  |  |  |
|  | ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 20 | RÉAJUSTEMENT ET RÉVISION GÉNÉRALE APPAREILS ÉLECTRIQUES EXISTANTS | Ft | 1,00 |  |  |
| 21 | FOURNITURE ET POSE DE FOYERS LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE | U | 10,00 |  |  |
| 22 | FOURNITURE ET POSE DE FOYERS LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 4,00 |  |  |
| 23 | FOURNITURE ET POSE DE PRISE DE COURANT DE 2x16 A+T | U | 99,00 |  |  |
| 24 | FOURNITURE ET POSE DE HUBLOT ETANCHE A LAMPE LED | U | 4,00 |  |  |
| 25 | FOURNITURE ET POSE DE PANEL AVEC LAMPE LED 60X60 | U | 76,00 |  |  |
| TOTAL ELECTRICITE |  |  |  |  |  |
|  | PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |
| 26 | FOURNITURE ET POSE DE TUBE EN PPR DN 15/21 | ML | 15,00 |  |  |
| 27 | FOURNITURE ET POSE DE ROBINET D'ARRET DN 15/21 | U | 2,00 |  |  |
| 28 | FOURNITURE ET POSE DE DESCENTE D'EAU EN PVC Ø 110 | ML | 14,00 |  |  |
| 29 | FOURNITURE ET POSE DE LAVABO SUR COLONNE | U | 3,00 |  |  |
| 30 | FOURNITURE ET POSE DE WC A L'ANGLAISE | U | 4,00 |  |  |
| 31 | FOURNITURE ET POSE D'EXTINCTEURS PORTATIFS DE 9KG A POUDRE | U | 4,00 |  |  |
| TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE |  |  |  |  |  |
|  | ETANCHEITE |  |  |  |  |
| 32 | DÉCAPAGE DE L’ÉTANCHEITÉ EXISTANTE Y/C ÉVACUATION | M2 | 360,00 |  |  |
| 33 | REPRISE D'ACROTÈRE | ML | 74,00 |  |  |
| 34 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE | M2 | 350,00 |  |  |
| 35 | ECRAN PAR VAPEUR Y/C SOLIN | M2 | 360,00 |  |  |
| 36 | ISOLATION THERMIQUE | M2 | 350,00 |  |  |
| 37 | COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ EN BICOUCHE | M2 | 360,00 |  |  |
| 38 | RELIEFS MULTICOUCHES AVEC PROTECTION PAR SOLINS GRILLAGÉS | ML | 102,00 |  |  |
| 39 | ÉTANCHÉITÉ LÉGÈRE DES SALLES D’EAU | M2 | 32,00 |  |  |
| 40 | FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE Y/C CRAPAUDINE | U | 4,00 |  |  |
| TOTAL ETANCHEITE |  |  |  |  |  |
|  | PEINTURE |  |  |  |  |
| 41 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS EXTERIEURS | M2 | 310,00 |  |  |
| 42 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS INTERIEURS ET PLAFONDS | M2 | 967,00 |  |  |
| 43 | PEINTURE GLICYROPHTALIQUE OU LAQUEE SUR MENUISERIE | M2 | 346,00 |  |  |
|  | TOTAL PEINTURE |  |  |  |  |
|  | TOTAL GLOBAL HORS TAXE |  |  |  |  |
|  | TAUX TVA 20% |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |
| Arrêté le montant du présent bordereau des prix détail-estimatif à la somme de : ........................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |