- BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE DU CENTRE DE LA COMMUNE TERRITORIALE OUAKLIM - PROVINCE DE TINGHIR

| N° DES PRIX | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE | MONTANT (DHS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation et repliement de chantier | ft | 1.00 |  |  |
| 2 | Dossier d’exécution | ft | 1.00 |  |  |
| 3 | Etablissement des plans de recollement | ft | 1.00 |  |  |
|  | Réseau d'assainissement |  |  |  |  |
| 4 | Terrassement en tranchée et en puits de terrain de toute nature pour canalisations et ouvrages | m3 | 34 657.00 |  |  |
| 5 | Lit de pose en sable | m3 | 1 100.00 |  |  |
| 6 | Lit de pose en gravette | m3 | 660.00 |  |  |
| 7 | Remblais primaires | m3 | 9 002.00 |  |  |
| 8 | Remblais secondaires pour conduites et ouvrages annexes, enterre d'extraction des fouilles | m3 | 15 433.00 |  |  |
| 9 | Remblais secondaires pour conduites et ouvrages annexes, en matériau d’apport constitué de terre propre de bonne qualité | m3 | 8 956.00 |  |  |
| 10 | Fourniture, transport et pose de canalisation DN 400mm en PVC série 1, PP OU PEHD CR8 ÉQUIVALENT | ml | 2 713.00 |  |  |
| 11 | Fourniture, transport et pose de canalisation DN 315mm en PVC série 1, PP OU PEHD CR8 ÉQUIVALENT | ml | 17 747.00 |  |  |
| 12 | Regards de visite à toute profondeur | U | 671.00 |  |  |
| 13 | Regard de chute | U | 7.00 |  |  |
| 14 | Tampons et cadre en fonte ductile (classe D400) | U | 685.00 |  |  |
| 15 | Exécution de Branchements simples | U | 605.00 |  |  |
| 16 | Exécution de conduite de branchement DN 200mm en PVC série 1, PP OU PEHD CR8 ÉQUIVALENT | ml | 6 380.00 |  |  |
| 17 | Exécution des regards borgnes | U | 220.00 |  |  |
| 18 | Réalisation de traversée de pistes et chaussées | ml | 220.00 |  |  |
| 19 | Réalisation de traversée par fonçage | ml | 55.00 |  |  |
| 20 | Réalisation de traversée de chaâba et seguia | ml | 88.00 |  |  |
| 21 | Démolition et réfection de la chaussée goudronnée et trottoir | m2 | 2 640.00 |  |  |
| 22 | Enrobage et protection du collecteur longeant le lit de chaâba revêtu | ml | 165.00 |  |  |
|  | Station de Pompage |  |  |  |  |
| 23 | Fourniture et pose des équipement SR1 | FT | 1.00 |  |  |
| 24 | Fourniture et pose des équipement SR2 | FT | 1.00 |  |  |
| 25 | Fourniture et pose des équipement SR3 | FT | 1.00 |  |  |
| 26 | Installation d'alimentation électrique par énergie solaire. | FT | 2.00 |  |  |
| 27 | Branchement électrique BT de la station au réseau publique y compris ligne électrique | U | 3.00 |  |  |
| 28 | Construction de l'ouvrage en béton de la station de relevage | ft | 3.00 |  |  |
| 29 | Fourniture, transport et pose de canalisation DN 90 mm (diametre max) PN16 en PVC ou PEHD | ml | 950.00 |  |  |
| 30 | Fourniture, transport et pose de canalisation DN 160 mm (diametre max) PN16 en PVC ou PEHD | ml | 550.00 |  |  |
| 31 | Fourniture, transport et pose de réservoir hydropneumatique, Type : assainissement à vessie anti-bélier | U | 3.00 |  |  |
| 32 | Fourniture et pose d'une vanne à opercule de vidange DN 80 y compris regard | U | 3.00 |  |  |
| 33 | Fourniture et pose d'une ventouse DN80 y compris regard | U | 3.00 |  |  |
| 34 | Clôture en maçonnerie | ml | 85.00 |  |  |
| 35 | Portillon métallique (1,90 m x 1,10 m) | U | 2.00 |  |  |
| 36 | Plateforme bétonnée | m² | 16.00 |  |  |
|  | Station d'épuration |  |  |  |  |
| 37 | Déblais de terrain de toute nature pour la station d'épuration | m3 | 6 721.00 |  |  |
| 38 | Remblai en masse pour ouvrage | m3 | 464.00 |  |  |
| 39 | Hérissonage en moellons de 20 cm d'épaisseur | m2 | 261.00 |  |  |
| 40 | Béton de propreté de classe B5, dosé à 200 kg/m3 | m3 | 27.00 |  |  |
| 41 | Béton armé hydrofuge classe B2 dosé à 350 kg/m3 de Résistance nominale à la compression à 28 jours : 270 bar. | m3 | 226.00 |  |  |
| 42 | Acier haute adhérence pour béton armé | Kg | 20 280.00 |  |  |
| 43 | Enduit au mortier de ciment lisse d'épaisseur 2 cm. | m2 | 383.00 |  |  |
| 44 | Enduit bitumineux | m2 | 286.00 |  |  |
| 45 | dégrilleur fin avant Fosse | U | 1.00 |  |  |
| 46 | Echelle de descente en acier galvanisé | ml | 15.00 |  |  |
| 47 | Trappe de visite en acier galvanisé à chaud | m2 | 5.00 |  |  |
| 48 | Conduite de ventilation en acier de diamètre 100 mm en col de cygne | U | 5.00 |  |  |
| 49 | Fourniture, transport et pose de canalisation DN 250 mm en PVC série 1 | ml | 292.00 |  |  |
| 50 | Fourniture, transport et pose de tubes en acier galvanisé DN250 mm | ml | 66.00 |  |  |
| 51 | Fourniture, transport et pose de tubes en acier galvanisé DN200 mm | ml | 53.00 |  |  |
| 52 | Fourniture, transport et pose de tubes en acier galvanisé DN150 mm | ml | 106.00 |  |  |
| 53 | Fourniture, transport et pose de tubes en acier galvanisé DN100 mm | ml | 304.00 |  |  |
| 54 | Drain PVC perforé DN 110mm | ml | 647.00 |  |  |
| 55 | Drain PVC perforé DN 160mm | ml | 132.00 |  |  |
| 56 | Vanne murale DN 250 mm | U | 4.00 |  |  |
| 57 | Regard de contrôle 50 cm x 50 cm | U | 13.00 |  |  |
| 58 | Regard de répartition | U | 3.00 |  |  |
| 59 | Tampons et cadre en fonte ductile (classe D400) | U | 15.00 |  |  |
| 60 | Caillebotis | m2 | 4.00 |  |  |
| 61 | Massif en béton B4 de dimensions : 0,5 m x 0,5 m | U | 53.00 |  |  |
| 62 | Fourniture, transport et pose de siphon auto-amorçant S.I.N.T | U | 1.00 |  |  |
| 63 | Benne de récupération des déchets de 1.5 m3 | U | 2.00 |  |  |
| 64 | Géotextile | m2 | 5 570.00 |  |  |
| 65 | Géomembrane de 200 g/m2 | m2 | 5 570.00 |  |  |
| 66 | Protection de la géomembrane par enrochement | m3 | 41.00 |  |  |
| 67 | Mise en place d'ouvrage de rejet. | ft | 1.00 |  |  |
| 68 | Fourniture, transport, montage et essai d'un canal venturi préfabriqué. | U | 1.00 |  |  |
| 69 | Gabions | m3 | 128.00 |  |  |
| 70 | Roseaux | U | 1 038.00 |  |  |
| 71 | Couche filtrante : Gravillon roulé et lavé 2/6 mm | m3 | 1 787.00 |  |  |
| 72 | Couche de transition : Gravillon roulé et lavé 6/20 mm | m3 | 596.00 |  |  |
| 73 | Couche drainante : Gravillon roulé et lavé 20/60 mm | m3 | 894.00 |  |  |
| 74 | Couche filtrante en sable grossier ou gravier fin (gravier de 3 à 8 mm) | m3 | 668.00 |  |  |
| 75 | Gabion alimentation ou évacuation (galet de 60 à 100 mm) | m3 | 44.00 |  |  |
|  | DIVERS |  |  |  |  |
| 76 | Réalisation d'ouvrage de sortie et trop plein en béton | ft | 1.00 |  |  |
| 77 | Fourniture, transport et pose de clôture grillagée | ml | 400.00 |  |  |
| 78 | Clôture en maçonnerie | ml | 10.00 |  |  |
| 79 | Portail métallique (1,90 m x 3,10 m) | U | 1.00 |  |  |
| 80 | Portillon métallique (1,90 m x 1,10 m) | U | 1.00 |  |  |
| 81 | Construction de loge gardien de 5m x 4 m | ft | 1.00 |  |  |
| 82 | Construction d'un batiment d'exploitation | ft | 1.00 |  |  |
| 83 | Fourniture, transport et installation de kit solaire complet avec régulateur et batterie et toutes sujétions. | ft | 2.00 |  |  |
| 84 | Extincteur à poudre de 6 kg | U | 2.00 |  |  |
| 85 | Pistes d'accès | m2 | 2 920.00 |  |  |
| 86 | Voies de circulation et parking revêtus | m2 | 1 940.00 |  |  |
| 87 | Bordure de trottoir T3 | ml | 60.00 |  |  |
| 88 | Trottoir | m² | 120.00 |  |  |
| 89 | Plantation de plantes grasses et aménagement d'espace vert | U | 150.00 |  |  |
| 90 | Réalisation du Réseau d'arrosage par les Eaux usées épurées des plantations en PVC DN 50 mm avec kit de pompage solaire | Ft | 1.00 |  |  |
| 91 | Raccordement bâtiment exploitation de la STEP au réseau AEP | Ml | 700.00 |  |  |
| 92 | Raccordement bâtiment exploitation de la STEP au réseau Electricité | ml | 600.00 |  |  |
| 93 | Lampadaire solaire pour éclairage extérieur de la STEP | U | 50.00 |  |  |
| TOTAL HORS TAXE |  |  |  |  |  |
| TVA à 20% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Fait à ……………………, le ………..………………..

Signature et cachet du prestataire