# ARTICLE33.BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

MARCHE N° ………………

BORDEREAU DES PRIX DETAILS ESTIMATIF

EQUIPEMENT EN MATERIEL DE POMPAGE POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DES ECOLES RURALES DANS LES COMMUNES TERRITORIALES DE LA PROVINCE DE TINGHIR

| N° DES PRIX | DESIGNATION DES PRIX | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRES EN DH (HTVA) en chiffres | TOTAL (en chiffres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Groupes motopompes immergés | U | 6 |  |  |
| 2 | Armoires de commande et de protection pour les groupes motopompes | U | 6 |  |  |
| 3 | Colonnes montantes en acier galvanisé | ML | 900 |  |  |
| 4 | Pompes doseuses d'hypochlorite de sodium | U | 6 |  |  |
| 5 | Générateur solaire Photovoltaïque | U | 6 |  |  |
| 6 | Armoire de protection des modules PV et circuit AC/DC | U | 6 |  |  |
| 7 | Convertisseur : Contrôleur/Onduleur/Variateur | U | 6 |  |  |
| 8 | Structure support pour la fixation des modules du générateur | U | 6 |  |  |
| 9 | Raccordement de l’abri de pompage au réseau d’électricité | ML | 1200 |  |  |
|  | TOTAL HORS TVA |  |  |  |  |
|  | TVA (20 %) (pour les prix N°1,2,3,4,6,7,8,9) |  |  |  |  |
|  | TVA (10%) (pour le prix N°5) |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |

Fait à ……………………. le ……………………..

(Signature et cachet du concurrent)