## Feuil1
CHAPITRE IV : Bordereau DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
N° Prix | Désignation des Ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire DH H.T | Total H.T
‎A-‎ TRAVAUX DE GROS ŒUVRES
‎1-‎ DEMOLITION ET DEPOSE
1 | Dépose divers et demolition tout corps d'etat y/c evacuation | F | 1
2 | Dépose d'appareillage électrique et câbles | Ens | 1
3 | Dépose d'appareils sanitaires | Ens | 1
4 | Dépose d'anciennes conduites de distribution d'eau potable et évacuation | Ens | 1
‎2-‎ TERRASSEMENTS
5 | Fouilles en masse, en puits et en rigole dans tous terrains | m3 | 25
6 | Mise en remblais ou evacuation a la decharge publique | m3 | 25
7 | Fourniture et mise en œuvre de remblais d'apport en terre ‎selectionnee | m3 | 15
‎3-‎ BETONS ET ACIERS EN FONDATION
8 | Chemisage et renforcement des semelles en beton arme | m3 | 2
9 | Beton de proprete | m3 | 4
10 | Beton B25 pour beton arme pour tout ouvrage en fondation | m3 | 12
11 | Acier a haute adherence pour beton arme en fondation ‎ | Kg | 4000
12 | Arase etanche ‎ | m2 | 8
‎4-‎ TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
13 | Branchement au reseau d'assainissement public | Ens | 1
14 | Curage du reseau d'assainissement existant | Ens | 1
Regard d'assainissement visitable ou non visitable
15 | Regard non visitable pour évacuation de (0,40m x 0,40m) | U | 4
16 | Regard non visitable pour évacuation de (0,60m x 0,60m | U | 5
17 | Regard visitable pour évacuation de (0,60m x 0,60m) | U | 6
18 | Regard visitable pour évacuation de (0,80m x 0,80m) | U | 4
19 | Regard visitable pour évacuation de (1,00m x 1,00m) | U | 4
Canalisation en pvc serie 1 tout diametre
20 | DIAMETRE 200 mm | ml | 20
21 | DIAMETRE 300 mm | ml | 280
22 | DIAMETRE 400 mm | ml | 56
23 | DIAMETRE 800 mm | ml | 650
24 | CANIVEAU ÉTANCHE EN BÉTON ARMÉ Y/C GRILLE | ml | 400
‎5-‎ ‎ DALLAGES ET FORMES
25 | Forme en beton arme pour rampe | m2 | 120
26 | Trottoir peripherique y compris caniveau et larmier | m2 | 220
‎6-‎ ‎ BETON ARME EN ELEVATION
27 | Chemisage et renforcement des poteaux en beton arme | ml | 15
28 | Chemisage et renforcement des poutres en beton arme | ml | 15
29 | Beton pour beton arme en elevation toute nature | m3 | 6
30 | Acier haut adherence en elevation | Kg | 300
‎7-‎ PLANCHER EN HOURDIS COMPLET Y/C HOURDIS NEGATIF
31 | PLANCHER EN HOURDIS (15+5) Y COMPRIS DALLE DE COMPRESSION | m2 | 250
‎8-‎ MAÇONNERIE EN ELEVATION ‎
32 | Cloisons en briques creuses de 8 trous | m2 | 20
33 | Double cloisons de toutes epaisseurs ‎ | m2 | 10
34 | AGGLOMERES CREUX EN BETON DE 20CM | m2 | 40
‎9-‎ ENDUITS
35 | Enduit interieur au mortier de ciment sur mur et plafond | m2 | 400
36 | Enduit exterieur au mortier de ciment | m2 | 1000
‎10-‎ DIVERS ‎
37 | Traitement des fissures | ml | 30
38 | Beton arme pour acrotere y/c aciers | ml | 100
39 | Appui de fenetre | ml | 36
40 | Dallettes en beton arme | m2 | 4
41 | Renformis en beton ‎ | m2 | 4
TOTAUX H.T. :‎A-‎ TRAVAUX DE GROS ŒUVRES
‎B-‎ TRAVAUX D’ETANCHEITE ‎
42 | Decapage du complexe d’etancheite existant | m2 | 300
43 | Forme de pente ‎et chape de lissage | m2 | 300
44 | Gorge pour solins | ml | 80
45 | Ecran pare vapeur | m2 | 300
46 | Isolation thermique | m2 | 300
47 | Etancheite bicouche | m2 | 300
48 | Etancheite des releves en bicouche | ml | 80
49 | Protection des releves en mortier de ciment grillage | ml | 80
50 | Protection en carreaux de ciment y compris plinthes | m2 | 300
51 | Fourniture et pose de gargouilles et crapaudines | U | 6
TOTAUX H.T. : ‎B-‎ TRAVAUX D’ETANCHEITE ‎
‎C-‎ TRAVAUX DE FAUX PLAFOND ET REVETEMENT
1-‎ FAUX PLAFOND :‎
52 | FAUX-PLAFONDS EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX | m2 | 600
2- REVETEMENT DE SOL ET MUR:
53 | DECAPAGE DU REVETEMENT SOL ET MUR EXISATNT | m2 | 800
54 | REVÊTEMENT SOL EN RESINE EPOXY YC PLINTHE | m2 | 350
55 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX CERAMIQUE ANTIDERAPANT 120X60 | m2 | 350
56 | REVÊTEMENT EN MARBRE GRANIT POUR PAILLASSES | m2 | 6
57 | REVETEMENT DE SOL EN MARBRE PERLATINO DE 1ERE QUALITE Y COMPRIS PLINTHE | m2 | 38
58 | REVETEMENT SOL ET MUR CARREAUX DE CERAMIQUE ANTIDÉRAPANT Y COMPRIS PLINTHES | m2 | 20
59 | REVETEMENT FACADE EN PIERRE LOCAL 1ER CHOIX | m2 | 160
60 | REVETEMENT DE SOL EN GRANITO POLI Y COMPRIS PLINTHE | m2 | 350
61 | REVETEMENT DE SOL ENROBE BITUMINEUX POUR VOIRIE | m2 | 900
62 | BETON LISSE | m2 | 170
63 | REVETEMENT EN CAOUTCHOUC | m2 | 150
TOTAUX H.T : ‎C-‎ TRAVAUX DE FAUX PLAFOND ET REVETEMENT
‎D-‎ TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, METALLIQUE ET INOX
1.‎ MENUISERIE ALUMINIUM
64 | FENETRES, CHASSIS ET BAIES EXTERIEURS EN ALUMINIUM | m2 | 70
65 | CLOISON AMOVIBLE DEMONTABLE | m2 | 3
66 | PORTE EN ALUMNIUM | m2 | 30
67 | AUVENT EN ALUMINIUM | m2 | 5
2.‎ MENUISERIE METALLIQUE ET INOX
68 | PORTE MÉTALLIQUE EN DOUBLE TOLE | m2 | 250
69 | GRILLES DE DEFENSES METALLIQUES POUR BAIES | m2 | 70
70 | STRUCTURE METALLIQUES D’ECURIS | m2 | 350
71 | ELEMENT DECORATIF EN PROFIL METALLIQUE | m2 | 50
72 | CHAÎNE D’ABATTAGE (EXTENSION + RÉHABILITATION) YC SYSTEME DE FONCTIONNEMENT | ML | 20
73 | MAT DE DRAPEAU | U | 1
74 | ENSEIGNE PRINCIPAL | Ens | 1
75 | SIGNALISATION INTERIEURE | m2 | 12
76 | STORES A ENROULEMENT | U | 5
TOTAUX H.T :‎D-‎ TRAVAUX DE MENUISERIE ALUMINIUM, METALLIQUE ET INOX
‎E-‎ TRAVAUX DE PEINTURE
77 | PEINTURE SUR FAÇADES Y COMPRIS GRATTAGE DES PEINTURES ANCIENNES | m2 | 550
78 | PEINTURE VINYLIQUE D’INTERIEUR SUR MURS ET PLAFONDS Y COMPRIS ‎GRATTAGE DES PEINTURES ANCIENNES | m2 | 400
79 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MURS INTERIEURS ET PLAFONDS Y ‎COMPRIS GRATTAGE DES PEINTURES ANCIENNES | m2 | 600
80 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE | m2 | 200
81 | ENDUIT LISSE ET MONOCOUCHE POUR FACADE | m2 | 550
TOTAL H.T. : ‎E-‎ TRAVAUX DE PEINTURE
‎F-‎ ELECTRICITE - LUSTRERIE- RESEAU INFORMATIQUE- DETECTION INCENDIE
82 | REVISION GENERALE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE EXISTANTE | Ens | 1
83 | Tableau électrique | U | 1
84 | Laisons équipotentielles | U | 1
Câble électrique y/c tubage,tranchée, reprise de l'état des murs et sols et dépose de la filerie existante
85 | Câble U 1000 RO 2 V de 4G16+T mm² | ML | 45
86 | Câble U 1000 RO 2 V de 4G10+T mm² | ML | 20
87 | Câble U1000 RO 2 V de 3G2,5 mm² | ML | 50
88 | Câble U1000 RVFV de 3G4 mm² | ML | 30
89 | CHEMINS DE CÂBLES ELECTRICITE BT & COURANTS FAIBLE TOUTE DIMENSION | ML | 30
90 | ALIMENTATION DIVERS | U | 10
91 | Foyers lumineux sur simple allumage | U | 10
92 | Foyers lumineux sur simple allumage étanche | U | 20
93 | Foyers lumineux double allumage | U | 10
94 | Foyers lumineux sur va et vient | U | 8
95 | Boutton poussoir y/c télérupteur | U | 8
96 | Foyers lumineux supplémentaires | U | 40
97 | Prise de courant de 2x16 A+T | U | 15
98 | Prise de courant de 2x16 A+T étanche | U | 15
99 | Prise de courant de 2x20 A+T | U | 8
100 | Prise télévision | U | 5
101 | Bloc d'éclairage de securité 70 lumens | U | 6
102 | Bloc d'éclairage d'ambiance 360 lumens | U | 6
103 | Panel led | U | 66
104 | Spot led étanche | U | 5
105 | Projecteur étanche LED de 30 W | U | 8
106 | Projecteur sol encastré | U | 8
107 | Reglette sanitaire | U | 4
108 | Prise informatique et téléphone RJ45 CAT 6A | U | 10
109 | Câble informatique F/FTP CAT.6A | ML | 450
110 | Armoire informatique 28 unités | U | 1
111 | Centrale d’alarme type 4 | U | 1
112 | Déclencheur manuel adressable+B152 | U | 4
113 | Avertisseurs sonores y/c câblage | U | 1
TOTAL H.T. : ‎‎F-‎ ELECTRICITE - LUSTRERIE- RESEAU INFORMATIQUE- DETECTION INCENDIE
‎G-‎ VIDEOSURVEILLANCE
114 | Caméra IP intérieure | U | 20
115 | Caméra IP extérieure | U | 8
116 | Enregistreur NVR | U | 1
117 | Moniteur 42" | U | 1
118 | Poste de gestion d'affichage | ENS | 1
TOTAL H.T. : ‎‎G-VIDEOSURVEILLANCE
H-‎ PLOMBERIE - PROTECTION INCENDIE- CLIMATISATION
119 | Révision générale de la plomberie existante | Ens | 1
120 | Tuyauterie PPR de tous diamètres | Ml | 500
121 | Robinet d’isolement en PPR de tous diamètres | U | 14
122 | Tuyaux en PVC pour evacuation EP,EV et EU | Ml | 30
123 | Robinet de puisage | U | 4
124 | Robinet d'arrosage | U | 5
125 | WC à l'anglaise | U | 2
126 | Lavabo sur colonne | U | 1
127 | Evier en inox à 2 bacs | U | 2
128 | Siphon de sol | U | 8
129 | Douche | U | 2
130 | Lavabo collectif | U | 1
131 | Porte papier hygiénique | U | 2
132 | Distributeur savon liquide | U | 8
133 | Porte serviette | U | 4
134 | Miroirs | m2 | 4
135 | Séche main electrique | U | 4
136 | EXTINCTEUR A EAU POULVERISIEE DE 6 LITRES | U | 6
137 | Extincteur Poudre polyvalente de 6 Kg+B144 | U | 3
138 | Extincteur CO2 de 2 Kg | U | 3
139 | Tuyauterie en acier galvanise tous diametres pour RIA | ML | 20
140 | Robinet d'incendie armé R.I.A DN 25 mm | U | 1
141 | Poteau d'incendie | U | 1
Climatiseur Split mural
142 | Climatiseur Split mural de 18000 BTU | U | 1
143 | Climatiseur Split mural de 12000 BTU | U | 1
144 | Climatiseur Split mural de 9000 BTU | U | 4
145 | Chauffe eau solaire 300 L | U | 1
146 | Chauffe eau electrique 100 L | U | 1
TOTAL H.T. : ‎‎H-‎ PLOMBERIE - PROTECTION INCENDIE- CLIMATISATION
I-‎ CHAMBRE FROIDE
147 | Chambre froide | Ens | 1
TOTAL H.T. : ‎‎I-‎ CHAMBRE FROIDE
J-‎ FOUR D’INCINERATION
148 | Four pour Abattoir | Ens | 1
TOTAL H.T. : ‎‎J-‎ FOUR D'INCINERATION
K-‎ AMENAGEMENTS EXTERIEURS
149 | MUR DE CLOTURE GRILLAGE SUR FAÇADE PRINCIPALE | M2 | 25
150 | MUR DE CLOTURE SIMPLE | M2 | 60
151 | PORTAIL METALLIQUE | U | 3
152 | BORDURE TYPE P1 | m2 | 60
153 | SAS D’ENTREE | F | 1
154 | Joint de dilatation | ML | 47
155 | TERRE VEGETALE | M2 | 20
156 | FOURNITURE ET PLANTATIONS D’ARBRES | U | 5
157 | FOURNITURE ET PLANTATION DE PALMIER WACHINGTOGNIA HAUTEUR 3.00 HORS SOL | U | 1
TOTAL H.T. : ‎‎K-‎ AMENAGMENT EXTERIEURS
RECAPITULATIF
A-‎ TRAVAUX DE GROS ŒUVRES
‎B-‎ TRAVAUX D’ETANCHEITE ‎
C-‎ TRAVAUX DE FAUX PLAFOND ET REVETEMENT
D-‎ TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, METALLIQUE ET INOX
‎E-‎ TRAVAUX DE PEINTURE
‎‎F-‎ ELECTRICITE - LUSTRERIE- RESEAU INFORMATIQUE- DETECTION INCENDIE
G-VIDEOSURVEILLANCE
‎‎H-‎ PLOMBERIE - PROTECTION INCENDIE- CLIMATISATION
‎‎I-‎CHAMBRE FROIDE
‎‎ ‎‎J-‎ FOUR D'INCINERATION
‎‎K-‎ AMENAGMENT EXTERIEURS
TOTAL H.T
TVA 20%
TOTAL T.T.C