## ESTIMATION
Appel d’offres ouvert national sur offre de prix N° 04 /2026
BORDEREAU DES PRIX
OBJET : TRAVAUX D’ EXECUTION DU PROJET D’ALIMENTATION DU SYSTEME EAU POTABLE AUX DOUAR IKISSE A LA COMMUNE EDDIR, PROVINCE TAROUDANT
Commune : EDDIR
Localité : IKIS OUFELLA ET IKIS IZEDAR
Prix N° | Désignation des travaux | Unité | Quantité | P.U (Hors TVA) | Prix Total ( Hors TVA )
Conduite de refoulement
Terrassement
1 | Terrassement en terrain de toute nature et à toutes profondeurs en pleine masse, en tranchée, en puits ou en rigole y compris toutes sujétions d'étaiement, réglage aux alentours de l'ouvrage, mise en dépôt, remblai primaire compacté | m3 | 298
2 | Conféction d'un lit de pose en sable de 10 cm à 25 cm d'épaisseur compacté en dessous et autour des tuyaux en terrain meuble y compris toutes sujétions de fourniture, transport et mise en œuvre. | m3 | 37
Conduite refoulement
Fourniture, transport et pose des conduites en PEHD y compris assemblage bout à bout, manchons, mise en place, coude tout angle, cône de réduction, ancrage au sol le long des pentes, butées, bornes de répérage et toutes sujétions
3 | Conduite PEHD D.E 50 mm PN 16 | ml | 620
4 | Désinfection et rinçage à l' eau clair des conduites en fin des travaux y compris fourniture des produits désinfectants, mise au point et réglage des équipements et toutes sujétions. | ml | 620
Conduite d'AEP pour antennes du douar
Terrassement
5 | Terrassement en terrain de toute nature et à toutes profondeurs en pleine masse, en tranchée, en puits ou en rigole y compris toutes sujétions d'étaiement, réglage aux alentours de l'ouvrage, mise en dépôt, remblai primaire compacté | m3 | 803
6 | Conféction d'un lit de pose en sable de 10 cm à 25 cm d'épaisseur compacté en dessous et autour des tuyaux en terrain meuble y compris toutes sujétions de fourniture, transport et mise en œuvre. | m3 | 100
Conduites
Fourniture, transport et pose des conduites en PEHD y compris assemblage par polyfusion bout à bout, manchons, mise en place, coude tout angle, cône de réduction, bouchons d'extrémité en PEHD, ancrage au sol le long des pentes, butées et contre butées, de
7 | Conduite PEHD DE 63 mm PN 16 | Ml | 722
8 | Conduite PEHD DE 50 mm PN 16 | Ml | 910
9 | Conduite en acier galva dn 50 | Ml | 40
10 | Désinfection et rinçage à l' eau clair des conduites en fin des travaux y compris fourniture des produits désinfectants, mise au point et réglage des équipements et toutes sujétions. | ml | 1672
Ouvrages annexes
Construction de regards en béton armé avec tampon en fonte Verrouillable destiné à abriter les équipements hydrauliques nécessaires au fonctionnement du réseau (vannes de sectionnement, points hauts, points bas...) conformément au CPS et plan type y compris toutes sujestions .
11 | Ouvrage pour vidange y compris Pièces spéciales ET robinets vannes en fonte à opercule à passage direct, à commande manuelle par volant et siège de l'obturateur en caoutchouc - PN 16 | U | 2
12 | Ouvrage pour ventouse y compris Pièces spéciales, Pièces spéciales ET Fourniture, transport et pose de ventouse triple fonction DN 40 mm y compris té et vanne d'isolement | U | 1
13 | Ouvrage pour piquage y compris Pièces spéciales Pièces spéciales ET robinets vannes en fonte à opercule à passage direct, à commande manuelle par volant et siège de l'obturateur en caoutchouc - PN 16 | U | 2
Travaux de pose de conduite sur terrain rocheux, traversée de châaba, PISTE ou Oued
14 | Les travaux de pose de conduite sur terrain rocheux , comprenant: Fourniture, Transport et pose de fourreau en PVC ,enrobage dans un béton et protection extérieure, exécution de l'ouvrage conformément au CPS et au plan type. | ML | 212
15 | Les travaux de traversée de châaba, PISTE ou Oued comprenant: Fourniture, Transport et pose de conduite dans un fourreau en PVC ,enrobage dans un béton et protection extérieure, les terrassements, exécution de l'ouvrage de traversée conformément au CPS et au plan type. | ML | 55
Réservoir SEMI ENTERE DE 30 m3
GENIE CIVIL
16 | Terrassement en terrain de toute nature à toutes profondeurs en pleine masse, y compris déblais, remblais, évacuation des terres excédentaires sur dépôt approprié approuvé par l'administration y compris toutes sujétions. | m3 | 56
17 | Remblai avec du sable stabilité à 100 Kg / m3 de chaux vive. | m3 | 7
18 | Béton de propreté de 10 cm d'épaisseur | m3 | 5
19 | Béton dosé à 350 kg pour béton armé y compris coffrage et toutes sujétions de mise en œuvre | m3 | 8
20 | Béton dosé à 350 kg pour béton armé avec adjonction d'hydrofuge de masse pour radier de la cuve et parois verticales y compris le coffrage, la mise en œuvre, la vibration, le post traitement et toutes sujétions, | m3 | 22
21 | Acier pour armature, coupés façonnés, mise en place et ligaturé, y compris recouvrement réglementaire. Ce prix est applicable aux quantités résultant des plans de ferraillage, les pertes, chutes et déchets ainsi que les fils de ligatures, n'étant pas pris en compte | kg | 3200
22 | Enduit étanche hydraulique (cuvelage) de 0,03 m d'épaisseur au mortier de ciment type C avec incorporation d'un hydrofuge de masse sur toutes les parois en contact avec l'eau y compris toutes sujétions. | m2 | 84
23 | Enduit intérieur et extérieur type C de 2 cm d'épaisseur y compris toutes sujétions. | m2 | 110
24 | Chape de ciment lissée et bouchardé pour le radier de la chambre | m2 | 8
25 | Étanchéité normale YC Forme de pente pour étanchéité de 10 cm d’épaisseur dosé à 300 kg/m3 | m2 | 22
26 | Fourniture et pose d'une porte métallique de dimension 0,90 x 2,10 m montées finies avec quincaillerie, serrures de sûreté avec clés, couches d'impression, réglage, etc. y compris moustiquaire métallique démontable | U | 1
27 | Fourniture et pose de châssis fixe d'aération lamellé en acier galvanisé avec moustiquaires démontable 0,90 x 0,70 m | U | 1
28 | Fourniture et pose de châssis fixe d'aération lamellé en acier galvanisé avec moustiquaires démontable 0,40 x 0,40 m | U | 1
29 | Fourniture et pose d'une échelle en aluminium à l'intérieur de la cuve | ml | 3.5
30 | Fourniture et pose de couvercle en tôle d'acier galvanisé de 0,82x0,82 m avec aération grillagée y compris toutes sujétions | U | 1
31 | Peinture vinylique au moins deux couches couleur sur les parements extérieurs y compris toutes sujétions | m2 | 105
32 | Peinture sur métal en "Email Cellul" en 2 couches après deux couches anti-rouille au minium de plomb ou équivalent | m2 | 8
33 | Peinture bitumineuse sur les surfaces en contact avec le sol y compris toutes sujétions | m2 | 28
34 | Apport terre en tout venant et mise en remblai compacté par couche de 30 cm autour du réservoir | m3 | 95
35 | Fourniture et pose de tuyau d'assainissement en PVC de 150 mm de diamètre dirigé vers le point bas | ml | 8
36 | Regard pour vidange et trop de dimensions intérieures 60 x 80 cm et 42 cm de profondeur à fermeture par dallettes | U | 1
37 | Joint d'étanchéïté type water Stop | ml | 18
EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES
CONDUITE D'ARRIVEE
38 | Fourniture, transport et pose de Cône de réduction DN63/50 | U | 1
39 | Fourniture, transport et pose d'une bride major stop 60/63 et toutes sujétions | U | 1
40 | Fourniture, transport et pose de coude 1/8 à brides en acier galvanisé à chaud DN 60mm | U | 2
41 | Fourniture, transport et pose d'une manchette à brides en acier galvanisé à chaud DN 60 L= 1,5 m | U | 1
42 | Fourniture, transport et pose d'une manchette en acier galvanisé à chaud à brides pour traversée de mur DN 60 L=1,00m | U | 1
43 | Fourniture, transport et pose d'un Té à brides en acier galvanisé à chaud DN 60/ 63 | U | 1
44 | Fourniture, transport et pose d'un coude 1/4 à brides et à patin en acier galvanisé à chaud DN 60 mm | U | 2
45 | Fourniture, transport et pose de robinet vanne DN60 à opercule à passage direct (sans rainures) et à brides y compris volant de manœuvre et toutes sujétions. | U | 1
46 | Fourniture, transport et pose d'une manchette en acier galvanisé bitumé à chaud à brides DN 60mm L=1,9 m | U | 1
47 | Fourniture, transport et pose d'une manchette en acier galvanisé à chaud à brides avec collerette pour traversée de mur DN 60 L=0,50m | U | 1
48 | Fourniture, transport et pose d'un robinet flotteur en acier galvanisé à chaud à brides DN 60mm | U | 1
CONDUITE DE DEPART
49 | Fourniture, transport et pose d'une crépine bridée en acier galvanisé à chaud DN 60 y compris toutes sujétions | U | 1
50 | Fourniture, transport et pose d'une manchette de traversée à brides avec collerette en acier galvanisé à chaud DN 60 L=0,50m | U | 1
51 | Fourniture, transport et pose de robinet vanne DN 60 à opercule à passage direct (sans rainures) et à brides y compris volant de manœuvre et toutes sujétions. | U | 1
52 | Fourniture, transport et pose d'un Té à brides en acier galvanisé à chaud DN 60/63 | U | 1
53 | Fourniture, transport et pose d'un compteur à brides, DN 60 de Qn 10 m3/h | U | 1
54 | Fourniture, transport et pose d'une pièce de démontage autobutée à brides, DN 60 | U | 1
55 | Fourniture, transport et pose d'une manchette en acier galvanisé à chaud et bitumé à brides avec un piquage pour eau de service, DN 60 L=0,60m | U | 1
56 | Fourniture, transport et pose d'une manchette pour traversée de mur en acier galvanisé à chaud et bitumé à brides, DN 60 L=0,50m | U | 1
57 | Fourniture, transport et pose de coude 1/8 à brides en acier galvanisé à chaud DN 60mm | U | 2
58 | Fourniture, transport et pose d'une manchette à brides en acier galvanisé à chaud DN 60 L= 1,5 m | U | 1
59 | Fourniture, transport et pose d'une bride major stop 60/63 et toutes sujétions | U | 1
TROP PLEIN & VIDANGE
60 | Fourniture, transport et pose d'une manchette de traversée à brides avec collerette en acier galvanisé à chaud DN 60 L=0,50m | U | 2
61 | Fourniture, transport et pose de robinet vanne DN 60 à opercule à passage direct (sans rainures) et à brides y compris volant de manœuvre et toutes sujétions. | U | 1
62 | Fourniture, transport et pose d'un coude 1/4 à bride unie en acier galvanisé à chaud DN 60 mm | U | 2
63 | Manchette à bride unie, acier galvanisé bitumé l=2,50 m DN 60 y compris fixation | U | 1
BY-PASS
64 | Fourniture, transport et pose d'une Manchette en acier à brides DN 60mm L=1,0 m | U | 1
65 | Fourniture, transport et pose de robinet vanne DN 60 à opercule à passage direct (sans rainures) et à brides y compris volant de manœuvre et toutes sujétions. | U | 1
66 | Fourniture, transport et pose d'un clapet anti retour DN 60 avec perçage du battant de 5 mm de diamètre. | U | 1
Equipement de javellisation
67 | Pompe doseuse pour eau de javel débit Q max = 2,00 l/h, pression de service 10 bars, y compris coffret electrique, crépine, sonde contre marche à sec, châssis, tuyauterie en PVC y compris vanne et tous les accessoires et toutes sujetions. | U | 1
68 | Bac gradué de préparation de 50 litres en PVC équipé de dispositif de malaxage manuel et d'une vidange, y compris raccords d'aspira- tion pour pompe doseuse d'eau de Javel et toutes sujétions | U | 1
Clôture sous forme d'un mur en agllo de ciment de 15 cm
69 | Clôture sous forme d'un mur en agllo de ciment de 15 cm avec des poteaux tous les 3,4 m au maximum construit sur un chaînage y compris fondation en maçonnerie, revêtement des murs avec 2 couches d’enduit, portail d'entrée en menuiserie métallique (3,5 m x 1,80), rampe d'accès de 3,5 m de largeur et de 3 m de longueur avec une pente de 5% et toutes sujétions | ml | 40
LOCAL DE POMPAG
Génie civil
70 | Terrassement en terrain de toute nature à toutes profondeurs en pleine masse, y compris déblais, remblais, évacuation des terres excédentaires et toutes sujétions. | m3 | 26
71 | Béton de propreté de 10 cm d'épaisseur | m3 | 1.5
72 | Maçonnerie en moellon | m3 | 9.5
73 | Béton dosé à 350 kg de ciment CPJ 45 y compris coffrage, vibrage et toutes sujétions. | m3 | 21
74 | Acier tor pour armatures y compris fil de fer recuit pour ligature, mise en œuvre et toutes sujétions | kg | 2112
75 | Maçonnerie en agglos de ciment de 0,20 m d'épaisseur | m2 | 65
76 | Chape de ciment lissée et bouchardé pour le radier de la chambre | m2 | 18
77 | Enduits extérieur et intérieur dosé à 300 kg de ciment de 0,02 m d'épaisseur | m2 | 170
78 | Construction d'un avaloir et d'un regard muni de barbacanes pour l'évacuation des eaux usées | Ft | 2
79 | Fourniture, transport et pose de tuyau d'assainissement en PVC | ml | 20
80 | Fourniture, transport et pose de tuyau de descente d'eau pluviale diamètre 110 mm en PVC. | ml | 8
Portes métalliques de dimensions hors-cadre, montées finies avec quincaillerie, serrures de sûreté avec clés, couches d'impression, réglage, etc…
81 | Porte pleine 0,90 x 2,10 | U | 2
82 | Porte avec ventilation basse munie de moustiquaire métallique démontable 0,90 x 2,10 | U | 2
83 | Châssis à lames fixes avec moustiquaire métallique démontable 1,60 x 1,20 | U | 2
84 | Peinture des murs intérieurs et extérieurs en deux couches | m2 | 170
85 | Peinture bitumineuse des surfaces extérieures en contact avec la terre en 2 couches | m2 | 16
86 | Peinture sur métal en glycérol en 2 couches après deux couches anti-rouille | m2 | 18
87 | Étanchéité normale YC Forme de pente pour étanchéité de 10 cm d’épaisseur dosé à 300 kg/m3 | m2 | 30
Aménagement, remblai, compactage et nivellement de la parcelle de pompage y compris toutes sujétions
88 | Remblai compacté carrossable | m3 | 32
Equipements d'alimentation électrique
89 | Armoire de commande, y compris tous les équipements électriques de tous les départ d'alimentation du CPS et toutes sujétions: L=1,0m l=0,80m | FT | 1
90 | Eclairage intérieur et extérieur, y compris toutes sujétions | Ft | 1
91 | Système de régulation complet de la station, y compris pressostat, sonde à deux pôles, ligne pilote et toutes sujétions | Ft | 1
Equipements hydromécaniques et éléctromécaniques
92 | Pompe immergée adaptée au système solaire équipé de chemise d'aspiration, , de ligne pilote et toutes sujétions Q > 2 l/s - HMT > 120 m puissance 5 cv | U | 1
93 | Adaptateurs à l'orifice de la pompe PN 16 | U | 1
94 | Colonne montante en acier galvanisé à chaud, DN 50 PN 16 en éléments à brides de 3 m y compris joints, boulons, écrous, et encoches pour passage des câbles et tube de sonde | ML | 70
95 | Tête du puits en acier galvanisé, y compris l'orifice de passage de la colonne montante avec couvercle conformément aux plans d'exécution y compris sa protection et toutes sujétions. | U | 1
96 | Fourniture et installation de la ligne de refoulement conformement au plan d'exécution y compris : | Ft | 1
* Piéces spéciales (manchettes, coudes, tés, bridés et emanchettes, coudes, tés, Joint de démontage autobuté, Clapet de non retour à battant, cônes et brides major stop) en acier galvanisé, bridées ainsi que toutes sujetions pour une parfaite ex
* Compteur d'eau à brides type woltman ou similaire pour débit de 25 m3/h, DN 80- classe B, PN 10 y compris robinets vannes, livré avec une manchette remplacement et toutes sujétions pour une parfaite exécution
* Manomètre à bain de glycérine anti vibration avec un robinet à trois voies gradué de (0-21 bars) avec un cadran de diamètre 100 mm PN 16 et toutes sujétions pour une parfaite exécution
* Ventouse automatique avec vanne d'arrêt DN 80, PN 10 y compris accessoires nécessaires
* 2 Robinet vanne à opercule de caoutchouc DN 80, PN 16
Clôture sous forme d'un mur en agllo de ciment de 15 cm
97 | Clôture sous forme d'un mur en agllo de ciment de 15 cm avec des poteaux tous les 3,4 m au maximum construit sur un chaînage y compris fondation en maçonnerie, revêtement des murs avec 2 couches d’enduit, portail d'entrée en menuiserie métallique (3,5 m x 1,80), rampe d'accès de 3,5 m de largeur et de 3 m de longueur avec une pente de 5% et toutes sujétions | ml | 40
PANNEAUX SOLAIRES
Fourniture et pose des panneaux solaires y compris armoire de commande installer au local technique et toute sujestion de Déplacement , Installation , Raccordement , Et Mise En Service.
98 | Variateur et controleur | U | 1
99 | panneaux solaire photovotatique 560 wc | U | 14
100 | support métalique des panneaux solaires YC plateforme en beton | U | 14
101 | kit d'instalation de modules pv , raccord de cables , gaines , borniers , de raccordement , cable de mise à la terre , bouton et écrou et accessoire d'instalation | Ens | 1
102 | Fourniture et pose d'une cloture : grillage galvanise Y compris toutes les éléments de pose de grillage d’une hauteur de 1.50m avec maille de 5x5 cm rattaché avec fils d’acier et des bigues En Barre d’acier de dimensions 70mm x 45 mm ou de solidité équivalente et à sceller tous les 3 m, | ML | 60
103 | Fourniture et pose de Porte ( en grille galvanise et de 0,5 m en tôle partie inf) y compris les poteaux de fixation, | U | 1
104 | Etablissement des Plans d’exécution – Plans de récolement | ft | 1
Total Général HT |  |  |  | 0
T.V.A 20°/° |  |  |  | 0
Total Général TTC |  |  |  | 0