Bordereau de prix- détail estimatif

| OBJET : Construction du Tronçon routier Reliant TIBATAHINE au Commune Tamaguert, aux limites de la Commune Ait Ourir ( Douar Bouyzourane), Province D’al Haouz – Bordereaux des prix – |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prix N° | Désignation des ouvrages |  | Unité |  | Quantité |  | P. Unitaire | Prix Total (HT) |  |
| A - Installation de chantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Installation de chantier |  | F |  | 1.00 |  |  |  |  |
| Signalisation temporaire : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mise en place des panneaux de signalisation temporaire |  | F |  | 1.00 |  |  |  |  |
| 3 | Maintien et entretien des panneaux de signalisation temporaire |  | J |  | 75 |  |  |  |  |
| TOTAL A = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - Travaux de terrassement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Déblai en terrain de toute nature |  | m3 |  | 6 169,00 |  |  |  |  |
| 5 | Remblai compacté par voie humide |  | m3 |  | 5 709,00 |  |  |  |  |
| TOTAL B = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C - Construction des Ouvrages d'Art : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Déblai pour fouilles en tout terrain de toute nature |  | m3 |  | 1 107,58 |  |  |  |  |
| 7 | Remblais pour fouilles en tout terrain de toute nature |  | m3 |  | 179,88 |  |  |  |  |
| 8 | Béton de propreté(B10) dosé à 200 kg/m3 |  | m3 |  | 34,69 |  |  |  |  |
| 9 | Béton de classe B20 dosé à 300 kg/m3 |  | m3 |  | 334,72 |  |  |  |  |
| 10 | Béton armé B25 dosé à 350 kg/m3 |  | m3 |  | 35,00 |  |  |  |  |
| 11 | Aciers H.A |  | Kg |  | 3 715,00 |  |  |  |  |
| 12 | Buse f 1000 Type 135 A |  | ml |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 13 | Buse f 800 Type 135 A |  | ml |  | 12,50 |  |  |  |  |
| 14 | Buse Ø 600 Type 135 A |  | ml |  | 20,00 |  |  |  |  |
| 15 | Lit de sable |  | m3 |  | 13,25 |  |  |  |  |
| 16 | Gabions |  | m3 |  | 230,50 |  |  |  |  |
| 17 | Hérissonage |  | m3 |  | 125,00 |  |  |  |  |
| 18 | Enrochement |  | m3 |  | 234,27 |  |  |  |  |
| 19 | Joint de dilatation |  | ml |  | 118,00 |  |  |  |  |
| 20 | Joint de retrait |  | ml |  | 134,00 |  |  |  |  |
| TOTAL C = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D - Chaussée+ Accotements |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Couche de 20 cm G.N.B. |  | m3 |  | 1 742,12 |  |  |  |  |
| 22 | Couche de 20 cm G.N.F2 |  | m3 |  | 3 004,42 |  |  |  |  |
| 23 | Couche de 10 cm A,C, |  | m3 |  | 1 600,00 |  |  |  |  |
| Imprégnation en émulsion 55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Fourniture du liant |  | T |  | 14,00 |  |  |  |  |
| 25 | Mise en œuvre |  | m2 |  | 8 706,59 |  |  |  |  |
| Mise en œuvre d'enduit superficiel bicouche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Fourniture du liant |  | T |  | 24,00 |  |  |  |  |
| 27 | Mise en œuvre |  | m2 |  | 8 706,59 |  |  |  |  |
| 28 | Matériaux sélectionnés "20 CM MS TYPE 1" |  | m3 |  | 1 002,30 |  |  |  |  |
| TOTAL D = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - Contraintes réseau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Panneaux standards y/c support galvanisé |  | U |  | 8 |  |  |  |  |
| 30 | Déplacement des poteaux électriques BT |  | U |  | 6,00 |  |  |  |  |
| 31 | Démolition des ouvrages existants |  | U |  | 5,00 |  |  |  |  |
| 32 | Déplacement des regards |  | U |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 33 | Abattage des arbres |  | U |  | 25,00 |  |  |  |  |
| TOTAL E = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Général H.T |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Hors T.V.A.=20% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Général T.T.C |  |  |  |