## BPDE
ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION DE BENI MELLAL-KHENIFRA
PROVINCE DE BENI MELLAL
GROUPEMENT DES COMMUNES DE BENI MELLAL POUR LA GESTION DU SERVICE D'HYGIENE ET SALUBRITE
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE FOURRIERE POUR CHIENS ET CHATS ERRANTS ET SES ANNEXES ADMINISTRATIVES A LA COMMUNE DE BENI MELLAL PROVINCE BENI MELLAL -LOT UNIQUE-
BORDEREAU DE PRIX - AO :04/2026
N° | DÉSIGNATION | UNITÉ | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTAL
GROS ŒUVRES
| TERRASSEMENTS |  | -
1 | Fouilles en pleine masse dans tous terrain y compris rocher | m³ | 856
2 | Fouilles en tranchées, en rigoles ou en puits dans tous terrain y compris rocher | m³ | 990
3 | Mise en remblai ou remblai d'apport ou évacuation à la décharge publique | m³ | 1844
4 | Mise à la terre | Ens | 4
| BETON NON ARME & MACONNERIE EN FONDATIONS |  | -
5 | Béton de propreté | m³ | 67
6 | Gros béton | m³ | 65
7 | Maçonnerie de moellon en fondation | m³ | 120
8 | Arase étanche | m² | 210
| BETON ARME EN FONDATION |  | -
9 | Béton pour béton armé en fondations | m³ | 170
10 | Armatures en aciers tor pour béton armé en fondation | Kg | 19550
| CANALISATION EN BUSE PVC Y/C GRILLAGE AVERTISSEUR |  | - |  | -
11 | ø 100 mm pour passage de câbles électriques ou téléphonique | M.L | 100
12 | ø 250 mm Serie 1 pour assainissement | M.L | 170
13 | ø 315 mm Serie 1 pour assainissement | M.L | 180
| REGARDS VISITABLES POUR PASSAGE DE CABLE OU ASSAINISSEMENT |  | -
14 | Regard visitable de 60 cm x 60 cm | U | 20
15 | Regard visitable de 80 cm x 80 cm | U | 2
16 | Regard visitable de 100 cm x 100 cm | U | 2
17 | Regard non visitable de 40 cm x 40 cm | U | 34
18 | Caniveaux en B.A de 40 cm de largeur | M.L | 120
19 | Branchement au réseau d'assainissement y/c frais | Ens | 1
| SECTION DALLAGE ET SOLS |  | -
20 | Hérissonage en pièrres séches de 20 cm d'épaisseur | m² | 1314
21 | Dalle de forme en béton armé de 13 cm d'épaisseur y/c acier | m² | 1314
| BETON ET ACIERS EN SUPERSTRUCTURE |  | -
22 | Béton pour béton armé en élevation | m³ | 280
23 | Armatures en acier HA pour béton armé en élevation | Kg | 47600
24 | Plancher en hourdis creux y/c nervures, dalles de compression et aciers de toute épaisseur | m² | 570
25 | Acrotères en BA y/compris acier façon de dessus et nez d'acrotère | ml | 186
MACONNERIE - CLOISONNEMENT
26 | Double cloison en briques creuses de 15+10 | m² | 1318
27 | Maçonnerie d’agglos creux de 20 cm | m² | 485
28 | Maçonnerie d’agglos creux de 10 cm | m² | 130
| ENDUITS |  | -
29 | Enduits intérieurs sur murs et plafonds y/c Baguettes d'angle | m² | 3562
30 | Enduits extérieurs au mortier de ciment y/c Baguettes d'angle | m² | 1873
31 | Appuis de fenêtres | ML | 80
32 | Renformis de placards y compris chape en ciment | m² | 51
DIVERS
33 | Dalléttes en béton armé | m² | 4
34 | Trottoir périphérique en béton désactivé | m² | 667
35 | Joints de dilatation en polystyrène y/c couvre joints et traitement des joints | M.L | 38
TOTAL GROS ŒUVRES
ETANCHEITE
36 | Forme de pente et chape de lissage y compris gorges de solin | m² | 1350
37 | Etanchéité bicouche auto protège | m² | 1350
38 | Relief d’étanchéité | M.L | 186
39 | Protection des reliefs d’étanchéité | M.L | 186
40 | Descente d’eau pluviale en pvc | M.L | 40
41 | Fourniture et pose de gargouilles y/c crapaudines | U | 10
42 | Etanchéité légère | m² | 8
TOTAL ETANCHEITE
REVETEMENT SOLS ET MURS
43 | Revêtement sol en carreaux céramique y compris plinthe | m² | 421
44 | Revêtement sol en carreaux céramique antidérapant y/c plinthe | m² | 84
45 | Revêtement mural en carreaux faience | m² | 263
46 | Revêtement en granite pour sol et paillasses | m² | 25
47 | Marche et contre marche en carreaux céramique et Marbregranite y/c plinthe | M.L | 15
48 | Taloche en plâtre | m² | 783
49 | Béton ciré | m² | 1000
50 | Faux plafond en staff lisse | m² | 427
TOTAL REVETEMENT SOLS, MURS
MENUISERIE
MENUISERIE BOIS
51 | Porte isoplane | m² | 90
52 | Porte à lames | m² | 38
| MENUISERIE ALUMINIUM |  | -
53 | Fenêtres et chassis en aluminium y/c vitrage | m² | 67
54 | Volet roulant en aluminium | m² | 21
| MENUISERIE EN FER |  | -
55 | Grille de protection des fenêtres | m² | 67
56 | Porte métallique | m² | 108
57 | Fourniture et pose d'un mat porte drapeau | U | 1
TOTAL MENUISERIE
ELECTRICITE-LUSTRERIE-CLIMATISATION
58 | Branchement et raccordement au réseau électrique y/c frais | Ens | 1
59 | Boite de Coupure | U | 1
60 | Coffret de comptage basse tension et compteur 4fils | U | 1
Câbles électriques U1000 R02V
61 | Câble (5 x 35mm2) | M.L | 75
62 | Câble (5 x 25mm2) | M.L | 55
63 | Câble (5 x 16mm2) | M.L | 100
64 | Câble (5 x 10mm2) | M.L | 130
65 | Tableau électrique général basse tension TGBT | U | 1
66 | Tableau de protection secondaire | U | 5
67 | Bouton poussoir | U | 18
68 | Interrupteurs Simple allumage | U | 11
69 | Interrupteurs Simple allumage etanche | U | 18
70 | Interrupteur double allumage | U | 8
71 | Interrupteur double allumage etanche | U | 3
72 | Interrupteur va et vient | U | 14
73 | Interrupteur Double va et vient | U | 5
74 | Prise de courant 16 à 20 A +T | U | 100
75 | Prise de courant etanche 16 à 20 A +T | U | 10
76 | Prise de (HDMI) | U | 1
77 | Prise téléphonique y/c compris câblage | U | 16
78 | Prise d'informatique y/c compris câblage | U | 20
79 | foyer lumineux supplementaire | U | 40
80 | Applique murale | U | 2
81 | Plafonnier 60x60 LED | U | 58
82 | Panel LED 18w | U | 78
83 | Hublot étanche LED 18w | U | 25
84 | Réglette lavabo 18w | U | 3
85 | Projecteur LED orientable étanche 50w | U | 14
86 | Bloc autonome d'éclairage de secours 70 lumens | U | 42
87 | Bloc ambiance d'éclairage de secours 360 lumens | U | 2
88 | Liaison équipotentielle | F | 1
INFORMATQUE
89 | Coffret informatique | U | 1
90 | Panneau de brassage cat6 de 48 ports | U | 1
91 | Cordon de brassage cat6 de 0.5m | U | 5
92 | Cordon de liaison de 5 m | U | 5
93 | Switch 48 ports | U | 1
CLIMATISATION
Climatisation type mural
94 | a-9000 BTU | U | 2
95 | b-12000 BTU | U | 1
96 | c-18000 BTU | U | 1
97 | Alimentation climatiseur | U | 4
TOTAL ELECTRICITE-LUSTRERIE-CLIMATISATION
PLOMBERIE SANITAIRE
RESEAU DE DISTRIBUTION
98 | Branchement et raccordement au réseau d'eau potable y/c frais et incendie | Ens | 1
99 | Equipement compteur eau potable | Ens | 1
100 | Regard y/c Vannes d'arrêt | U | 12
APPAREILS ET ACCESSOIRES SANITAIRES
101 | WC à la turque | U | 6
102 | WC à l'anglaise | U | 13
103 | Lavabo sur colonne | U | 15
104 | Bac de douche y compris kit de douchette | U | 5
105 | Miroir | U | 7
106 | Siphone | U | 7
107 | Chauffe eau electrique de 50 L | U | 3
Distribution en tube PPR PN 20
108 | DN 25 | M.L | 115
109 | DN 32 | M.L | 10
Alimentation en PEHD PN16
110 | DN 25 | M.L | 70
111 | DN 32 | M.L | 150
112 | DN 40 | M.L | 55
113 | DN 50 | M.L | 200
114 | Robinet de puisage | U | 8
C-PROTECTION INCENDIE
115 | POSTE ROBINET D’INCENDIE ARME (RIA) DN 25 MM | U | 5
116 | Tube en acier galvanise de diamètre 40/49 | M.L | 20
117 | Extincteurs a poudre polyvalente ABC de 6KG | U | 18
118 | Extincteurs au CO2 de 6KG | U | 7
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE
PEINTURE
119 | Peinture vinylique sur façades | m² | 1873
120 | Peinture vinylique sur mur intérieurs et plafonds | m² | 3562
121 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds | m² | 181
122 | Peinture glycorphtalique laquée sur menuiserie bois | m² | 283
123 | Peinture glycorphtalique laquée sur ferronnerie | m² | 385
TOTAL PEINTURE
AMENAGEMENT EXTERIEUR
124 | Porche d'entrée | Ens | 1
| Mur de clôture |  | -
125 | Mur de clôture latéral - type 1 | M.L | 550
126 | Mur de clôture façade- type 2 | M.L | 20
127 | Rampe pour PMR y compris garde corps | m² | 15
128 | Revêtement pavé autobloquant | m² | 200
129 | Revêtement en béton imprime | m² | 500
130 | ENSEIGNE TRILINGUE EN LETTRE EN INOX | U | 1
131 | PLAQUES SIGNALETIQUES | U | 8
132 | Espace verts et engazonnement y compris terre végétale | m² | 150
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
R E C A P I T U L A T I O N
1 | TOTAL GROS ŒUVRES
2 | TOTAL ETANCHEITE
3 | TOTAL REVETEMENT SOLS, MURS
4 | TOTAL MENUISERIE
5 | TOTAL ELECTRICITE-LUSTRERIE-CLIMATISATION
6 | TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE
7 | TOTAL PEINTURE
8 | TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL HORS TAXES
MONTANT TVA AU TAUX 20%
TOTAL TTC