BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

| PRIX N° | Désignation des ouvrages | Unité de mesure | QUANTITE | PRIX UNITAIRE EN DH .HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Caméra dôme intérieure | U | 14 |  |
| 2 | Caméra fixe | U | 08 |  |
| 3 | Enregistreur numérique NVR 32 | U | 01 |  |
| 4 | Disque dur pour NVR | U | 08 |  |
| 5 | Station de contrôle et de supervision | U | 01 |  |
| 6 | Moniteur du mur d’image | U | 01 |  |
| 7 | Armoire informatique murale pour commutateur avec onduleur stabilisateur de tension | U | 01 |  |
| 8 | Panneau de Brassage 24 ports RJ45 CAT 6A | U | 02 |  |
| 9 | Cordons de brassage FTP RJ45 Cat 6A | U | 30 |  |
| 10 | Câblage réseau Informatique FTP cat 6A | ML | 1500 |  |
| 11 | Câble électrique 3*1.5mm | ML | 1500 |  |
| 12 | Coffret d'alimentation pour caméras | U | 02 |  |
| 13 | Goulotte plastique DLP 100x50 avec accessoires et séparation | ML | 400 |  |
| 14 | Tube gorge | ML | 1500 |  |
| 15 | Tube orange | ML | 1500 |  |
| 16 | Commutateur 24 ports | U | 02 |  |
| H.T (DHS) |  |  |  | 76543 |
| T.V.A 20% (DHS) |  |  |  | 15308,6 |
| T.T.C (DHS) |  |  |  | 91851,6 |