BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF

	PRIX N° 
	Désignation des ouvrages
	Unité de
mesure 
	QUANTITE
	PRIX UNITAIRE EN DH .HT

	1
	Caméra dôme intérieure
	U
	14
	

	2
	Caméra fixe
	U
	08
	

	3
	Enregistreur numérique NVR 32
	U
	01
	

	4
	Disque dur pour NVR
	U
	08
	

	5
	Station de contrôle et de supervision
	U
	01
	

	6
	Moniteur du mur d’image
	U
	01
	

	7
	Armoire informatique murale pour commutateur avec onduleur stabilisateur de tension
	U
	01
	

	8
	Panneau de Brassage 24 ports RJ45  CAT 6A 
	U
	02
	

	9
	Cordons de brassage FTP RJ45 Cat 6A 
	U
	30
	

	10
	Câblage réseau Informatique FTP cat 6A 
	ML
	1500
	

	11
	Câble électrique 3*1.5mm
	ML
	1500
	

	12
	Coffret d'alimentation pour caméras
	U
	02
	

	13
	Goulotte plastique DLP 100x50 avec accessoires et séparation
	ML
	400
	

	14
	Tube gorge 
	ML
	1500
	

	15
	Tube orange
	ML
	1500
	

	16
	Commutateur 24 ports
	U
	02
	

	H.T (DHS)
	76543

	T.V.A 20%  (DHS)
	15308,6

	T.T.C (DHS)
	91851,6
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