# CHAPITRE iV: BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

Appel d’offre  N° : 06/2026/CJ

OBJET: TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE AUX QUARTIERS DE  LA COMMUNE DE JORF

| N° | DESIGNATION | U | Qté | P.U H.T | P.Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terrassement en déblai pour tranchées de toute nature y/c toutes sujétions | M3 | 12000 |  |  |
| 2 | Fourniture, transport et mise en œuvre du lit de Pose en sable de 10 cm d'épaisseur, placé sous les canalisations/c toutes sujétions | M3 | 1000 |  |  |
| 3 | Fourniture, transport et pose des canalisations en PEHD DN400 pour assainissement ,Y/c toutes sujétions | ML | 6500 |  |  |
| 4 | Fourniture, transport et pose à pied d'œuvre des conduites en PVC DN200 assainissement SN4 Y/C toutes sujétions | ML | 1600 |  |  |
| 5 | Fourniture, transport et mise en œuvre de Remblais primaire tamisé et compacté y compris apport et toutes sujétions | M3 | 4776 |  |  |
| 6 | Fourniture, transport et mise en œuvre de Remblais secondaire compacté y compris apport et toutes sujétions | M3 | 3532 |  |  |
| 7 | Exécution des regards de visite conformément au plan type sur les canalisations de collecte quel que soit la profondeur Y/c toutes sujétions | U | 320 |  |  |
| 8 | Exécution des bouches d’égout a grille conformément au plan type, y/c toutes sujétions | U | 145 |  |  |
| 9 | Exécution des regards borgnes sur les canalisations conformément au plan type Y/c toutes sujétions | U | 140 |  |  |
| 10 | Exécution des boites de branchement simple sur les canalisations conformément au plan type, y/c toutes sujétions | U | 450 |  |  |
| 11 | Exécution des boites de branchement doubles sur les canalisations conformément au plan type, y/c toutes sujétions | U | 85 |  |  |
| 12 | Fourniture, transport et pose des cadres et grilles en fonte ductile classe D400 | U | 145 |  |  |
| 13 | Fourniture, transport et pose des cadres et tampons en fonte ductile classe D400 pour regards de visite | U | 320 |  |  |
| 14 | Fourniture, transport et pose des appareils siphoïdes pour regards à grille | U | 145 |  |  |
| 15 | Réfection de tous les ouvrage existants y/c toutes sujétions pour mise en service | U | 15 |  |  |
| 16 | Réfection de réseaux d’eau potable dégradé y/c toutes accessoires et toutes sujétions pour mise en service. | F | 1 |  |  |
| 17 | Réalisation des traverses des seguias avec canalisation en PVC DN200 y/c toutes accessoires toutes surjetions pour mise en service. | ML | 120 |  |  |
| 18 | Réalisation des forages diriges horizontal souterrain y/c tirage de la canalisation en PEHD DN400 pour assainissement, y/c toutes accessoires et toutes sujétions pour mise en service | ML | 100 |  |  |
| 19 | Fourniture, transport et mise en œuvre de béton classe B25 y compris coffrage y/c toutes sujétions. | M3 | 10 |  |  |
| 20 | Fourniture, transport et mise en œuvre des aciers HA y/c toutes sujétions. | KG | 1000 |  |  |
| TOTAL H.TVA…………...… |  |  |  |  |  |
| TAUX DE TVA (20 %)……… |  |  |  |  |  |
| TOTAL (T.T.C)……………. |  |  |  |  |  |

Le présent bordereau est arrêter à la somme de : ___________________________________________________________Dirhams,