## BDP V1
OBJET :TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS RELEVANT DE LA PROVINCE DE BENI MELLAL
N° | DESIGNATION DES PRESTATIONS | U | QUANTITE | P.U HT-DHS EN CHIFFRES | PRIX TOTAL EN CHIFFRES
Gros-Œuvres
1 | Travaux de démolition et d'évacuation à la décharge publique | FT | 1
2 | Décapage de revêtement du sol et mural | M2 | 600
3 | Décapage de Complexe d'étanchéité | M2 | 180
4 | Dépose des éléments de menuiseries bois, aluminium et métallique | U | 36
5 | Dépose des appareils sanitaires | U | 22
6 | Traitement des fissures | FT | 1
7 | Fourniture et pose du revêtement du sol en pavé autobloquant de 8 cm | M2 | 660
8 | Canalisation en buses de diamétre 300mm PVC serie 1 | ML | 20
9 | Canalisation en buses de diamétre 200mm PVC serie 1 | ML | 60
10 | Regard non visitable 40*40 | U | 2
11 | Regard visitable ou non visitable de 50x50 cm | U | 2
12 | Regard visitable ou non visitable de 60x60 cm | U | 2
13 | Réfection des regards existants | U | 4
14 | refection caniveau visitable | ML | 28
15 | Curage du reseau d'assainissement et d'évacuation existant | FT | 1
16 | cloisons simple en brique rouge de 0,15 m | M2 | 12
17 | Enduit extérieur au mortier de ciment sur façades | M2 | 120
18 | Enduit intérieur au mortier de ciment y compris baguette d'angle | M2 | 40
19 | Appuis de fenêtres en béton | ML | 1.5
20 | Dallage reflué | M2 | 20
II- Etanchéité
21 | Forme de pente et chape de lissage | M2 | 180
22 | Complexe d'étanchéité | M2 | 180
23 | Relevé d'étanchéité | ML | 150
24 | Protection par dalots en béton | M2 | 180
25 | Protection de relevés en mortier de ciment | ML | 150
26 | Etanchéité légère | M2 | 120
27 | fourniture et pose de crapaudine et gargouilles en plomb DN 100 | U | 9
28 | descente d’eau pluviale en PVC DN 160 | ML | 48
29 | descente d’eau pluviale en PVC DN 110 | ML | 18
Revêtement
30 | Revêtement du sol en marbre et granito poli même que l'existant | M2 | 20
31 | Revêtement du sol en parquet en bois massif | M2 | 145
32 | Revêtement du sol en carreaux gres cerame antidérappant y compris plinthe | M2 | 70
33 | Plinthe droite et rampante même que l'existant | ML | 130
34 | Revêtement mural en carreaux grès cérame | M2 | 250
35 | Revêtement en marbre granit | M2 | 16
36 | Revêtement du sol en REV SOL y compris plinthe | M2 | 220
37 | Revêtement en carrelage mosaïque sol et mur pour fontaines | M2 | 500
38 | Faux plafond en staff lisse | M2 | 100
39 | Plafond en armstrongue de 60 x 60 | M2 | 140
40 | Polissage du revêtement du sol en granito poli | M2 | 100
Menuiserie
41 | Porte à lame y/c peinture | M2 | 40
42 | Porte isoplane y/c peinture | M2 | 120
43 | Portail en bois massif y/c peinture | M2 | 24.84
44 | Etagers en bois | M2 | 18
45 | Porte de placard y/c peinture | M2 | 16
46 | séparation en aluminium y/ compris porte | M2 | 22
47 | Porte en aluminium | M2 | 48
48 | Fenetre en aluminium | M2 | 18
49 | Habillage mural en bois y/c peinture | M2 | 40
50 | Enseigne signalétique de bureau en plexiglas | U | 116
51 | Enseigne signalétique de département | U | 12
52 | Enseinge principale d'acceuil | U | 4
53 | Entretien des portes en bois et aluminium existantes | U | 70
54 | Entretien des placards en bois existants | U | 15
55 | Réfection des fenêtres et châssis en en bois et aluminium existantes | U | 16
56 | Fourniture et pose de quincaillerie manquante, Serrures et poignées | U | 90
PLOMBERIE - APPAREILS SANITAIRES
57 | Fourniture et pose de Tuyauterie en PPR de tout diamètre | ML | 130
58 | Fourniture et pose de Robinet d'arrêt sur conduite de tout diamètre | U | 16
59 | Fourniture et pose de siphon du sol | U | 10
60 | Fourniture et pose de lavabo sur colonne | U | 2
61 | Fourniture et pose de W.C à l'anglaise | U | 12
62 | Fourniture et pose deW.C à la turque | U | 4
63 | Fourniture et pose de Robinet de puisage | U | 4
64 | Ajustage et réfection de l'ensemble de plomberie | Ens | 1
65 | Canalisation en buses de diamétre 110mm PVC serie1 pour evacuation des EU | ML | 35
66 | Canalisation en buses de diamétre 90mm PVC serie1 pour evacuation des EU | ML | 22
67 | Canalisation en buses de diamétre 50mm PVC serie1 pour evacuation des EU | ML | 18
68 | Mitigeur de douche | U | 3
69 | Porte papier hygiénique | U | 22
70 | Porte serviette | U | 22
71 | Distributeur de savon | U | 22
72 | Fourniture et pose des PVC DN 50 pour condensateurs des climatiseurs | ENS | 1
Electricité - Lustrerie
73 | Interrupteur simple allumage normal ou étanche | U | 40
74 | Spot led carre ou rond de 24w apparent ou encasté | U | 90
75 | Panel 60*60 de 48w apparent ou encastré | U | 172
76 | Prise de courant normale ou étanche 2 x 10/ 16 A + T | U | 45
77 | Bouton poussoir | U | 10
78 | Hublot étanche avec vasque | U | 40
79 | Réglette sanitaire | U | 12
80 | Goulotte | ML | 172
Peinture - Vitrerie
81 | Peinture griffi sur façade | M2 | 200
82 | Peinture vinylique sur façades extérieures y compris ponçage et gratage de la peinture existante | M2 | 852
83 | Peinture glycérophtalique mate sur murs et plafonds | M2 | 1250
84 | Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds | M2 | 60
85 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois, et menuiserie métallique | M2 | 260
86 | Verre armé de 6mm | M2 | 10
87 | Verre claire | M2 | 13
AMENAGEMENTS EXTERIEURS
89 | Rosiers | U | 800
90 | Fleurs de saison | U | 850
91 | Duranta repens | U | 680
92 | Plumbago capensis | U | 780
93 | Fusain vert | U | 650
94 | Bougainvillea janah | U | 780
95 | Construction et Equipements de bache à eau pour 2 fontaines | ENS | 1
96 | Fourniture et pose de fontaines 1,00m/1,5m de hauteur et 3 niveaux, y compris raccordement | ENS | 2
RECAPITULATION GENERALE
TOTAL TRAVAUX H. T
T.V.A 20%
TOTAL GENERALE T.T.C.
c
BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF RELATIF A L'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL 13/BG/2026
FAIT A : ............................................
LE : ...................................................
(Signer et cacheter)