Appel d’offres ouvert national sur offres de prix n° 06/2026 du 14/10/2026

Travaux d’aménagement des bâtiments de l’Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs de Salé (Préfecture de Salé) – Lot unique.

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

| N° | Désignation des ouvrages | Unité | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Démolition des murs existants de toutes natures y compris évacuation à la décharge publique | M2 | 15,00 |  |  |
| 2 | Décapage des Revêtement Existant | M2 | 447,00 |  |  |
| 3 | Traitement et Colmatage des fissures | ML | 45,00 |  |  |
| 4 | Traitement et réhabilitation de la structure en Béton armé | M2 | 10,00 |  |  |
| 5 | Paillasse en Béton armé | M2 | 2,00 |  |  |
| 6 | Cloison simple 8 trous | M2 | 19,80 |  |  |
| 7 | Enduits intérieurs et extérieurs au mortier de ciment | M2 | 80,91 |  |  |
| 8 | Fourniture et pose de marbre sur façade similaire à l'existant | M2 | 3,00 |  |  |
| 9 | Stabilisation et renforcement du revêtement en marbre existant en façade | M2 | 50,00 |  |  |
| 10 | Revêtement du sol y compris plinthe | M2 | 180,00 |  |  |
| 11 | Ponçage et polissage du granito poli existant | M2 | 500,00 |  |  |
| 12 | Revêtement Sol en Carreaux Grès cérame Antidérapant | M2 | 148,00 |  |  |
| 13 | Revêtement Sol en Carreaux Grès cérame | M2 | 10,00 |  |  |
| 14 | Revêtement Murale en Carreaux grés cérame | M2 | 285,00 |  |  |
| 15 | Plan de travail en marbre local au choix | M2 | 50,00 |  |  |
| 16 | Grille de protection | M2 | 0,60 |  |  |
| 17 | Fourniture et pose des Portes en bois hêtres similaire à l'existant y compris coupe laser logo école | M2 | 13,20 |  |  |
| 18 | Réfection général bois et aluminium existant | F | 1,00 |  |  |
| 19 | Aluminium pour porte et fenêtre y compris dépose ancienne fenêtre en bois | M2 | 167,00 |  |  |
| 20 | Porte Battante PCF 1/2h | M2 | 3,30 |  |  |
| 21 | Verre à lame simple et armé | M2 | 60,00 |  |  |
| 22 | Fourniture et pose des stores | M2 | 100,00 |  |  |
| 23 | Habillage Mural en panneaux Acoustiques | M2 | 100,00 |  |  |
| 24 | Entretien de la plomberie | F | 1,00 |  |  |
| 25 | Révision et réfection de l’installation gaz | F | 1,00 |  |  |
| 26 | Réparation Lavabo Collectif en inox | U | 3,00 |  |  |
| 27 | Lavabo Vasque | U | 2,00 |  |  |
| 28 | Canalisations en PVC type assainissement série I, 315 mm | ML | 120,00 |  |  |
| 29 | Canalisations en PVC type assainissement série I, 110 mm | ML | 35,00 |  |  |
| 30 | Regards 50x50 | U | 10,00 |  |  |
| 31 | Regards 120*120 | U | 1,00 |  |  |
| 32 | Siphon du sol 20*20 | U | 2,00 |  |  |
| 33 | Fourniture et pose de canalisations en PVC pour évacuation Diamètre Ø 75 à 40 mm | ML | 20,00 |  |  |
| 34 | Caniveau en inox pour cuisine | ML | 6,00 |  |  |
| 35 | Douchette Spéciale yeux avec pédale y/compris Siphon au Sol | U | 3,00 |  |  |
| 36 | Trappe pour Caniveau y compris Curage | ML | 40,00 |  |  |
| 37 | Caniveau en inox pour douche | U | 20,00 |  |  |
| 38 | Chauffe-eau électrique 30 L | U | 2,00 |  |  |
| 39 | Chauffe-eau solaire 150L | U | 1,00 |  |  |
| 40 | Révision et réfection général de l'électricité | F | 1,00 |  |  |
| 41 | Révision et réfection de l’installation de détection incendie | F | 1,00 |  |  |
| 42 | Panel 120*30 | U | 18,00 |  |  |
| 43 | Panel LED 60*60 y compris dépose l'existant | U | 55,00 |  |  |
| 44 | Spot rond | U | 30,00 |  |  |
| 45 | Hublot Etanche | U | 12,00 |  |  |
| 46 | Peinture vinylique extérieur mate rexomat | M2 | 2 200,00 |  |  |
| 47 | Peinture vinylique sur murs et plafonds | M2 | 6 497,12 |  |  |
| 48 | Peinture glycérophtalique laquée sur menuiseries métalliques et bois | M2 | 250,00 |  |  |
|  |  |  | TOTAL HORS TAXE |  |  |
|  |  |  | TOTAL TVA 20% |  |  |
|  |  |  | TOTAL TTC |  |  |

Fait à....................., le....................

Signature et cachet du concurrent