Appel d’offres ouvert national sur offres de prix n° 06/2026 du 14/10/2026
Travaux d’aménagement des bâtiments de l’Ecole Nationale Forestière d’Ingénieurs de Salé (Préfecture de Salé) – Lot unique.
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

	N°
	Désignation des ouvrages
	Unité
	 Quantité
	Prix unitaire HT
	Prix total HT

	1
	Démolition des murs existants de toutes natures y compris évacuation à la décharge publique
	M2
	15,00
	
	

	2
	Décapage des Revêtement Existant
	M2
	447,00
	
	

	3
	Traitement et Colmatage des fissures
	ML
	45,00
	
	

	4
	Traitement et réhabilitation de la structure en Béton armé
	M2
	10,00
	
	

	5
	Paillasse en Béton armé
	M2
	2,00
	
	

	6
	Cloison simple 8 trous
	M2
	19,80
	
	

	7
	Enduits intérieurs et extérieurs au mortier de ciment 
	M2
	80,91
	
	

	8
	Fourniture et pose de marbre sur façade similaire à l'existant
	M2
	3,00
	
	

	9
	Stabilisation et renforcement du revêtement en marbre existant en façade 
	M2
	50,00
	
	

	10
	Revêtement du sol y compris plinthe
	M2
	180,00
	
	

	11
	Ponçage et polissage du granito poli existant 
	M2
	500,00
	
	

	12
	Revêtement Sol en Carreaux Grès cérame Antidérapant
	M2
	148,00
	
	

	13
	Revêtement Sol en Carreaux Grès cérame 
	M2
	10,00
	
	

	14
	Revêtement Murale en Carreaux grés cérame
	M2
	285,00
	
	

	15
	Plan de travail en marbre local au choix
	M2
	50,00
	
	

	16
	Grille de protection
	M2
	0,60
	
	

	17
	Fourniture et pose des Portes en bois hêtres similaire à l'existant y compris coupe laser logo école
	M2
	13,20
	
	

	18
	Réfection général bois et aluminium existant
	F
	1,00
	
	

	19
	Aluminium pour porte et fenêtre y compris dépose ancienne fenêtre en bois 
	M2
	167,00
	
	

	20
	Porte Battante PCF 1/2h
	M2
	3,30
	
	

	21
	Verre à lame simple et armé
	M2
	60,00
	
	

	22
	Fourniture et pose des stores
	M2
	100,00
	
	

	23
	Habillage Mural en panneaux Acoustiques 
	M2
	100,00
	
	

	24
	Entretien de la plomberie
	F
	1,00
	
	

	25
	Révision et réfection de l’installation gaz
	F
	1,00
	
	

	26
	Réparation Lavabo Collectif en inox
	U
	3,00
	
	

	27
	Lavabo Vasque
	U
	2,00
	
	

	28
	Canalisations en PVC type assainissement série I, 315 mm
	ML
	120,00
	
	

	29
	Canalisations en PVC type assainissement série I, 110 mm
	ML
	35,00
	
	

	30
	Regards 50x50           
	U
	10,00
	
	

	31
	Regards 120*120
	U
	1,00
	
	

	32
	Siphon du sol 20*20
	U
	2,00
	
	

	33
	Fourniture et pose de canalisations en PVC pour évacuation Diamètre Ø 75 à 40 mm
	ML
	20,00
	
	

	34
	Caniveau en inox pour cuisine
	ML
	6,00
	
	

	35
	Douchette Spéciale yeux avec pédale y/compris Siphon au Sol 
	U
	3,00
	
	

	36
	Trappe pour Caniveau y compris Curage
	ML
	40,00
	
	

	37
	Caniveau en inox pour douche
	U
	20,00
	
	

	38
	Chauffe-eau électrique 30 L
	U
	2,00
	
	

	39
	Chauffe-eau solaire 150L
	U
	1,00
	
	

	40
	Révision et réfection général de l'électricité
	F
	1,00
	
	

	41
	Révision et réfection de l’installation de détection incendie
	F
	1,00
	
	

	42
	Panel 120*30
	U
	18,00
	
	

	43
	Panel LED 60*60 y compris dépose l'existant
	U
	55,00
	
	

	44
	Spot rond
	U
	30,00
	
	

	45
	Hublot Etanche 
	U
	12,00
	
	

	46
	Peinture vinylique extérieur mate rexomat 
	M2
	2 200,00
	
	

	47
	Peinture vinylique sur murs et plafonds
	M2
	6 497,12
	
	

	48
	Peinture glycérophtalique laquée sur menuiseries métalliques et bois 
	M2
	250,00
	
	

	 
	 
	 
	TOTAL HORS TAXE
	

	 
	 
	 
	TOTAL TVA 20%
	

	 
	 
	 
	TOTAL TTC
	



Fait à....................., le....................
Signature et cachet du concurrent


