PBORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

OBJET Adduction d’eau potable au douar Tamerzagte Commune Ait Said , Province d'Essaouira.

| N°.P | Désignations | Unité | Quantité | P .U en DH ( Hors TVA ) | Total ( Hors TVA ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a)Travaux de construction de château 25 m3 |  |  |  |  |
| 1 | Déblais pour fouilles dans terrain rocheux y/c toutes sujétions. |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube : | M3 | 19,00 |  |  |
| 2 | Remblais y/c toutes sujétions. |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube : | M3 | 7,20 |  |  |
| 3 | Béton de propreté |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube : | M3 | 1,10 |  |  |
| 4 | Béton cyclopéen |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube : | M3 | 5.76 |  |  |
| 5 | Hérissonage de 0,20m y/c toutes sujétions. |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : | M2 | 9,70 |  |  |
| 6 | Maçonnerie de moellon en fondations y/c toutes sujétions. |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube : | M3 | 4,60 |  |  |
| 7 | Béton de forme |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : | M2 | 11 |  |  |
| 8 | Béton armé y compris acier pour touts ouvrage |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube : | M3 | 26.2 |  |  |
| 9 | Maçonnerie en agglos de 0,15cm y/c toutes sujétions |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : | M2 | 70.00 |  |  |
| 10 | Maçonnerie en briques creuse de 7cm |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : | M2 | 48,00 |  |  |
| 11 | Enduit ordinaire au mortier de ciment |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : | M2 | 227.00 |  |  |
| 12 | Enduit intérieur étanche |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : | M2 | 60.00 |  |  |
| 13 | Étanchéité par une chape au mortier de ciment armée |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : | M2 | 13,00 |  |  |
| 14 | Badigeon à la chaux |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : | M2 | 227.00 |  |  |
| 15 | F.P de Couvercle en tôle d’Acier Galvanisé avec cheminée d’aération |  |  |  |  |
|  | L'unité: | U | 01 |  |  |
| 16 | Porte métallique de 1,00x2,00m y/c toutes sujétions. |  |  |  |  |
|  | L'unité: | U | 01 |  |  |
| 17 | Châssis métalliques de 0,80x0,60 ; y/c toutes sujétions. |  |  |  |  |
|  | L'unité: | U | 01 |  |  |
| 18 | Echelle en acier galvanisé de 0,40m de largeur Y/C toutes sujétions |  |  |  |  |
|  | Le mètre linéaire: | ML | 10.00 |  |  |
| 19 | Echelle fixe en inox à l'intérieur de la cuve de 0,40 de largeur y compris toutes sujétions |  |  |  |  |
|  | Le mètre linéaire: | ML | 3.00 |  |  |
| 20 | Peinture Glycérophtalique laquée sur métal |  |  |  |  |
|  | Le mètre carré : | M2 | 5,50 |  |  |
| 21 | Trottoir périphérique de 1 m auteur de construction |  |  |  |  |
|  | Le mètre linéaire: | ML | 21,80 |  |  |
|  | TOTAL (a) |  |  |  |  |

| b) Equipement hydrauliques du châteaux : |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Fourniture et installation d'un robinet de Vanne à opercule en laiton avec volant. DN 2’’ |  |  |  |  |
|  | L'unité: | U | 04 |  |  |
| 23 | Fourniture et pose d'une crépine bridée en Acier Galvanisé à chaud DN 2’’ . Y/C toutes sujétions. |  |  |  |  |
|  | L'unité: | U | 01 |  |  |
| 24 | FTP Clapet d'extrémité pour trop plein en AG DN 2’’ |  |  |  |  |
|  | L'unité: | U | 01 |  |  |
| 25 | Fourniture, transport et pose d'un coude 1/4 à brides en acier galvanisé à chaud DN 2’’ |  |  |  |  |
|  | L'unité: | U | 04 |  |  |
| 26 | Fourniture, transport et pose de raccords Bride major stop 60 / 63 PN 16 en A.G à chaud et Pehd y compris toutes sujétions. |  |  |  |  |
|  | L'unité: | U | 01 |  |  |
| 27 | Fourniture et installation des éléments bridés en AG DN 2’’ |  |  |  |  |
|  | Le mètre linéaire: | ML | 14,00 |  |  |
| 28 | ### Robinet à flotteur inox anti-bélier |  |  |  |  |
|  | L'unité: | U | 01 |  |  |
|  | TOTAL (b) |  |  |  |  |
| c)- Conduites de distribution: |  |  |  |  |  |
| 29 | Déblai :Tranchées en terrain rocheux, en, profondeur de 0,50m *0.70m |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube : | M3 | 24.50 |  |  |
| 30 | Remblais y compris toutes sujétions. |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube : | M3 | 21,00 |  |  |
| 31 | Lit de sable |  |  |  |  |
|  | Le mètre cube : | M3 | 3,50 |  |  |
| 32 | La fourniture, le transport et la pose des conduites en PEHD DN 63 PN16 1°choix y/c toutes sujétions. |  |  |  |  |
|  | Le mètre linéaire: | ML | 70.00 |  |  |
| 33 | Fourniture, transport et pose de conduite en acier galvanisé DN 2’’.y/c toutes sujétions |  |  |  |  |
|  | Le mètre linéaire: | ml | 300,00 |  |  |
| 34 | Blocs d'appui en béton |  |  |  |  |
|  | L'unité: | U | 100 |  |  |
| 35 | Fourniture et pose de ventouses métalliques à simple effet , y compris accessoires et toutes sujétions. |  |  |  |  |
|  | L'unité: | U | 01 |  |  |
| 36 | Fourniture et pose d’une Vanne de sectionnement Fi-63. |  |  |  |  |
|  | L'unité: | U | 01 |  |  |
| 37 | Construction des regards en béton y/c tampon et toutes sujétions |  |  |  |  |
|  | L'unité: | U | 01 |  |  |
| 38 | Plans de recollement. |  |  |  |  |
|  | forfait... | ft | 01 |  |  |
|  | TOTAL (c) |  |  |  |  |
|  | TOTAL HT EN DHS (a+b+c) |  |  |  |  |
|  | TOTAL TVA (20%) EN DHS |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC EN DHS |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de : …………….………………………………………………………………