## Feuil1
TRAVAUX D’AMENAGEMENT D'UNE FROMAGERIE A VILLE DE ZAGORA, PROVINCE DE ZAGORA
BORDEREAU DES TRAVAUX
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | QTE | PRIX.U HT | P.U en DHS (Hors T.V.A) en chiffres
100-GROS ŒUVRES
101 | Buse en pvc type assainissement tout diametre | ML | 40 |  | 0
102 | Regards visitables et non visitables pour assainissement (40*40) | U | 8 |  | 0
103 | Cloison en agglos de 20 cm d’epaisseur | M2 | 90 |  | 0
104 | Cloison en agglos de 10 cm d’epaisseur | M2 | 45 |  | 0
105 | Enduits extérieur au mortier bâtard y/c éléments décoratifs creux dans la maçonnerie, et baguettes d'angles | M2 | 375 |  | 0
106 | Enduit intérieur au mortier Lisse sur murs et plafonds y/c baguettes d'angles | M2 | 250 |  | 0
107 | Enduit pour couronnement d 'acroteres | ML | 60 |  | 0
| 200- ETANCHEITE |  |  |  | 0
201 | Forme de pente y compris chape de lissage | M2 | 190 |  | 0
202 | Etancheite monocouche de 4mm | M2 | 190 |  | 0
203 | Reliefs d'étancheité avec protection | ML | 58 |  | 0
204 | Protection par dallettes en béton | M2 | 190 |  | 0
205 | Fourniture et pose de gargouilles pour evacuation des eaux pluviales | U | 2 |  | 0
| 300- REVETEMENTS |  |  |  | 0
301 | Revêtement de sol en carreaux de faience antidérapant y/c plinthe | M2 | 180 |  | 0
302 | Revêtement mural en carreaux de faïence | M2 | 265 |  | 0
303 | Trottoir périphérique en béton | M2 | 50 |  | 0
| 400-MENUISERIE ALUMINUM ET METALLIQUE |  |  |  | 0
| A- Menuiserie aluminium |  |  |  | 0
401 | Séparation en aluminium double vitrage | M2 | 150 |  | 0
402 | Fenêtres et châssis vitrée en aluminium | M2 | 15 |  | 0
| B- Menuiserie métallique |  |  |  | 0
403 | Porte métallique | M2 | 33 |  | 0
404 | Grilles de protections | M2 | 20 |  | 0
405 | Rideau métallique pour garage | M2 | 6.5 |  | 0
| 500- ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  | 0
501 | Branchement au réseau extérieur | ENS | 1 |  | 0
502 | Boite de coupure etanche | U | 1 |  | 0
503 | Cable d'alimentation basse tension y/c tubage | ML | 25 |  | 0
| Alimentation divers |  |  |  | 0
504 | Tableau de protection secondaire compris disjoncteur | ENS | 1 |  | 0
505 | Armoire électrique industriel triphasée | ENS | 2 |  | 0
506 | Circuit equipotentiel | ENS | 1 |  | 0
507 | Mise à la terre | ENS | 1 |  | 0
| Distribution foyers lumineux |  |  |  | 0
508 | Foyer simple allumage | U | 8 |  | 0
509 | Foyer simple allumage étanche | U | 15 |  | 0
| Lustrerie |  |  |  | 0
510 | panneau plafonnier led 60x60 | U | 15 |  | 0
511 | Hublot etanche à led | U | 8 |  | 0
512 | Applique etanche à led | U | 8 |  | 0
513 | Bloc autonome de securite 60 lumens | U | 3 |  | 0
| Distribution prises de courant |  |  |  | 0
514 | Prises principales de courant 2×16a+T étanche | U | 20 |  | 0
| 600-PLOMBERIE-SANITAIRE |  |  |  | 0
601 | Branchement au réseau extérieur |  |  |  | 0
| a- Branchement eau potable | ENS | 1 |  | 0
| b- Branchement assainissement | ENS | 1 |  | 0
| Réseaux de distribution ef |  |  |  | 0
602 | Vannes d'arret tous diametres | U | 4 |  | 0
603 | Distribution en tube PPR pn16 | ML | 130 |  | 0
604 | Vannes d'arret en PPR pn16 | U | 5 |  | 0
605 | Collecteur de distribution et coffret | U | 2 |  | 0
606 | Centrale de nettoyage et de désinfection marque diversey au equivalent | U | 3 |  | 0
| Evacuation eu/ev/ep |  |  |  | 0
607 | Descente d'evacuation en tube pvc ø 100 | ML | 6 |  | 0
608 | Siphon de sol | U | 10 |  | 0
| Appareils sanitaire |  |  |  | 0
609 | Wc Siège à l'anglaise | U | 2 |  | 0
610 | Douchettes | U | 2 |  | 0
611 | Chauffe-eau électrique de 50L | U | 1 |  | 0
| 700- PEINTURE |  |  |  | 0
701 | Peinture extérieurs griffé sur façades | M2 | 530 |  | 0
702 | Peinture glycérophtalique mate sur murs intérieurs et plafond | M2 | 250 |  | 0
703 | Peinture glycérophtallique laquée sur Menuiserie, bois et métalliques | M2 | 130 |  | 0
| 800- AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  | 0
801 | Enseigne | U | 1 |  | 0
802 | Revetement en pavé autobloc | M2 | 200 |  | 0
| Incendie |  |  |  | 0
803 | Extincteur à poudre de 6 Kg | U | 3 |  | 0
804 | Extracteur industriel | U | 8 |  | 0
|  | ** MONTANT H.T |  |  | 0
|  | ** MONTANT T.V.A (20%) |  |  | 0
|  | ** MONTANT T.T.C |  |  | 0