## BPDE
BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
Appel d'Offres ouvert sur offres de prix n°38/2026
Objet : Travaux d’aménagement au Centre Judiciaire d’Arbaoua, Province de Kénitra, en lot unique.
Prix N° | Désignation des Ouvrages | Unité | Quantité | Prix Unitaire HT en DHS | Prix Total HT
GROS ŒUVRES
I - DEMOLITION, TERRASSEMENT
101 | Traitement des fissures sur murs et renforcement de la structure | F | 1
102 | Démolition des ouvrages existants | F | 1
103 | Décapage sur térrain de toute nature y compris évacuation à la décharge publique | M2 | 112
104 | Fouilles en pleine masse dans tous terrain y compris rocher | M3 | 145.6
105 | Fouilles en tranchée ou en puits | M3 | 26
106 | Evacuation des déblais, mise en remblais | M3 | 171.6
107 | Apport et mise en place de tout-venant y compris film polyane | M3 | 67.2
II - MACONNERIE EN FONDATION
108 | Béton de propreté | M3 | 8
109 | Gros béton pour rattrapage de niveau pour la rampe des handicapes | M3 | 22
110 | Maconnerie de moellons en fondation | M3 | 33.9
111 | Arase étanche | ML | 45
112 | Etancheite des élements enterres | M2 | 58
113 | Mise a la terre y compris regard | Ens | 1
III- BETON ARME EN FONDATION
114 | Béton pour Beton armé en fondations | M3 | 16
115 | Armatures pour béton armé en fondations (FE E500) | Kg | 1400
116 | Joint de dilatation en fondation | M2 | 12.26
IV- DALLAGE ET FORME EN BETON
117 | Forme en béton de 15cm Y/C aciers et Herrissonage en pierres seches | M2 | 186
V- CANALISATION & REGARDS
118 | Canalisations en P.V.C pour évacuation
| a) Diam 110 | ML | 40
| b) Diam 200 | ML | 35
| c) Diam 315 | ML | 25
119 | Regards pour évacuation y/c terrassement
| a) Regards non visitables de 40x40 | U | 4
| b) Regards visitables de 60x60 | U | 3
VI-BETON ARME EN ELEVATION
120 | Béton pour B.A en élèvation de toute nature | M3 | 23
121 | Armatures ha (500 MPA) pour béton arme en élévation | Kg | 3653
122 | Plancher en corps creux 30+5 double | M2 | 112
VII - MACONNERIES EN ELEVATION ET CLOISONS
123 | Double cloison en briques creuses 8t+8t y/c tête de double cloison | M2 | 188
124 | Cloisons simples en briques de 8 trous | M2 | 111
VIII - ENDUITS
125 | Enduit extérieur au mortier de ciment | M2 | 165
126 | Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds intérieurs y/c baguette d'angle | M2 | 638
IX- DIVERS
127 | désinféction pour une salle d'archive de 60m2 | F | 1
128 | Appuis de fenetre et linteaux | ML | 10.8
129 | Renformis | M2 | 8.5
130 | Couverture en tuiles mécaniques plates traditionnelles vernise ou émaillées y compris toute sujetions | M2 | 140
131 | Couronnement d'acrotère y/c façon de larmier | ML | 45
132 | Joints de dilatation en élévation y/c couvre joints et traitement | ML | 10
133 | Souche pour gaine en terrasse | U | 2
TOTAL GROS ŒUVRES
ETANCHEITE
201 | Forme de pente et chape de lissage | M2 | 302
202 | Etancheite bicouche par membres 6mm d'epaisseur | M2 | 302
203 | Relevé d'étancheite | ML | 88
204 | Gargouilles et crapaudines en plomb | U | 4
205 | Descente d'eau pluvial en PVC diametre Ø100MM | ML | 24
206 | Etanchète légere des salles d'eau | M2 | 20
TOTAL ETANCHEITE
FAUX PLAFOND
301 | Faux plafond en staff lisse y compris joint creux y compris trappe de visite | M2 | 185
302 | Faux plafond en staff lisse hydrofuge, y compris joint creux | M2 | 17.7
303 | Faux plafond modulaire de 60 x 60 y compris joint creux | M2 | 110
TOTAL FAUX PLAFOND
REVETEMENTS
401 | Ponçage du granito poli existant y compris plinthes | M2 | 90
402 | Marche et contre marche pierre de taza | ML | 12
403 | Revêtement du sol en carreaux céramiques 60 x 60 y/c plinthes | M2 | 85
404 | Fourniture et pose marbre granit gris pour paillasse y/c plinthes | M2 | 9
405 | Fourniture et pose marbre pour sol y/c plinthes | M2 | 35
406 | Revetement mural en carreau ceramique | M2 | 65
407 | Revetement sol en carreaux gres cerame antiderapant y/c plinthes | M2 | 25
408 | Parquet naturel pour bureaux des responsables et estrade des magistrats | M2 | 85
TOTAL REVETEMENTS
MENUISERIE - METALLIQUE ET ALUMINIUM
MENUISERIE BOIS
501 | Porte en stratifié compact | M² | 23
502 | Porte isoplane stratifiée y compris vérnis | M² | 6.81
503 | porte en bois massif sculté en deux faces | M² | 7
504 | Porte en chêne capitonnée à deux faces | M2 | 10
505 | Habillage des poteaux, des poutres, des murs et du comptoir en béton par des panneaux en bois y compris vérnis | M² | 118
506 | Porte en bois coupe feu 1H+FP | M² | 2.8
MENUISERIE ALUMINIUM
507 | Fenetre en aluminium coulissante ou fixe | M² | 50
508 | Porte en aluminium à un ou plusieurs vantaux | M² | 12.5
509 | Cloison amovible | M² | 23
MENUISERIE METALLIQUE
510 | Plaque signalétique de dimensions (0.30mx0.20m) | U | 10
511 | Enseigne en inox avec caractères trilingue | ENS | 1
512 | Garde-corps en inox | ML | 10
513 | Fourniture et pose d'une porte métallique y compris peinture | M² | 16
514 | Fourniture et pose de grille métallique de protection en decoupe laser y compris peinture | M² | 40
TOTAL MENUISERIE BOIS - METALLIQUE - ALUMINIUM
ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE - LUSTRERIE
601 | Dépose, modification et repose de l’installation électrique – courant fort et courant faible | Ens | 1
602 | Prises de courant normal : principal de prise 2P+T et supplémentaire | U | 12
603 | Prises de courant ondulé : principal de prise 2P+T et supplémentaire | U | 12
604 | Prise informatique RJ45 cat 6A | U | 18
605 | Adaptation et encastrement des alimentations des climatiseurs existants | U | 7
606 | prises de courant étanche | U | 2
607 | Foyers de prises de courant normal : foyer principal de prise 2P+T normal | U | 2
608 | Foyers de prises de courant normal : foyer supplementaire de prise 2P+T normal | U | 3
609 | Prises de courant ondulé 2P+T 16A : foyer principal de prise 2P+T ondulé | U | 2
610 | Prises de courant ondulé 2P+T 16A : Foyer supplémentaire de prise 2P+T ondulé | U | 3
611 | Prise informatique RJ45 cat 6A y compris câblage | U | 7
612 | Foyer attente climatisation | U | 6
613 | Liaison équipotentielle secondaire des sanitaires | U | 3
614 | Foyer par simple allumage | U | 18
615 | Foyer par double allumage | U | 1
616 | Foyer par bouton poussoir lumineux | U | 1
617 | Bouton poussoir lumineux | U | 3
618 | Luminaire carré LED 60X60CM | U | 33
619 | Luminaire LED 120x30 CM | U | 6
620 | Hublot étanche LED | U | 4
621 | Foyer lumineux supplémentaire | U | 22
622 | Split inverter type mural- Puissance frigorifique 12000 BTU | U | 4
623 | Split inverter type mural- Puissance frigorifique 24000 BTU | U | 2
624 | Dépose et pose et mise en service de système détéction incendie | F | 1
625 | Réctification des tableaux éléctriques | F | 1
TOTAL ELECTRICITE COURANT FORT - COURANT FAIBLE - LUSTRERIE
PLOMBERIE SANITAIRE -PPROTECTION INCENDIE
701 | Branchement au réseau eau potable existant | Ens | 1
702 | Canalisation tube Polyéthylène PEHD
| a) diamètre 32 | ML | 45
| b) diamètre 25 | ML | 28
703 | Vanne d'arrêt
| a) diamètre 32 | U | 2
| b) diamètre 25 | U | 3
704 | Robinet d'arrosage | U | 6
705 | Alimentation en tube PPR PN 20 POLYPROPYLENE
| a) diamètre 32 | ML | 41
| b) diamètre 25 | ML | 36
| c) diamètre 20 | ML | 28
706 | Evacuation et chute en PVC série 1
| a) diamètre 200 | ML | 23
| b) diamètre 125 | ML | 9
| c) diamètre 110 | ML | 24
| d) diamètre 75 | ML | 20
707 | Siège W.C a la anglaise | U | 4
708 | Lavabo sur colonne | U | 4
709 | Siphon de sol Ø 20 | U | 4
710 | Chauffe eau solaire 200L | U | 1
711 | Gaine cylindrique en tôle galvanisée diamètre 80 | ML | 15
712 | Bouche d’extraction | U | 3
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRE -PPROTECTION INCENDIE
PIENTURE
801 | Peinture vinylique sur murs et plafonds extérieurs | M2 | 598
802 | Peinture vinylique sur murs et plafonds intérieurs | M2 | 900
803 | Peintureglycerophtalique laquée sur menuiserie métallique | M2 | 20
804 | Peinture décorative | M2 | 100
TOTAL PIENTURE
AMENAGEMENTS EXTERIEURS-PARKING
901 | Abris en structure métallique pour parking | M2 | 60
902 | Revetement exterieur en beton désactive | M2 | 60
903 | Caniveau en béton armé toutes dimensions et toutes profondeurs | ML | 12
904 | Trottoir périphérique de 150cm | M2 | 49
TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS-PARKING | TOTAL AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET DIVERS
TOTAL H.T
TVA (20%)
TOTAL T.T.C