
BORDEREAUX DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
      

	PRIX N°
	DESIGNATION
	UNITE
	QUANTITE TOTAL
	P.U. HT
	MONTANT HT

	1
	1. Dépose des candélabres existants Y/C luminaires et remise en l’état
	U
	10,00
	
	

	2
	Massif de fondation normal.
	U
	54,00
	
	

	3
	Candélabres simple crosse courbé de 10 m.
	U
	32,00
	
	

	4
	Luminaire à LED 150 W.
	U
	32,00
	
	

	5
	Luminaire à LED 30 W.
	U
	32,00
	
	

	6
	Ouverture et fermeture de tranchées.
	ml
	1.500,00
	
	

	7
	Réfection de trottoir. 
	m2
	80,00
	
	

	8
	Réfection de tranchée traversée.
	m2
	8,00
	
	

	9
	Câble cuivre nu de 24 mm2
	ml
	1650,00
	
	

	10
	Câble U1000 ARVFV de section 4*25 mm²
	ml
	1700,00
	
	

	11
	Terre de reseau
	U
	6
	
	

	 Montant Total en DH HT
	

	TOTAL TVA (20%)
	

	Montant Total en DH TTC
	


Arrêter le présent BPDE à la somme de  :……………………………….…………………………
 …………………………………………………………………………………..……………….…………
















