## estimation
BPDE AOON N° 15/2026/DRSPSRO: L’AMENAGEMENT DU CENTRE HOSPITALIER PROVINCIAL DRIOUCH -TRAITEMENT D’AIR RELEVANT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE A LA REGION DE L’ORIENTAL
N° | DESIGNATION | U | QTE | P.U HT | P.T HT
1 | Etablissement des plans d'exécution | F | 1
2 | Démolition de toutes natures y/c évacuation | F | 1
3 | Création de réservation sur plancher | U | 13
4 | Souche pour terrasse | U | 8
TRAITEMENT D'AMBIANCE ZONES A RISQUE 2 CENTRALE DE TRAITEMENT D’AIR DITENTE DIRECTE TYPE HYGIENIQUE
5 | CTA 6000 KWF ZONE RISQUE 3 | U | 1
6 | CTA 4300 KWF ZONE RISQUE 3 | U | 1
7 | GRILLE SOUFFLAGE ET DE REPRISE PORTE FILTRE ZONE RISQUE 2 | U | 38
8 | RESEAU DE GAINE RECTANGULAIRE PREISOLEE DE DISTRIBUTION D'AIR EXTERIEURE HYGIENIQUE UNITÉ EXTERIEURE DRV PF= 30KWF | M2 | 60
9 | RESEAU DE GAINE RECTANGULAIRE PREISOLEE DE DISTRIBUTION D'AIR INTERIEURE HYGIENIQUE | M2 | 400
10 | UNITE EXTERIEURE 2 TUBES TYPE DRV Y COMPRIS RESEAUX ET ACCESSOIRES FRIGORIFIQUE ENTRE U.I et U.E Y COMPRIS RESEAUX FRIGORIFIQUE UNITÉ EXTERIEURE DRV PF= 30KWF | U | 1
UNITE INTERIEURE 2 TUBES ET COMPRIS PLUNUM DE SOUFFLAGE ET DE REPRISE SUIVANT PLANS
11 | Pf = 2.2 à 2.8 kw type gainable | U | 6
12 | Pf = 3.6 à 4.5 kw type gainable | U | 1
CAISSON D'AIR NEUF
13 | Débit 200 à 500 m3/h | U | 2
14 | Débit 700 à 1000 m3/h | U | 1
15 | GAINE EN FIBER métre carré | M2 | 50
DIFFUSEUR CARRE DE SOUFFLAGE ET REPRISE Y COMPRIS VOLET DE REGLAGE
16 | Débit 200 à 500 m3/h | U | 6
17 | Débit 700 à 1000 m3/h | U | 10
18 | RESEAU DE GAINE FLEXIBLE CALORIFUGEE DE CLIMATISATION DN200 | ML | 50
SPLIT SYSTÈME MURAL INVERTER
19 | Pf= 5.6 Kw à 7 Kw | U | 4
20 | Pf= 2.5 Kw | U | 1
RESEAU DE GAINE CIRCULAIRE SPIRALEE EN ACIER GALVANISE
21 | diamétre 100 | ML | 50
22 | diamétre 125 | ML | 50
23 | diamétre 160 | ML | 120
24 | diamétre 200 | ML | 20
25 | diamétre 250 | ML | 29
26 | ARMOIR ET CABLAGE ELECTRIQUE CLIM ET VMC | E | 1
27 | Faux plafond en BA13 Hydrofuge+Trappes étanches | M2 | 70
28 | PEINTURE VINYLIQUE LAQUEE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEUR | M2 | 100
29 | ÉTANCHEITE BICOUCHE DES TERRASSE CLASSEMENT MINIMAL F5I4T4 | M2 | 20
TOTAL (DHS/HT)
MONTANT (TVA/DHS/20%)
TOTAL (DHS/TTC)