## BPDE
BOREDERAUX DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF RELATIF A L'APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DES PRIX N° 63/2026/ORTAF DU 13/10/2026 A 09 HEURES 30 MINUTES
OBJET :EQUIPEMENT DES STATIONS DE POMPAGE EN ENERGIE SOLAIRE ET CONSTRUCTION D’OUVRAGES ANNEXES AUX PERIMETRES DE GOULMIMA.
PRIX N° | DESIGNATION DES PRESTATIONS | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE EN DH HORS TVA EN CHIFFRES | TOTAL EN CHIFFRE
1 | Fourniture et installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance minimale de 700 Wc, incluant l’ensemble des sujétions nécessaires à leur mise en service; | U | 270
2 | Fourniture et installation des structures porteuses des modules photovoltaïiques, incluant toutes les prestations nécessaires à leur mise en place; | U | 270
3 | Fourniture et installation d'un variateur de vitesse 15 kw y compris le système de mise à la terre, le câblage électrique et toutes autres prestations nécessaires; | U | 2
4 | Fourniture et installation d'un variateur de vitesse 18,5 kw y compris le système de mise à la terre, le câblage électrique et toutes autres prestations nécessaires; | U | 7
5 | Fourniture et installation d'un variateur de vitesse 5,5 kw y compris le système de mise à la terre, le câblage électrique et toutes autres prestations nécessaires; | U | 1
6 | Fourniture et installation de Groupe électropompe immergé Q=30 m3/h; HMT=120ml y/c câble d’alimentation , électrodes de niveau et toute autre sujétions; | U | 7
7 | Fourniture et installation de Groupe électropompe immergé Q=25 m3/h; HMT=90 ml y/c câble d’alimentation , électrodes de niveau et toute autre sujétions; | U | 2
8 | Fourniture et installation de Groupe électropompe immergé Q=20 m3/h; HMT=45 ml y/c câble d’alimentation , électrodes de niveau et toute autre sujétions; | U | 1
9 | Fourniture et installation de Groupe électropompe immergé Q=30 m3/h; HMT=40 ml y/c câble d’alimentation , électrodes de niveau et toute autre sujétions; | U | 1
10 | Fourniture et pose de conduites en UPVC de tous diamètres PN 26 y compris les Adaptateurs, kit de protection et toute autre sujétions; | ML | 1105
11 | Fourniture et pose de conduites en PEHD de tous diamètres PN 10 y compris toute autre sujétions; | ML | 1000
12 | Fourniture et installation d'un projecteur solaire 300w; | U | 11
13 | Fourniture et mise en place d’un panneau de signalisation; | U | 10
14 | Fourniture et pose de la Clôture de protection métallique en grillage galvanisé de hauteur 2 ml y compris toute sujétion; | ML | 760
15 | Exécution des travaux de curage et de nettoyage des forages sur toute leur profondeur y compris toutes sujétions ; | U | 2
16 | Construction d'un local technique pour forage y compris toutes autres prestations nécessaires; | F | 2
TOTAL HTVA
TOTAL TVA (Taux TVA = 20%)
TOTAL TTC
FAIT A ………………………, LE……………………………….
SIGNATURE ET CACHET DU CONCURRENT