## Bordereau des prix
MARCHE N°………… BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF RELATIF A L'APPEL D'OFFRES OUVERT SIMPLIFIER SUR OFFRES DE PRIX N° 09/2026
OBJET: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE STATION DE RELEVAGE ET POMPAGE DE 12 M3 PAR SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE AU DOUAR AIT SAID OUICHOU À LA COMMUNE DE FOUM OUDI - PROVINCE DE BENI MELLAL
N° PRIX | DESIGNATION | UNITE | QUANTITE | PRIX UNITAIRE (hors TVA ) en chiffres | PRIX TOTAL (En chiffres )
SERIE N°1 : TRANCHEE POUR CANALISATIONS
1 | Travaux de déblai en tous terrains Y/C rocher | M3 | 156
2 | Remblai primaire | M3 | 39
TOTAL SERIE 1
SERIE N°2 : CONDUITES EN PEHD PN16 Y/C COUDE TOUT ANGLE, BUTEE, PIECE EN S ET TOUTES SUJETIONS
3 | Conduites en PEHD DN 63 mm PN 16 | ML | 60
4 | Conduites en PEHD DN 50 mm PN 16 | ML | 200
5 | Grillage avertisseur bleu de 0,50 m de largeur | ML | 260
6 | Traversées des chaâbas | ML | 15
TOTAL SERIE 2
SERIE N°3 : EQUIPEMENTS VIDANGE, VENTOUSE, VANNE DE SECTIONNEMENT ET LIMITEUR DE PRESSION
7 | Equipements de point haut | U | 1
8 | Equipements de point bas | U | 1
9 | Vannes de sectionnement | U | 3
TOTAL SERIE 3
SERIE 4 : CONSTRUCTION DES REGARDS ET BORNES FONTAINES
10 | Construction de regard en béton armé | U | 5
11 | Tampon amovible d'accés | U | 5
12 | Bornes Fontaines | U | 1
TOTAL SERIE 4
SERIE N°5 : RESERVOIR ET STATION DE POMPAGE DE 12 M3
A- Gros œuvre
13 | Fouilles en pleine masse dans tous terrains y compris le rocher | M3 | 108
14 | Herissonage en pierres sèches | M2 | 6.084
15 | Béton B5 Y compris les coffrages, Type de béton : béton de propreté, Dosage de ciment : 200 kg ciment CPJ 45 ou équivalent par m3 de béton | M3 | 3.04
16 | Béton pour B.A. y compris adjonction d’un hydrofuge de classe B1, Dosage de ciment : 400 kg ciment CPJ45 ou équivalent par m3 de béton Pour la totalité de la cuve | M3 | 18.24
17 | Acier Tor pour béton hydrofuge | KG | 4000
18 | Etanchéité verticale par membrane de 3 mm soudable au chalumeau pour parois enterrées | M2 | 96.54
19 | Maçonnerie de moellons de 0,4m d'épaisseur pour habillage de la cuve | M2 | 44.46
20 | Apport de matériaux à usage de remblais y compris compactage | M3 | 33.264
21 | L’enduit étanche 0,03 m d’épaisseur à l’intérieur de la cuve au mortier de ciment avec incorporation d’un hydrofuge | M2 | 50
22 | Complexe d'étanchéité sur terrasse | M2 | 14.58
23 | Construction de regard en béton armé de toutes dimensions | U | 2
B- Menuiserie | 0 | U | 0
24 | Fourniture transport et pose de châssis grillagés à mailles fines type moustiquaire à l'intérieur et métal déployé à l'extérieur de dimension 0,30 x 0,30 m y/c peinture glycérophtalique laquée | U | 8
25 | Fourniture et pose d'une échelle en acier galvanisé à chaud de 0.50 m de largeur à l'intérieur de la cuve | ML | 6.2
26 | Cadre et capot anti vandale en acier galvanisé à chaud pour couverture du réservoir | U | 2
C- Divers
27 | Essais d'étanchéité | FT | 1
D- Conduite d'arrivée (PN 25 BARS)
28 | Coude bridé toute angle DN 60 mm | U | 5
29 | Manchette de traversée à deux brides avec collerette de scellement DN 60 mm | U | 2
30 | Té BBTB DN 60/60 mm | U | 1
31 | Robinet vanne à opercule en caoutchouc DN60 mm | U | 1
32 | Joint de démontage auto butée DN 60 mm | U | 1
33 | Coude 1/4 à patin, bridé DN 60 mm | U | 2
34 | Colonne montante à deux brides en AGC DN 60 mm avec colliers de fixation | ML | 5
35 | Robinet à flotteur DN 60 mm | U | 2
E- Conduite de départ (PN 25 BARS)
36 | Crépine d'aspiration en inox à bride DN 60 mm | U | 2
37 | Coude bridé toute angle DN 60 mm | U | 2
38 | Manchette de traversée à deux brides avec collerette de scellement DN 60 mm | U | 2
39 | Robinet vanne à opercule en caoutchouc DN60 mm | U | 2
40 | Joint de démontage auto butée DN 60 mm | U | 2
41 | Colonne montante à deux brides en AGC DN 60 mm avec colliers de fixation | ML | 3
42 | Té BBTB DN 60/60 mm | U | 2
43 | Compteur DN 60 mm | U | 2
44 | Manchette de traversée à deux brides DN 60 mm de toute longueur | U | 2
F- By Pass (PN 16 BARS)
45 | Robinet vanne à opercule en caoutchouc DN 60 mm | U | 1
46 | Joint de démontage auto buté DN 60 mm | U | 1
G- Trop-Plein et vidange (PN 16 BARS)
47 | Entonnoir DN 100/60 mm | U | 2
48 | Colonne montante à deux brides en AGC DN 60 mm avec colliers de fixation | U | 5
49 | Manchette de traversée à brides avec collerette de scellement DN 60 mm de toute longueur | U | 4
50 | Coude bridé toute angle DN 60 mm | U | 4
51 | Robinet vanne à opercule en caoutchouc DN 60 mm | U | 2
52 | Joint de démontage auto buté DN 60 mm | U | 2
53 | Té BBTB DN 60/60 mm | U | 2
54 | Clapet d'extrémité DN 60 mm | U | 2
TOTAL SERIE 5
SERIE N°6 : EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET HYDRO-MECANIQUES
55 | Installation d'un générateur photovoltaïque (Panneaux solaires) y compris le convertisseur DC/AC,armoire de commande et protection , cables électriques et toutes sujétions pour les caractéristiques de fonctionnement et protection suivants :HMT=96 m; Q= 100 M3/J. | FT | 1
56 | Fourniture et mise en place d'un groupe électropompe Immergée de caractéristique techniques : HMT=96 m;QN = 3,5 L/s; puissance=1,9 kw, y compris ballon hydrophore,pressostat,cable éléctrique de liaision entre la pompe et l'armoire de commande et toutes piéces ou accessoires pour le bon fonctionnement et protection | FT | 1
57 | Fourniture , transport et pose d’une colonne montante en acier galvanisé à chaud DN60 mm PN 25 avec bride tarif 10 y compris toutes pièces hydraulique ou accessoires pour le bon fonctionnement et toutes sujétions | ML | 550
TOTAL SERIE 6
Total Hors Taxes
TVA 20%
TOTAL TTC
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de :……………………………………………………………………………………
Fait à ………………………… le :…………………. Signature et cachet de concurrent