- BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF :

OBJET : « TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET DE RÉHABILITATION DU COMPLEXE DES PRODUITS DU TERROIR AU PROFIT D’UNION DES COOPERTIVES MANAR BOUJDOUR »

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTTE | P. U | P. T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DH | DH |
| 1 | Démolition d'un mur de clôture et évacuation des gravats à la décharge publique | M2 | 63,00 |  |  |
| 2 | Enduit extérieur au mortier de ciment y compris joint creux | M2 | 126,20 |  |  |
| MENUISERIE BOIS-ALUMINIUM- METALLIQUE |  |  |  |  |  |
| 3 | Porte pleine en sapin rouge y/c vernis teinter 1,45 m*2,5m | U | 2,00 |  |  |
| 4 | Porte pleine à deux vantaux en sapin rouge avec moucharabieh (2,90 m × 2,16 m) | U | 1,00 |  |  |
| 5 | Fourniture et pose de chambranle (habillage de cadre de porte) | ML | 60,00 |  |  |
| 6 | Remplacement de l’ensemble poignée et canon (cylindre) de serrure | U | 14,00 |  |  |
| 7 | Fourniture et pose d’un placard de rangement en aluminium pour sanitaires | U | 1,00 |  |  |
| 8 | Fourniture et pose de vitrage pour fenêtre en aluminium (37 cm x 37 cm) | M2 | 1,00 |  |  |
| 9 | Porte métallique galvanise à chaud | M2 | 12,00 |  |  |
| 10 | Grilles de défense en inox 316l | M2 | 3,00 |  |  |
| 11 | Panneaux - signalisation lumineux | U | 1,00 |  |  |
| PLOMBERIE - SANITAIRE |  |  |  |  |  |
| 12 | Réparation, remise en état et mise en conformité des réseaux d’eau | F | 1,00 |  |  |
| 13 | W.C à l'anglaise avec chasse basse et robinet flexible | U | 1,00 |  |  |
| 14 | Lavabos vasque | U | 1,00 |  |  |
| 15 | Receveur de douche y/c accessoire | U | 1,00 |  |  |
| 16 | Chauffe-eau solaire thermosiphon de 100 litres avec capteur solaire thermiques | ENS | 1,00 |  |  |
| 17 | Réservoir d’eau de 2m³ | U | 1,00 |  |  |
| 18 | Évier en inox un seul bac | U | 1,00 |  |  |
| 19 | Glace miroir | U | 1,00 |  |  |
| 20 | Sèche-mains électriques | U | 1,00 |  |  |
| 21 | Fourniture et pose d’une fontaine traditionnelle en zellige (diamètre 1,20 m) | U | 1,00 |  |  |
| 22 | Bouches d’arrosage | U | 1,00 |  |  |
| ELECTRICITE - LUSTRERIE |  |  |  |  |  |
| 23 | Réparation, remise en état et mise en conformité des réseaux d’électricité | F | 1,00 |  |  |
| 24 | Fourniture et pose d’un lustre traditionnel (moyenne taille : diamètre 60 à 80 cm) | U | 1,00 |  |  |
| 25 | Panel led 60x60 de 40 w | U | 10,00 |  |  |
| 26 | Applique lavabo | U | 1,00 |  |  |
| 27 | Projecteur a led 300 w | U | 4,00 |  |  |
| 28 | Borne jardin solaire led | U | 6,00 |  |  |
| 29 | Bloc autonome 60 lumens | U | 4,00 |  |  |
| PIENTURE |  |  |  |  |  |
| 30 | Peinture vinylique intérieur sur murs et plafonds | M2 | 500,00 |  |  |
| 31 | Peinture ‘’ griffe ‘’ sur murs extérieurs | M2 | 350,00 |  |  |
| 32 | Peinture glycérophtalique laquée sur métallique | M2 | 20,00 |  |  |
| AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  |  |
| 33 | Mur de clôture simple | ML | 30,00 |  |  |
| 34 | Abattage et dessouchage complet d’un arbre gênant | U | 1,00 |  |  |
| 35 | Remblaiement et revêtement en paves autobloquants | M2 | 16,80 |  |  |
| 36 | Apport de terre végétale | M3 | 25,00 |  |  |
| 37 | Revêtement en rev-sol 30*60 | M2 | 200,00 |  |  |
| 38 | Plantation du palmier washingtonia 2m | U | 2,00 |  |  |
| 39 | Plantation de laurier rose 1m | U | 10,00 |  |  |
| 40 | Plantation aptenia cordifalia | M2 | 4,00 |  |  |
| 41 | Fourniture, pose et mise en service d’un système de vidéosurveillance avec cameras extérieures 360° | F | 1,00 |  |  |
| 42 | Apurement et paiement des arrières de factures d’eau et d’électricité | F | 1,00 |  |  |
| 43 | Télémètre laser cap 50m | U | 3,00 |  |  |
| 44 | Ruban de mesure de 30 m | U | 2,00 |  |  |
| 45 | Mesure de 5 mètres | U | 6,00 |  |  |
| 46 | GPS topographique | U | 2,00 |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA 20% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau à la somme de :

Signature et cachet de concurrent :