Marché N° ………….

Objet : Extension du réseau électrique aux douars relevant de la commune : Electrification en 2/1° catégorie du douar bouazaden doutama à la commune Tahelouante, Province d’Essaouira.

| Bordereau des prix - Détail estimatif |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N° d'ordre | N° de Service | Désignation des prestations | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Prix Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01-02-01 | Pylône métallique galvanisé ( F+M ) | T | 6,261 |  |  |
| 2 | 03-02-01 | Massif de fondation normal ( F+M ) | M3 | 42,97 |  |  |
| 3 | 08-02-15 | Menuiserie métallique galvanisée ( F+M ) | KG | 1310 |  |  |
| 4 | 11-02-04 | IACEM à C/C 50 A 36 KV+Terre, Spécial, Niv. D’isolement N4 ( longueur de fuite supeieur ou égale à 750 mm) ( F+M ) | U | 1 |  |  |
| 5 | 13-02-17 | Chaine d’isolateur à long fut en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires+ pince d’alignement (isolement 36 KV) ( F+M ) | U | 7 |  |  |
| 6 | 13-02-18 | Chaine d’isolateur à long fut en materiaux composites Norme de 11 compris accessoires+ pince d’ancrage (isolement 36 KV) ( F+M ) | U | 60 |  |  |
| 7 | 14-02-02 | Plaque d’identification (IRD) grand modèle ( F+M ) | U | 3 |  |  |
| 8 | 15-00-09 | Furniture câble Almelec 75.50 mm2 ( F ) | KG | 770 |  |  |
| 9 | 15-01-09 | Transport, déroulage, réglage, compris élagage d’arbres eventuels (sans dessouchage) du conducteur almelec 75.5 mm2 (M ) | Km-Unif | 3,13 |  |  |
| 10 | 16-02-01 | Localisateur de défaut ordinaire sur réseau aérien MT ( F+M ) | U | 1 |  |  |
| 11 | 80-02-01 | Etude complete reseau 2° categorie comprenant reconnaissance, balisage, levé du profil, report sur calque repartition des supports, calcul mécanique et electrique y compris reprise éventuelle après examen par ONEE avec fourniture de 16 plans l’ensemble ( F+M ) | KM | 1 |  |  |
| 12 | 80-02-09 | Confection du dossier technique de branchements MT par commune en 20 exemplaires sur chemise simple (Modèle ONEE) ( F+M ) | U | 1 |  |  |
| 13 |  | Jeu de 3 raccords de branchement (RDB) section 75.50 mm2 ( F+M ) | JEU | 2 |  |  |
| Génie civil poste de transformation |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 60-02-09 | Génie civil poste de transformation aérien type H61 sur pylône métallique galvanisé ( F+M ) | U | 1 |  |  |
| 15 | 61-02-02 | Equipement et montage poste type H61 36 KV triphasé+basse tension ( F+M ) | U | 1 |  |  |
| 16 |  | Fusible MT ( F+M ) | JEU | 1 |  |  |
| 17 | 70-00-04 | Transformateur de puissance triphasé 22kV/B2 H61 bornes 36 kV 50 kVA ( F ) | U | 1 |  |  |
| 18 | 01-02-01 | Pylône métallique galvanisé 2*AB2 ( F+M ) | T | 0,964 |  |  |
| 19 | 03-02-01 | Massif de fondation normal (F+M) | M3 | 6,760 |  |  |
| 20 | 04-02-01 | Poteau Bois S/C 8 m ( F+M ) | U | 110 |  |  |
| 21 | 05-02-01 | Contrefichage poteau bois (F+M) | U | 17 |  |  |
| 22 | 06-02-01 | Jumelage poteau bois (F+M) | U | 26 |  |  |
| 23 | 13-02-18 | Chaine d’isolateur à long fut en matériaux composites Norme de 11 compris accessoires+ pince d’ancrage (isolement 36 KV) ( F+M ) | U | 2 |  |  |
| 24 | 14-02-01 | Plaque d’identification (IRD) petit modèle (F+M) | U | 1 |  |  |
| 25 | 15-00-09 | Fourniture câble Almelec 75.50 mm2 (F) | KG | 71,20 |  |  |
| 26 | 15-01-09 | Transport, déroulage, réglage, compris élagage d’arbres éventuels (sans dessouchage) du conducteur almelec 75.5 mm2 (M ) | Km-Unif | 0,80 |  |  |
| 27 | 20-02-01 | Terre de réseau (F+M) | U | 2 |  |  |
| 28 | 21-02-01 | Appareil d’éclairage public (sur poteau, candélabre ou façade), équipé, de tous les accessoires d’alimentation nécessaires pour lampe à vapeur de mercure 80W ( F+M ) | U | 8 |  |  |
| 29 | 24-02-04 | Coffret métallique standard de commande d’éclairage public équipé, posé sur socle, façade ou poteau ( compris confection socle et ferrures fixation Terre) Galvanisé ( F+M ) | U | 1 |  |  |
| 30 | 34-00-06 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu+16 alu+ 54,6 Alm ( F ) | M | 2720 |  |  |
| 31 | 34-01-04 | Pose sans accessoires Câble isolé Triphasé Préassemblé en aluminium (y compris manchons de jonctions éventuelles) diverses sections (M ) | M | 2720 |  |  |
| 32 | 36-02-01 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d’alignement ( F+M ) | U | 61 |  |  |
| 33 | 36-02-02 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d’ancrage simple ( F+M ) | U | 10 |  |  |
| 34 | 36-02-03 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d’ancrage double ( F+M ) | U | 41 |  |  |
| 35 | 36-02-27 | Connecteur de dérivation à perforation d’isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6kV de 35 à 70 mm2 Alu ( F+M ) | U | 24 |  |  |
| 36 | 36-02-28 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP ( F+M ) | U | 28 |  |  |
| 37 | Peine soins moyenne tension |  | ENS | 123 882,78 | 1,00 | 123 882,78 |
| 38 | Raccordement BT |  | ENS | 1 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 39 | Participation sur puissance installée MT |  | ENS | 50 | 685,70 | 34 285,00 |
| 40 | Raccordement MT |  | ENS | 1 | 1 920,00 | 1 920,00 |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |  |
| T.V.A 20 % |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |  |
| Arrêté le présent bordereau des prix - détail estimatif à la somme de : …………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |