## BPDE AOOI N°24-2026
ROYAUME DU MAROC
MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
DEPARTEMENT DE LA JEUNESSE
DIRECTION REGIONALE DE MARRAKECH-SAFI
APPEL D’OFFRES OUVERT INTERNATIONAL -N° 24/2026/MJCC/SJ/DRMS
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA MAISON DE JEUNES HAY MOHAMMADI MARRAKECH
BORDOREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
N° | DESIGNATION DES PRESTATIONS | U | QUANTITE TOTAL | PRIX UNITAIRE | TOTAL
Gros Œuvre
1 | TRAVAUX DE DEPOSE DIVERS, DE DEMOLITION TOUT CORPS D'ETAT, DE DESHERBAGES ET DECAPAGE Y/C EVACUATIONS A LA DECHARGE PUBLIQUE | ENS | 1
2 | FOUILLES EN PLEINE MASSE, EN RIGOLES, EN TRANCHEES OU EN PUITS DANS TOUS TERRAINS | M3 | 860
3 | MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION A LA DECHARGE PUBLIQUE | M3 | 860
4 | APPORT ET MISE EN PLACE DES TERRES POUR REMBLAIS | M3 | 647
5 | BETON DE PROPRETE | M3 | 57
6 | GROS BETON | M3 | 14.5
7 | MAÇONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION | M3 | 110
8 | ARASE - ETANCHE | M2 | 137
9 | FORME EN BETON EP=13 CM Y/C ACIER ET HERISSONNAGE | M2 | 1157
BETON ARME EN FONDATION
10 | BETON ARME EN FONDATION | M3 | 150.5
11 | ACIER HA(FE500) FONDATION | KG | 18100
BETONS ARME EN ELEVATION
12 | BETONS ARME EN ELEVATION | M3 | 327.5
13 | ACIER HA (FE E500) ELEVATION | KG | 44160
PLANCHER EN HOURDIS CREUX
14 | PLANCHER HOURDIS 12+4 | M2 | 229
15 | PLANCHER HOURDIS 16+4 | M2 | 286
16 | PLANCHER HOURDIS 20+5 | M2 | 138
17 | PLANCHER HOURDIS 25+5 | M2 | 234
18 | PLANCHER HOURDIS 25+7 | M2 | 361
19 | DALLE ALVEOLEE DAS 20+5 | M2 | 181
20 | DALLE ALVEOLEE DAS 25+5 | M2 | 436
MAÇONNERIE EN ELEVATION ‎
21 | DOUBLE CLOISONS EN BRIQUES CREUSES DE 8T+8T | m2 | 2194.5
22 | CLOISONS SIMPLES EN AGGLOS DE 20CM | m2 | 67.98
23 | CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES CREUSES DE 15CM | m2 | 577
24 | CLOISONS SIMPLES EN BRIQUES CREUSES DE 10CM | m2 | 274
‎ ENDUITS
25 | ENDUIT INTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT SUR MURS ET PLAFONDS | m2 | 3822
26 | ENDUIT EXTERIEUR AU MORTIER DE CIMENT | m2 | 4989
ASSAINISSEMENT
27 | BRANCHEMENT DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT A L'EGOUT PUBLIC | ENS | 2
28 | REGARD EN BETON HYDROFUGE ARME DE TOUT DIMENSION | U | 15
29 | CANIVEAU BA A GRILLE L= 0,4M | ML | 14
30 | CONDUITE EN PVC Ø 50 | ML | 88
31 | CONDUITE EN PVC Ø 110 | ML | 40.5
32 | CONDUITE EN PVC DIAMETRE 200mm | ML | 70
33 | CONDUITE EN PVC DIAMETRE 300mm | ML | 35
DIVERS
34 | APPUIS DE FENETRE | ml | 103
35 | COURONNEMENT D'ACROTERE ET FAÇON DE LARMIER | ml | 392
36 | DALLETTES EN BETON ARME | m2 | 40
37 | RENFORMIS EN BETON ‎ | m2 | 40
TOTAL GROS ŒUVRE
ETANCHEITE
38 | FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE | M2 | 1185
39 | ETANCHEITE BICOUCHE | M2 | 1185
40 | SOLINS GRILLAGES | ML | 272
41 | RELEVE D'ETANCHEITE | ML | 272
42 | GARGOUILLES, MANCHONS OU TROP PLEINS DE TOUT DIAMETRE Y/C CRAPAUDINE | U | 10
43 | ETANCHEITE LEGERE DES SALLES D'EAUX | M2 | 39
44 | PROTECTION LOURDE DE L’ETANCHEITE | M2 | 1185
TOTAL ETANCHEITE
PLOMBERIE - SANITAIRE
45 | BRANCHEMENT ET RACCORDEMENT AU RESEAU D'EAU POTABLE | F | 2
46 | TABLEAU DE PLOMBERIE | U | 5
47 | CANALISATIONS EN TUBE POLHYLENE PN 16 TOUT DIAMETRE | ML | 35
48 | ROBINETS ET VANNES D'ARRET TOUT DIAMETRE | U | 6
49 | CANALISATIONS EN POLYPROPYLENE (PPR) TOUT DIAMETRE | ML | 52.25
50 | CANALISATIONS EN POLYETHYLENE RETICULE | ML | 380.5
51 | SIPHON DE SOL EN CUIVRE BLANC AVEC GRILLE THERMOSIPHONE | U | 9
APPAREILS SANITAIRES
52 | WC A L'ANGLAISE Y/C DOUCHETTE | U | 16
53 | WC A LA TURQUE | U | 2
54 | WC A L'ANGLAISE POUR PMR COMPLET Y/C LAVABO | U | 2
55 | LAVABO VASQUE A ENCASTRER | U | 13
56 | LAVABO SUR COLONNE | U | 2
57 | Robinetterie douche | U | 2
58 | EVIER DE CUISINE Y/C MITIGEUR | U | 2
59 | DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE | U | 17
60 | PORTE PAPIER HYGIENIQUE | U | 20
61 | PORTE SERVIETTE | U | 17
62 | MIROIRS | M2 | 10
63 | CHAUFFE-EAU SOLAIRE 150 L | U | 1
64 | CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE 50 L | U | 2
TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRE
ELECTRICITE : COURANT FORT- COURANT FAIBLE
65 | BRANCHEMENT ET RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE | F | 2
66 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION - TGBT | U | 2
67 | TABLEAU ELECTRIQUE DE PROTECTION SECONDAIRE | U | 8
68 | BOITE DE COUPURE | U | 2
69 | CABLE EN CUIVRE NU 28 mm² | ENS | 2
70 | CHEMINS DE CABLES | ML | 240
71 | LIAISONS EQUIPOTENTIELLES POUR TOUS LES LOCAUX HUMIDES DU PROJET | ENS | 2
CABLE ELECTRIQUE U1000 RO2V
72 | CABLE ELECTRIQUE U1000 RO2V - 4X4mm² + T | ML | 40
73 | CABLE ELECTRIQUE U1000 RO2V - 4X6mm² + T | ML | 55
74 | CABLE ELECTRIQUE U1000 RO2V - 4X10 mm² + T | ML | 25
75 | CABLE ELECTRIQUE U1000 RO2V - 4X16 mm² + T | ML | 95
76 | CABLE ELECTRIQUE U1000 RO2V - 4X25 mm² + T | ML | 55
77 | CABLE U 1000 RO2V 4 x 50 mm² +T | ML | 20
TRANCHEE ET REGARDS EXTERIEURS
78 | FOUILLES EN TRANCHEES AVEC TUBES EN PVC Y/C GRILLAGE AVERTISSEUR POUR (ELECTRICITE + TELEPHONE+INFORMATIQUE) | ML | 30
79 | REGARD DE TIRAGE 0.6 X 0.6 X 0.8 M | U | 6
80 | FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE | U | 75
81 | FOYER LUMINEUX SIMPLE ALLUMAGE ETANCHE | U | 25
82 | FOYER LUMINEUX VA ET VIENT | U | 10
83 | FOYERS SUPPLEMENTAIRES | U | 51
84 | PRISE DE COURANT NORMAL 2X16A - 2P+T | U | 113
85 | PRISE DE COURANT 2X16A - 2P+T ETANCHE | U | 30
86 | PRISE HDMI Y/C CABLE | U | 10
87 | PRISE INFORMATIQUE RJ45 CAT 6 A | U | 52
88 | PRISES TV/SAT | U | 2
89 | PANEL LED 60*60 42W | U | 135
90 | APPLIQUE MURALE ETANCHE LED | U | 10
91 | HUBLOT ETANCHE LED | U | 12
92 | SPOT LED ETANCHE | U | 35
93 | REGLETTE SANITAIRE | U | 8
94 | BLOC AUTONOME DE SECURITE 60 LUMENS | U | 32
95 | PROJECTEUR ETANCHE LED DE 50W | U | 12
96 | CANDELABRE SOLAIRE LED | U | 10
TOTAL ELECTRICITE : COURANT FORT- COURANT FAIBLE
CLIMATISATION
97 | SPLIT SYSTEM MURAL COMPLET INVERTER 24 000 BTU | U | 5
98 | SPLIT SYSTEM MURAL COMPLET INVERTER 18 000 BTU | U | 4
99 | SPLIT SYSTEM MURAL COMPLET INVERTER 12 000 BTU | U | 12
100 | SPLIT SYSTEM MURAL COMPLET INVERTER 9 000 BTU | U | 5
TOTAL CLIMATISATION
DETECTION ET PROTECTION INCENDIE
101 | CENTRALE DE DETECTION INCENDIE ADRESSABLE | U | 2
102 | DETECTEUR AUTOMATIC OPTIQUE DE FUMEE Y/C CABLAGE | U | 8
103 | DECLENCHEUR MANUEL ADRESSABLE Y/C CABLAGE | U | 6
104 | DIFFUSEUR SONORE Y/C CABLAGE | U | 3
105 | EXTINCTEUR CO2 6KG | U | 4
106 | EXTINCTEUR A POUDRE POLYVALENTE ABC 6KG | U | 12
107 | FOURNITURE ET POSE DE RIA DE DIAMETRE 25 | U | 6
108 | POTEAUX D’INCENDIE A PRISES APPARENTES (VEGA) Ф100. | U | 1
109 | TUYAUTRIE EN ACIER GALVANISE DE DIAMETRE 40/49 | ML | 80
TOTAL DETECTION ET PROTECTION INCENDIE
INFORMATIQUE ET VIDEOSURVEILLANCE
110 | CABLE RESEAU FTP CAT6 OU+ | ENS | 1
111 | ARMOIRE INFORMATIQUE 19’’ 24U | U | 3
112 | PANNEAU DE BRASSAGE DE 24 PORTS RJ45 FTP CAT6 OU+ | U | 2
113 | SWITCH DE 24 PORTS | U | 2
114 | CABLES DE DISTRIBUTION 4 PAIRES CAT6A F-UTP | ENS | 1
115 | CAMERA IP FIXE DOME INTERIEURE JOUR/NUIT WDR, 4MP HD | U | 12
116 | CAMERA IP EXTERIEURE JOUR/NUIT WDR, 4MP HD | U | 17
117 | ENREGISTREUR VIDEO EN RESEAU 128CHANNELS | U | 2
118 | NVR 64 CHANNELS | U | 2
119 | MONITEUR DE VISUALISATION LED AVEC SUPPORT | U | 2
120 | SWITCH POE PLUS 24 PORTS 01U | U | 2
121 | CORDON DE BRASSAGE | U | 2
TOTAL INFORMATIQUE ET VIDEOSURVEILLANCE
FAUX PLAFOND
122 | FAUX PLAFONDS MODULAIRE | m2 | 1684.5
123 | FAUX PLAFONDS EN STAFF LISSE Y COMPRIS JOINT CREUX | m2 | 235.5
TOTAL FAUX PLAFOND
REVETEMENT
124 | REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX TYPE COMPACTO Y COMPRIS PLINTHES | m2 | 1519.5
125 | REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDÉRAPANTS | m2 | 96.5
126 | REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME | m2 | 344
127 | REVETEMENT DE SOL EN MARBRE | m2 | 383.5
128 | REVETEMENT DE SOL EN PARQUET | m2 | 75
129 | REVETEMENT EN MARBRE POUR PAILLASSES | m2 | 20
130 | MARCHE ET CONTRE MARCHE EN PIERRE DE TAZA | m2 | 31
131 | REVETEMENT DE FACADES EN PIERRE LOCALE | m2 | 156
TOTAL REVETEMENT
MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, METALLIQUE ET INOX
MENUISERIE BOIS
132 | PORTES A LAME EN BOIS | m2 | 81
133 | PORTE EN BOIS AVEC ISOLATION ACOUSTIQUE | m2 | 11
134 | PLACARD ET EN BOIS Y/C ETAGERES | m2 | 117
135 | HABILLAGE MURAL EN PANNEAU EN BOIS STRATIFIÉ | m2 | 75
136 | HABILLAGE MURAL EN PANNEAUX ACOUSTIQUE | m2 | 310
MENUISERIE ALUMINIUM
137 | FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM Y COMPRIS VITRAGE | m2 | 85
138 | FENETRE EN ALUMINIUM DOUBLE VITRAGE ACOUSTIQUE | m2 | 14
139 | STORES A ENROULEMENT | m2 | 85
140 | MUR RIDEAU | m2 | 30
MENUISERIE METALLIQUE
141 | PORTES ET PORTAILS METALLIQUE | m2 | 20
142 | GRILLES METALLIQUES DE PROTECTION | m2 | 99
143 | GARDE CORPS EN INOX | m2 | 12
144 | GARDE CORPS METALLIQUE | ml | 6
145 | PORTE PARE-FLAMME ½ HEURE FP | M2 | 11.2
146 | PORTE PARE-FLAMME ½ HEURE | M2 | 48.6
147 | PORTE VA-ET-VIENT PF ½ HEURE FP | M2 | 6.4
TOTAL MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM, METALLIQUE ET INOX
PEINTURE
148 | PEINTURE EXTERIEURE TEINTE DANS LA MASSE DITE GRIFFI | m2 | 4989
149 | PEINTURE VINYLIQUE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS | m2 | 9215
150 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE BOIS | m2 | 581
151 | PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIE METALLIQUE | m2 | 260
TOTAL ‎PEINTURE
SONORISATION ET VIDEOPROJECTION
152 | BAIES MÉTALLIQUE 19" ET ACCESSOIRES | ENS | 1
153 | CASQUE DE CONTRÔLE | U | 2
154 | LECTEUR DVD | ENS | 1
155 | TUNER STEREO DIGITAL AM/FM | ENS | 2
156 | MODULE ANTI LARSEN | ENS | 2
157 | AMPLIFICATEUR | ENS | 6
158 | MODULE DE CONTROLE DES AMPLIFICATEURS | ENS | 6
159 | MICROS A MAIN SANS FIL | ENS | 2
160 | MICROS CRAVATE SANS FIL | ENS | 2
161 | MICROS A TABLE Y COMPRIS SUPPORT | U | 1
162 | CONSOLE DE MIXAGE | ENS | 1
163 | EQUALISEUR DE COURBES STÉRÉO | U | 2
164 | COMPRESSEUR LIMITEUR | U | 2
165 | ENCEINTES ACOUSTIQUE FRONTALE | U | 2
166 | ENCEINTES PLAFONNIERS ENCASTRABLES | U | 22
167 | VIDEO PROJECTEUR POUR SALLE DE CONFERENCE | U | 1
168 | MONITEUR 12’’LCD DATA | U | 3
169 | ECRAN DE PROJECTION MOTORISE | U | 1
170 | SYSTÈME DE COMMANDE CENTRALISE | U | 1
171 | SYSTÈME DE PROTECTION ET DE FILTRAGE | U | 1
172 | POSTE DE MICROPHONE | U | 1
173 | UNITE DE CONTROLE ET ALIMENTATION | U | 1
174 | STRUCTURE TRIDIMENSIONELLE | U | 1
175 | PROJECTEUR À LED FIXE DE FAIBLE PUISSANCE RVB | U | 6
176 | PROJECTEUR A LYRE AVEC SOIXANTE LEDS INTEGRES RGBW DE PUISSANCE DE 15 W | U | 2
177 | CONSOLE DE COMMANDE D’ECLAIRAGE | U | 1
178 | UN MONITEUR 22“ | U | 1
179 | UN CLAVIER PS2 EXTERNE | U | 1
180 | UNE SOURIS PS2 | U | 1
181 | ENREGISTREUR UN UNIVERS DMX | U | 1
182 | DISTRIBUTEUR ET FUSIONNER DE CODE DMX/RDM 1E/8S | U | 1
183 | CABLERIE ET RACCORDEMENT DE PUISSANCE EN THEATRE | ENS | 1
184 | CABLERIE ET RACCORDEMENT DE COMMANDE EN THEATRE | ENS | 1
185 | COFFRET ELECTRIQUE DE PROTECTION POUR THEATRE | ENS | 1
TOTAL S O N O R I S A T I O N ET V I D E O P R O J E C T I O N
ASCENSEUR
186 | ASCENSEUR 6 PERSONNES | Ens | 1
TOTAL ‎ASCENSEUR
TERRAIN OMNISPORT
187 | DALLAGE EN BETON EPAISSEUR 15 CM Y/C ACIERS ET FILM POLYANE Y/C COUCHE DE TOUT VENANT BIEN COMPACTE SOUS DALLAGE DE 20 CM YC LISSAGE A L’HELICOPTERE | m2 | 1300
188 | REVETEMENT COLORE EN RESINE ACRYLIQUE POUR TERRAIN OMNISPORT | m2 | 1300
189 | EQUIPEMENTS DU TERRAIN DE OMNISPORT | Ens | 1
190 | TRACAGES DES AIRES DE JEUX | Ens | 1
191 | CLOTURE DE SEPARATION A STRUCTURE METALLIQUE GALVANISEE ET GRILLAGE SIMPLE TORSION PLASTIFIE VERT MAILLE 50*50 FIL 2,5 MM H=6,00 M | ml | 150
192 | PROJECTEURS TERRAIN OMNISPORT | U | 4
193 | BANC EN BETON ARCHITECTONIQUE | U | 6
TOTAL TERRAIN OMNISPORT
AMENAGEMENT EXTERIEUR
194 | MUR DE CLOTURE | ml | 210
195 | MUR DE CLOTURE AVCE BARREAUDAGE METALLIQUE | ml | 82
196 | DALLAGE EXTERIEUR EN BETON ARME | m2 | 250
197 | REVETEMENT DE SOL EXTERIEUR EN REV SOL ‎ | m2 | 1000
198 | REVETEMENT DE SOL EN PAVES AUTOBLOQUANTS | m2 | 190
199 | FOURNITURE DE TERRE VEGETALE Y COMPRIS FUMIER ‎ET PLANTATION DE GAZON | m2 | 80
200 | APPORT ET PLANTATIONS DE DIVERS ARBRES D'ORNEMENTATION | u | 20
201 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DES BORDURES T3 | ml | 35
202 | FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DES BORDURES DE JARDIN | ml | 30
203 | SYSTEME D'ARROSAGE | ENS | 1
204 | PERGOLA EN BOIS | m2 | 60
205 | ABRI EN CHARPENTE METALLIQUE YC STRUCTURE AUTOPORTANTE ET MASSIF EN BETON ARME | m2 | 110
206 | ENSEIGNE TRILINGUE EN INOX | ENS | 1
207 | PLAQUES DE SIGNALISATION | u | 40
208 | MAT DE DRAPEAU | u | 2
TOTAL AMENAGEMENT EXTERIEUR
TOTAL HORS T.V.A.
TOTAL T.V.A.20%
TOTAL T.T.C.
ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF A LA SOMME DE :