- BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF :

OBJET : « EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DES POINTS D’EAU, (CONSTRUCTION DE TROIS CHATEAUX D’EAU SURELEVE) A LA PROVINCE DE BOUJDOUR »

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTTE | P. U DH | P. T DH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCTION DE TROIS CHATEAUX D'EAU SURELEVES, D'UNE CAPACITE DE 48 M³. |  |  |  |  |  |
| 1 | Fouilles En Tranchée Ou En Trous Dans Tout Le Terrain De Toute Nature | M3 | 97,80 |  |  |
| 2 | Remblais Ou Evacuation Des Déblais | M3 | 97,80 |  |  |
| 3 | Béton de propreté | M3 | 6,00 |  |  |
| 4 | Maçonnerie de moellons en fondations | M3 | 25,80 |  |  |
| 5 | Hérisson en pierre sèche | M2 | 39,00 |  |  |
| 6 | Béton Armé dosé à 350 Kg/m3 | M3 | 107,40 |  |  |
| 7 | Acier Tor pour béton armé | KG | 13.800,00 |  |  |
| 8 | Enduit Au Mortier De Ciment | M2 | 238,08 |  |  |
| 9 | Cuvelage | M2 | 238,08 |  |  |
| 10 | Etanchéité interne | M2 | 238,08 |  |  |
| 11 | Enduit Extérieur | M2 | 411,90 |  |  |
| 12 | Peinture Vinylique Sur Enduit De Ciment | M2 | 411,90 |  |  |
| 13 | Echelle en acier galvanisé | ML | 30,00 |  |  |
| 14 | Trappe de visite métallique galvanise de 0,80x0,80 y | U | 3,00 |  |  |
| 15 | Tube en PEHD de dim3" | ML | 150,00 |  |  |
| 16 | Vanne de 3" | U | 6,00 |  |  |
| 17 | Mise en eau dans la cuve du château (essai d’étanchéi | M3 | 144,00 |  |  |
| EQUIPEMENT D'UN PUIT |  |  |  |  |  |
| 18 | Pompe à turbines multicellulaire de trois pouces y/c 3 turbine | U | 1,00 |  |  |
| 19 | Colonne montante de 2.50m de longueur de diamètre 3pouces | U | 30,00 |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |
| TVA 20% |  |  |  |  |  |
| TOTAL TTC |  |  |  |  |  |

Arrêté le présent bordereau à la somme de :

Signature et cachet de concurrent :