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                                               BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF
Cf manuel descriptif des prix ONEE/BE Edition Février 2002
EXTENSION DE RESAEU BTA DE DIVERS KSOURS A LA C.T DE 
BNI-M’HAMED SIJILMASSA PROVINCE D’ERRACHIDIA
 EN LOT UNIQUE
	N°
	N° Prix
	Désignations des ouvrages
	consistance
	Uté
	[bookmark: _GoBack]Quantité
	Prix .U HT
	Total HT

	
01
	
02-02-06
	 Poteau béton armé classe A 9m 150 daN 
	F+M
	U
	24
	
	

	
02
	
02-02-07
	 Poteau béton armé classe A 9m 300 daN 
	F+M
	U
	17
	
	

	
03
	
02-02-08
	 
Poteau béton armé classe A 9m 500 daN
	F+M
	U
	34
	
	

	
04
	
02-02-09
	 Poteau béton armé classe A 9m 700 daN
	F+M
	U
	11
	
	

	
05
	
02-02-13
	 Poteau béton armé classe A 12m 500 daN
	F+M
	U
	8
	
	

	
06
	
02-02-14
	Poteau béton armé classe A 12m 800 daN
	F+M
	U
	2
	
	

	07
	
02-03-01
	Destruction poteau béton irrécupérable MT
	(M)
	
U
	4
	
	

	08
	
03-02-01
	Massif de fondation normal
	F+M
	M3
	64.68
	
	

	09
	
04-02-02
	Poteau Bois S/C 9 m
	F+M
	U
	40
	
	

	10
	
05-02-01
	contrefiche poteau bois
	F+M
	U
	13
	
	

	11
	
06-02-01
	Jumelage poteau bois
	F+M
	U
	7
	
	

	12
	15-07-01
	Plus-value pour remaniement de nappe 1ér    catégorie
	M
	U
	4
	
	

	13
	20-02-01
	Terre de réseau
	F+M
	U
	14
	
	

	14
	
21-06-01
	Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier
	
M
	
U
	
4
	
	

	15
	
34-00-04
	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm
	F
	m
	3924.50
	
	

	16
	34-00-06
	Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm
	F
	m
	492.00
	
	

	17
	
34-01-04
	Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles ) diverses sections
	
M
	m
	4416.50
	
	

	18
	
34-06-01
	Transfèrement branchement en torsadé quel que soit la section 2 fils y compris les accessoires
	M
	U
	5
	
	

	19
	
34-06-02
	Transfèrement branchement en torsadé quel que soit la section 4 fils y compris les accessoires
	M
	U
	1
	
	

	20
	
36-02-01
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement
	F+M
	
U
	31
	
	

	21
	
36-02-02
	Accessoires pour câble isolé torsadé                                  préassemblé tendu sur poteau ou potelet                ensemble d'ancrage simple
	F+M
	U
	70
	
	

	22
	
36-02-03
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double
	F+M
	U
	38
	
	

	23
	
36-02-04
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage triple
	F+M
	U
	3
	
	

	24
	36-02-06
	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'alignement avec console en fer plat de
300x30x3 mm
	F+M
	U
	3
	
	

	25
	

36-02-10
	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade ( compris remise en état ) ensemble d'ancrage simple avec console en L de
300x30x3 mm
	F+M
	U
	7
	
	

	26
	

36-02-12
	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade ( compris remise en état ) ensemble d'ancrage double avec console en L de
300x30x3 mm
	F+M
	U
	3
	
	

	27
	36-02-20
	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé de 35 à 70 mm2 Alu
	F+M
	U
	108
	
	

	28
	
36-02-24
	Connecteur simple dérivation à perforation
d'isolant pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP
	F+M
	U
	267
	
	

	29
	
	F+P Disjoncteur BT T7H61
	
	U
	1
	
	

	30
	
	montant des prestations et peines
et soins de l'ONEE-BE    
	
	U
	1
	119 660.60
	119 660.60

	
	TOTAL HT ……….
	

	TVA 20%...............
	

	TOTAL TTC………. 
	



Arrête le présent bordereau des prix - détail estimatif à la somme de :   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..




 22

