# BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF :

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

Cf manuel descriptif des prix ONEE/BE Edition Février 2002

EXTENSION DE RESAEU BTA DE DIVERS KSOURS A LA C.T DE

BNI-M’HAMED SIJILMASSA PROVINCE D’ERRACHIDIA

EN LOT UNIQUE

| N° | N° Prix | Désignations des ouvrages | consistance | Uté |  | Quantité | Prix .U HT |  | Total HT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02-02-06 | Poteau béton armé classe A 9m 150 daN | F+M | U |  | 24 |  |  |  |  |
| 02 | 02-02-07 | Poteau béton armé classe A 9m 300 daN | F+M | U |  | 17 |  |  |  |  |
| 03 | 02-02-08 | Poteau béton armé classe A 9m 500 daN | F+M | U |  | 34 |  |  |  |  |
| 04 | 02-02-09 | Poteau béton armé classe A 9m 700 daN | F+M | U |  | 11 |  |  |  |  |
| 05 | 02-02-13 | Poteau béton armé classe A 12m 500 daN | F+M | U |  | 8 |  |  |  |  |
| 06 | 02-02-14 | Poteau béton armé classe A 12m 800 daN | F+M | U |  | 2 |  |  |  |  |
| 07 | 02-03-01 | Destruction poteau béton irrécupérable MT | (M) | U |  | 4 |  |  |  |  |
| 08 | 03-02-01 | Massif de fondation normal | F+M | M3 |  | 64.68 |  |  |  |  |
| 09 | 04-02-02 | Poteau Bois S/C 9 m | F+M | U |  | 40 |  |  |  |  |
| 10 | 05-02-01 | contrefiche poteau bois | F+M | U |  | 13 |  |  |  |  |
| 11 | 06-02-01 | Jumelage poteau bois | F+M | U |  | 7 |  |  |  |  |
| 12 | 15-07-01 | Plus-value pour remaniement de nappe 1ér catégorie | M | U |  | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 20-02-01 | Terre de réseau | F+M | U |  | 14 |  |  |  |  |
| 14 | 21-06-01 | Transfèrement d'un appareil d'éclairage public dans les limites du chantier | M | U |  | 4 |  |  |  |  |
| 15 | 34-00-04 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x35 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm | F | m |  | 3924.50 |  |  |  |  |
| 16 | 34-00-06 | Câble isolé préassemblé en aluminium avec porteur en Almelec 3x70 Alu + 16 Alu + 54,6 Alm | F | m |  | 492.00 |  |  |  |  |
| 17 | 34-01-04 | Pose sans accessoires câble isolé triphasé préassemblé en aluminium ( y compris manchons de jonctions éventuelles ) diverses sections | M | m |  | 4416.50 |  |  |  |  |
| 18 | 34-06-01 | Transfèrement branchement en torsadé quel que soit la section 2 fils y compris les accessoires | M | U |  | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 34-06-02 | Transfèrement branchement en torsadé quel que soit la section 4 fils y compris les accessoires | M | U |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 36-02-01 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement | F+M | U |  | 31 |  |  |  |  |
| 21 | 36-02-02 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple | F+M | U |  | 70 |  |  |  |  |
| 22 | 36-02-03 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double | F+M | U |  | 38 |  |  |  |  |
| 23 | 36-02-04 | Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage triple | F+M | U |  | 3 |  |  |  |  |
| 24 | 36-02-06 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade (compris remise en état) ensemble d'alignement avec console en fer plat de 300x30x3 mm | F+M | U |  | 3 |  |  |  |  |
| 25 | 36-02-10 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade ( compris remise en état ) ensemble d'ancrage simple avec console en L de 300x30x3 mm | F+M | U |  | 7 |  |  |  |  |
| 26 | 36-02-12 | Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade ( compris remise en état ) ensemble d'ancrage double avec console en L de 300x30x3 mm | F+M | U |  | 3 |  |  |  |  |
| 27 | 36-02-20 | Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé de 35 à 70 mm2 Alu | F+M | U |  | 108 |  |  |  |  |
| 28 | 36-02-24 | Connecteur simple dérivation à perforation d'isolant pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP | F+M | U |  | 267 |  |  |  |  |
| 29 |  | F+P Disjoncteur BT T7H61 |  | U |  | 1 |  |  |  |  |
| 30 |  | montant des prestations et peines et soins de l'ONEE-BE |  | U |  | 1 | 119 660.60 |  | 119 660.60 |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL HT ………. |  |  |  |  |
| TVA 20%............... |  |  |  |  |
| TOTAL TTC………. |  |  |  |  |

Arrête le présent bordereau des prix - détail estimatif à la somme de :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..